Název stavby (akce)	:	plán rozvoje

vodovodů a kanalizací

středočeského kraje

Název přílohy	:	A.1	Souhrnná zpráva

Stupeň dokumentace	:	Studie

Zadavatel	:	Středočeský kraj

Zborovská 11, 15021 Praha 5

a

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Zpracovatel:	:	Hydroprojekt CZ a.s.,

Táborská 31, Praha 4

Generální ředitel:	:	Ing.Miroslav Kos, CSc.

Ředitel výrobního útvaru	:	Ing.Jiří Beneš

Hlavní inženýr projektu 	:	Ing. Ladislav Sommer

Zodpovědní projektanti profesí

Vodovody	:	Ing. Josef Drbohlav

Kanalizace a čištění odpadních vod 	:	Ing. Ladislav Sommer

Externí spolupráce	:	Athos – co spol. s r.o.

Pod Děkankou 1694/4

D plus a.s.

Sokolovská 16 / 45 A, 186 00 Praha 8

Ing. Josef VÍTEK - PIK

Projektová a inženýrská kancelář

Rymáně 898

252 10 Mníšek pod Brdy

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Kontrola jakosti :	:	Ing. Drbohlav

zakázkové číslo	:	10 3193-1-71

archivní číslo	:	07 154/03/1

( Hydroprojekt CZ a.s., červenec 2004

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

O B S A H

Seznam Příloh	5

1	Úvod	8

1.1	Zadavatelé :	8

1.2	Zpracovatel :	8

1.3	zpracovatelé dílčích částí	8

1.4	Termíny zpracování jednotlivých částí	9

2	Účel a cíl Plánu rozvoje	12

3	ČLENĚNÍ A ORGANIZACE Plánu rozvoje, aktualizace dat	16

3.1	Členění a organizace Plánu rozvoje	16

3.1.1	A. Textová část	16

3.1.2	B. Grafická část	17

3.1.3	C. Databázová část (tabulková část)	18

3.2	Aktualizace dat	21

3.3	Dílčí a postupové zprávy	22

4	Podklady	24

4.1	Regionální plán implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou pro Středočeský kraj	24

4.2	Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků	25

4.3	Územní plány velkých územních celků	25

5	Přehled řešených měst, obcí a jejich částí	26

Benešov	26

Beroun	34

Brandýs n.Labem -Stará Boleslav	36

Čáslav	40

Černošice	42

Český Brod	45

Dobříš	46

Hořovice	48

Kladno	49

Kolín	51

Kralupy nad Vlt.	55

Kutná Hora	56

Lysá nad Labem	62

Mělník	62

Mladá Boleslav	65

Mnichovo Hradiště	70

Neratovice	72

Nymburk	73

Poděbrady	75

Příbram	77

Rakovník	81

Říčany	85

Sedlčany	88

Slaný	92

Vlašim	95

Votice	99

6	Návrh časového plánu realizace	104

# Seznam Příloh

| Číslo přílohy | Název přílohy | archivní číslo |
| --- | --- | --- |
| A. Textová část |  |  |  |
| A.1 | Souhrnná zpráva | 07 | 154 | / 03 /1 |
| A.2 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací |
| A.2.1 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji - Charakteristika řešeného území | 07 | 155 | / 03 /1 |
| A.2.2 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji - Vodovody | 07 | 156 | / 03 /1 |
| A.2.3 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji - Odvedení a čištění odpadních vod | 07 | 157 | / 03 /1 |
| A.2.4 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji - Ekonomická část | 07 | 158 | / 03 /1 |
| A.2.5 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji - GIS | 07 | 159 | / 03 /1 |
| A.2.6 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji - Zpráva o řešení připomínek | 07 | 160 | / 03 /1 |
| A.2.7 | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji – Doklady | 07 | 161 | / 03 /1 |
| A.3 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech |
| A.3.1 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Benešov - díl 1 | 07 | 162 | / 03 /1 |
| A.3.2 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Beroun - díl 2 | 07 | 163 | / 03 /1 |
| A.3.3 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Brandýs n. Labem - díl 3 | 07 | 164 | / 03 /1 |
| A.3.4 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Čáslav - díl 4 | 07 | 165 | / 03 /1 |
| A.3.5 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Černošice - díl 5 | 07 | 166 | / 03 /1 |
| A.3.6 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Český Brod - díl 6 | 07 | 167 | / 03 /1 |
| A.3.7 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Dobříš - díl 7 | 07 | 168 | / 03 /1 |
| A.3.8 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Hořovice - díl 8 | 07 | 169 | / 03 /1 |
| A.3.9 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Kladno - díl 9 | 07 | 170 | / 03 /1 |
| A.3.10 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Kolín - díl 10 | 07 | 171 | / 03 /1 |
| A.3.11 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Kralupy n.Vlt - díl 11 | 07 | 172 | / 03 /1 |
| A.3.12 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Kutná Hora - díl 12 | 07 | 173 | / 03 /1 |
| A.3.14 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Mělník - díl 14 | 07 | 175 | / 03 /1 |
| A.3.15 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Mladá Boleslav - díl 15 | 07 | 176 | / 03 /1 |
| A.3.16 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Mnichovo Hradiště - díl 16 | 07 | 177 | / 03 /1 |
| A.3.17 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Neratovice - díl 17 | 07 | 178 | / 03 /1 |
| A.3.18 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Nymburk - díl 18 | 07 | 179 | / 03 /1 |
| A.3.19 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Poděbrady - díl 19 | 07 | 180 | / 03 /1 |
| A.3.20 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Příbram - díl 20 | 07 | 181 | / 03 /1 |
| A.3.21 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Rakovník - díl 21 | 07 | 182 | / 03 /1 |
| A.3.22 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Říčany - díl 22 | 07 | 183 | / 03 /1 |
| A.3.23 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Sedlčany - díl 23 | 07 | 184 | / 03 /1 |
| A.3.24 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Slaný - díl 24 | 07 | 185 | / 03 /1 |
| A.3.25 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Vlašim - díl 25 | 07 | 186 | / 03 /1 |
| A.3.26 | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech - Votice - díl 26 | 07 | 187 | / 03 /1 |
| B. Výkresová část |  |  |  |
| B.1 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.1 | 07 | 188 | / 03 /1 |
| B.2 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.2 | 07 | 189 | / 03 /1 |
| B.3 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.3 | 07 | 190 | / 03 /1 |
| B.4 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.4 | 07 | 191 | / 03 /1 |
| B.5 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.5 | 07 | 192 | / 03 /1 |
| B.6 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.6 | 07 | 193 | / 03 /1 |
| B.7 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.7 | 07 | 194 | / 03 /1 |
| B.8 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.8 | 07 | 195 | / 03 /1 |
| B.9 | Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje č.9 | 07 | 196 | / 03 /1 |
| B.10 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.1 | 07 | 197 | / 03 /1 |
| B.11 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.2 | 07 | 198 | / 03 /1 |
| B.12 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.3 | 07 | 199 | / 03 /1 |
| B.13 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.4 | 07 | 200 | / 03 /1 |
| B.14 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.5 | 07 | 201 | / 03 /1 |
| B.15 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.6 | 07 | 202 | / 03 /1 |
| B.16 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.7 | 07 | 203 | / 03 /1 |
| B.17 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.8 | 07 | 204 | / 03 /1 |
| B.18 | Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje č.9 | 07 | 205 | / 03 /1 |
| B.19 | Situační schéma dopravy vody na území kraje | 07 | 206 | / 03 /1 |
| B.20 | Nouzové zásobování – situace umístění zdrojů | 07 | 207 | / 03 /1 |
| B.21 | Situace aglomerací č.1 | 04 | 736 | / 04 /1 |
| B.22 | Situace aglomerací č.2 | 04 | 737 | / 04 /1 |
| B.23 | Situace aglomerací č.3 | 04 | 738 | / 04 /1 |
| B.24 | Situace aglomerací č.4 | 04 | 739 | / 04 /1 |
| B.25 | Situace aglomerací č.5 | 04 | 740 | / 04 /1 |
| B.26 | Situace aglomerací č.6 | 04 | 741 | / 04 /1 |
| B.27 | Situace aglomerací č.7 | 04 | 742 | / 04 /1 |
| B.28 | Situace aglomerací č.8 | 04 | 743 | / 04 /1 |
| B.29 | Situace aglomerací č.9 | 04 | 744 | / 04 /1 |
| B.30 | Situace vodovodů (1:25000) | 04 | 745 | / 04 /1 |
| B.31 | Situace kanalizací (1:25000) | 04 | 746 | / 04 /1 |

| C. Tabulková část |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Úvod

## Zadavatelé :

Středočeský kraj

Zborovská 11, 15021 Praha 5

osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Ing. Málek

a

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Ing. Chaloupka

## Zpracovatel :

Hydroprojekt CZ a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle

osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Ing. Sommer

## Zpracovatelé dílčích částí

Athos – co, spol. s r.o.

Běhounkova 2304, Praha 5

zodpovědná osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Ing. Vyhlas

území ve správě obcí s rozšířenou působností – Benešov, Vlašim a Votice

d plus, projektová a inženýrská a.s.

Sokolovská 16/45 a, 186 00 Praha 8

zodpovědná osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Ing. Brůna

území ve správě obcí s rozšířenou působností – Říčany, Mělník, Nymburk, Neratovice, Poděbrady, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Ing. Josef VÍTEK – PIK, projekt.a inženýrská kancelář

Rymáně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy

zodpovědná osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Ing. Vítek

území ve správě obcí s rozšířenou působností – Beroun a Hořovice

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zodpovědná osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Ing. Cihlář

území ve správě obcí s rozšířenou působností – Kutná Hora, Čáslav a Rakovník

## Termíny zpracování jednotlivých částí

Celé dílo bylo prováděno v 5 etapách, jejichž náplň je patrná z následujícího přehledu.

Zahájení prací	7.července 2003

1.etapa	3.ledna 2004

2.etapa	3.března 2004

3.etapa	2.května 2004

4.etapa	30.května 2004

5.etapa	1.července 2004

Jednotlivé etapy zahrnovaly :

v části vodovody

I. etapa

- aktualizaci demografických údajů všech obcí na území Středočeského kraje včetně počtu obyvatel, napojených na veřejný vodovod,

- aktualizaci dokumentace stávajícího stavu vodovodů ve všech obcích a jejich částí

- shromáždění a zpracování existující dokumentace, zabývající se rozvojem vodovodů ve všech obcích a jejich částí analýza současného stavu zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod,

- analýza podmínek nutných pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury územního celku,

- aktualizaci výpočtu potřeby pitné vody a bilanci zdrojů při zohlednění předpokládaného vývoje zásobování jednotlivých obcí pitnou vodou a předpokládaných rekonstrukcí vodovodní sítě, případně výstavby nových vodovodů.

- stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů podzemních a povrchových vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,

- aktualizaci technického návrhu řešení rozvoje vodovodů v okrese,

II. etapa

- souhrnný popis současného stavu zásobování pitnou vodou

- výpočet potřeby pitné vody pro jednotlivé obce a bilance zdrojů pitné vody, které jsou k dispozici,

III. etapa

- souhrnný popis rozvoje vodovodů ve výhledovém období,

- zohlednění legislativy EU – SR č.98/83/EC, o jakosti vody určené pro lidskou potřebu a související harmonizované předpisy ČR,

- přehodnocení odborného návrhu pro řešení priorit staveb vodovodů

- řešení nouzového zásobování pitnou vodou (NZV) za krizových situací podle § 21 zákona – zhodnocení celého systému z hlediska nouzového zásobování pitnou vodou,

- vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje v jednotlivých lokalitách řešeného území,

IV. etapa

- kvantifikaci nároků na finanční zdroje na realizaci návrhů uvedených v plánu rozvoje,

- posouzení možností financování a sociální průchodnosti navržených postupů.

- ekonomické zhodnocení navrhovaného cílového stavu rozvoje vodovodů včetně jeho investiční náročností a posouzení sociální průchodnosti navrženého řešení,

V. etapa

- projednání návrhu Plánu RVKÚSK

- s Ministerstvem zemědělství

- s Ministerstvem zdravotnictví

- s Ministerstvem životního prostředí

- s obcemi

- s vlastníky vodovodů a kanalizací v území, jehož se Plán RVKÚSK týká,

- s provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se Plán RVKÚSK týká,

- s příslušnými vodoprávními úřady

v části kanalizace a čistírny odpadních vod

I. etapa

- aktualizaci demografických údajů ve všech obcích a jejich částí včetně počtu obyvatel, napojených na veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod, aktualizaci dokumentace stávajícího stavu kanalizací a čistíren odpadních vod ve všech obcích a jejich částí

- shromáždění a zpracování existující dokumentace, zabývající se rozvojem kanalizací a čistíren odpadních vod ve všech obcích a jejich částí

II. etapa

- souhrnný popis současného stavu odvádění a čištění odpadních vod.

- výpočet produkce odpadních vod pro jednotlivé obce a bilance vypouštěného znečištění,

III. etapa

- souhrnný popis rozvoje nadobecních systémů odvádění a čištění odpadních vod ve výhledovém období včetně řešení nadobecní kalové problematiky, vazby na sousední kraje,

- souhrnný popis rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod ve výhledovém období včetně řešení kalové problematiky,

- analýza podmínek nutných pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury územního celku,

- aktualizaci výpočtu produkce odpadních vod a bilanci znečištění při zohlednění předpokládaného vývoje odkanalizování a čištění jednotlivých obcí pitnou vodou a předpokládaných rekonstrukcí stokové sítě, případně výstavby nových kanalizací a čistíren odpadních vod,

- zohlednění legislativy EU – SR č.91/271/EEC, o čištění městských odpadních vod,

- stanovení základní koncepce rozvoje odkanalizování a likvidace odpadních vod včetně řešení kalové problematiky,

- aktualizaci technického návrhu řešení rozvoje kanalizací a čistíren odpadních vod,

- přehodnocení odborného návrhu pro řešení priorit řešení staveb kanalizací a čistíren odpadních vod

- vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje v jednotlivých lokalitách řešeného území,

IV. etapa

- kvantifikace nároků na finanční zdroje na realizaci návrhů uvedených v plánu rozvoje,

- posouzení možností financování a sociální průchodnosti navržených postupů.

- ekonomické zhodnocení navrhovaného cílového stavu rozvoje kanalizací a čistíren odpadních vod včetně jeho investiční náročnosti a posouzení sociální průchodnosti navrženého řešení,

V. etapa

- projednání návrhu Plánu RVKÚSK

- s Ministerstvem zemědělství

- s Ministerstvem zdravotnictví

- s Ministerstvem životního prostředí

- s obcemi

- s vlastníky vodovodů a kanalizací v území, jehož se Plán RVKÚSK týká,

- s provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se Plán RVKÚSK týká,

- s příslušnými vodoprávními úřady

# Účel a cíl Plánu rozvoje

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací se realizují na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací kraje jsou podkladem pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky podle § 29 písmeno d) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Obsahem je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky směrnice Evropských společenství 75/440/EHS z  16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Podkladem pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací jsou Územní plány velkých územních celků a naopak plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou podkladem pro územní plány obcí a pro regulační plány.

Skutečnost, že Plány rozvoje vodovodů a kanalizací schvalují kraje, jako samosprávné orgány, jim dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která budou založena nejen na správných technických ale i ekonomických parametrech.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (dále jen „Plán rozvoje“) stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s  časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v tomto kraji. Plán rozvoje není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů. Časové zařazení vlastní realizace a zajištění financování je na  investorech.

„Plán rozvoje“ je zpracován s výhledem na cca 12 let (do roku 2015).

Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy  při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

K naplnění  účelu a cíle plán rozvoje zahrnuje:

- shromáždění podkladů o demografickém vývoji kraje (územního celku) a jednotlivých obcí,

- zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování ve všech obcích a jejich administrativních částech. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2002,

- výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod,

- návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací,

- návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 15 let včetně časového harmonogramu,

- podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou,

- stanovení potřebných investičních  nákladů,

V „Plánu rozvoje“ se předpokládá, že k cílovému roku, bude částečně ukončen základní vývoj vodovodů i kanalizací. Plán rozvoje si klade za cíl navrhnout taková technická opatření, kterými bude dosaženo těchto záměrů :

Vodovody – zásobování pitnou vodou

- zabezpečit kapacitu zdrojů pitné vody, která bude pokrývat předpokládanou potřebu vody s výhledem k cílovému roku,

- provést opatření na existujících zdrojích, která odstraní současné problémy s dodržováním požadavků vyhlášky č.376/2000 Sb. Zdroje, kde tuto podmínku není možné z technických nebo ekonomických důvodů splnit, budou pokud to bude možné nahrazeny zdroji novými,

- navrhnout opatření na vodárenských systémech, která je uvedou do souladu s platnými doporučeními, předpisy, normami a vyhláškami,

- navrhnout výstavbu nových vodovodů v souladu s rozvojovými záměry kraje,

- navrhnout plán rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, který povede k omezení nárůstu vody nefakturované při respektování finančních možností vlastníků sítí,

- navrhnout výstavbu nových vodovodů v těch obcích, ve kterých je to ze současných hledisek financování reálné,

Odvedení a čištění odpadních vod

- veškeré aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 obyvatel budou vybaveny sběrným systémem městských odpadních vod,

- městské odpadní vody z aglomerací s populačním ekvivalentem větším než 2 000 obyvatel vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo jemu ekvivalentnímu čištění,

- vypouštěné vody z čistíren nad 10000 EO, budou splňovat předepsané limity pro dusík a fosfor,

- zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do stávajících sběrných systémů i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel před jejich vypuštěním do povrchových vod,

- ochrana vodních zdrojů výstavbou kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, které se nacházejí v pásmech hygienické ochrany těchto zdrojů,

- návrh rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů,

- přiměřená likvidace odpadních vod v obcích bez sběrných systémů v souladu s rozvojovými záměry kraje,

- přiměřená likvidace odpadních vod v ostatních obcích nevybavených sběrnými systémy,

- stavba kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu.

Jednotlivé části plánu rozvoje - demografický rozvoj regionu, návrhy technických opatření v oblasti vodovodů a kanalizací a finanční ohodnocení navrženého plánu rozvoje - byly v průběhu zpracování projednávány s objednateli, tj. s Krajským úřadem Středočeského kraje a s Ministerstvem zemědělství České republiky, byly konzultovány se starosty obcí, vodoprávními orgány, vlastnickými společnostmi a firmami, které provozují vodovody a kanalizace.

„Plán rozvoje“ obsahuje zpravidla jedno navrhované řešení zásobení pitnou vodou a likvidace odpadních vod, které je za současných technických a ekonomických podmínek - úrovně technického poznání, ceny stavebních prací, provozních nákladů a dalších faktorů -optimální. Právě změny těchto vstupních podmínek mohou do budoucnosti měnit i rozhodovací kritéria a přinášet nové pohledy na možná řešení. Navržené řešení proto není možné považovat za „absolutně správné“ a při konkrétní realizaci je třeba posuzovat i další možná řešení, která bude třeba dokládat technicko - ekonomickým posouzením.

Uživatel „Plánu rozvoje“ si položí při nahlédnutí do dokumentace otázku „Co mi vlastně tato obsáhlá dokumentace přináší?“a bude přemýšlet, jak se v dokumentaci rychle orientovat. V úvodu Souhrnné zprávy se proto budeme snažit na tuto otázku odpovědět.

Podrobný popis obsahu jednotlivých příloh „Plánu rozvoje“ je uveden v následující kapitole. Každý z uživatelů „Plánu rozvoje“ bude využívat jiné informace a pro rychlejší orientaci je proto v následujícím textu popsáno jak potřebné informace získat.

Krajský úřad a úřad obce s rozšířenou působností může „Plán rozvoje“ využít jako základní informační materiál

  - o stavu infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraji,

  - o problémech, které se v této oblasti vyskytují a získat podklady pro směřování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací do budoucnosti.

Plán rozvoje je důležitým podkladem pro regionální plánování. „Plán rozvoje“ je možné rovněž využít pro podklad pro vyjádření k dotacím a jako doplňující podklad pro vodohospodářská rozhodnutí.

„Plán rozvoje“ navrhuje priority z hlediska postupu výstavby vodovodů a kanalizací, při kterých respektuje řadu vlivů z pohledu celého kraje. V „Plánu rozvoje“ je upřednostňováno řešení optimální z hlediska celého kraje a může se tak dostat do rozporu s lokálními zájmy některých obcí. Při projednávání žádostí o dotace na jednotlivé stavby, případně při povolování staveb realizovaných bez dotací, je proto třeba přihlédnout k řešení, které je navržené v „Plánu rozvoje“. Stavebník by měl doložit výhody odlišně od navrhovaného řešení.

„Plán rozvoje“ je svoji hloubkou zpracování dostatečným podkladem pro územní plánování na úrovni regionu nebo obce. Při zpracování územních plánů by proto měly být doporučení „Plánu rozvoje“ respektovány. I v těchto případech však bude nutné řešit otázku reálnosti očekávaného či žádaného rozvoje některých lokalit. Především nedostatek kvalitní a cenově přijatelné pitné vody bude mít vždy omezující vliv na rozvoj lokality.

Pro zjednodušení práce s „Plánem rozvoje“ byl zpracován databázový program „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na úrovni kraje“, který zrychluje přístup k informacím. Informace jsou uloženy v databázi, která je předávána jako součást „Plánu rozvoje“. Z databáze je možné pomocí programu PRVKUK získat popis obcí  a vybrané technické, časové a investiční údaje pro jednotlivé obce a jejich administrativní části. Informace o umístění jednotlivých staveb je možné získat z tištěných nebo digitálních situací vodovodů a kanalizací.

Digitálně zpracované situace vodovodů a kanalizací, které jsou součástí „Plánu rozvoje“ a obsahují objekty vodovodů a kanalizací a základní strukturu trubních sítí, jsou vhodným podkladem pro budoucí vytváření geografických informačních systémů.

Součástí předané dokumentace je základní struktura GIS, která umožňuje zobrazení textových a tabulkových informací v mapovém podkladu.

Pro Ministerstvo zemědělství ČR je „Plán rozvoje“ doplňující informací při posuzování žádostí o dotaci na realizaci jednotlivých staveb. „Plán rozvoje“ dává ucelenou informaci o potřebných nákladech na výstavbu a rekonstrukce infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraje.

„Plány rozvoje“jednotlivých krajů budou podkladem pro vytvoření „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky“.

Starosta obce - vlastník vodovodu – provozovatel vodovodu, který se zajímá především o navrhované řešení zásobování pitnou vodou a odvedení odpadních vod ve své obci, využije popis navrhovaného řešení, který je uveden v příloze Část A.3. - Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech. Popis je možné rovněž získat z programu PRVKUK, který má k dispozici krajský  úřad.

Popis dále doplňují bilanční údaje vodovodů (tabulka VII, VIII) a kanalizací (tabulka IX, X) a technické, cenové a časové údaje vodovodů (tabulka XI) a kanalizací (tabulka XII).

Umístění vodovodů a kanalizací je zobrazeno v situacích 1:25 000.

# ČLENĚNÍ A ORGANIZACE Plánu rozvoje, aktualizace dat

## Členění a organizace Plánu rozvoje

Obsahová skladba „Plánu rozvoje“ vychází z podmínek doporučených v Metodickém pokynu pro zpracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací MZe ČR z roku 2002, čj. 10 534/2002-6000. Podrobnější uspořádání bude patrné ze seznamu příloh. K jednotlivým částem uvádíme doplňující informace.

### A. Textová část

Textová část obsahuje tři základní přílohy:

- A.1. Souhrnná zpráva, která obsahuje souhrn základních informací o řešeném území. Uvedeny jsou zde údaje o členění „Plánu rozvoje“, seznam příloh, seznam hlavních podkladů  použitých při zpracování „Plánu rozvoje“, základní identifikační části kraje, seznam obcí a jejich částí se základními identifikačními prvky, základní charakteristika vodovodů a kanalizací v regionu, přehled provozovatelů vodovodů a kanalizací, předpoklady pro vypracování časového rozvrhu realizace a návrh časového rozvrhu realizace.

- A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji, který obsahuje souhrnný  popis vodovodů a kanalizací - základní informace o řešeném území, o demografickém vývoji v posuzovaném regionu, výpočet potřeby vody, výpočet produkce odpadních vod. Současně jsou zde uvedeny údaje o koncepci rozšiřování, rekonstrukcí a výstavby nových vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

S ohledem na značný rozsah díla je tato příloha rozdělena na 7 dílů :

- přílohu č. A.2.1	Charakteristika řešeného území

- přílohu č. A.2.2	Vodovody

- přílohu č. A.2.3	Odvedení a čištění odpadních vod

  - přílohu č. A.2.4	Ekonomická část

  - přílohu č. A.2.5	GIS

  - přílohu č. A.2.6	Zpráva o řešení připomínek

  - přílohu č. A.2.7	Doklady

    - A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech -obsahuje podrobný popis vodovodů a kanalizací v jednotlivých měst, obcí a jejich administrativních částí. Příloha A.3. je členěna na jednotlivé dílčí části podle obcí s rozšířenou působností do 26 dílů – viz následující přehled.

Díl 1	Benešov

Díl 2	Beroun

Díl 3	Brandýs nad Labem

Díl 4	Čáslav

Díl 5	Černošice

Díl 6	Český Brod

Díl 7	Dobříš

Díl 8	Hořovice

Díl 9	Kladno

Díl 10	Kolín

Díl 11	Kutná Hora

Díl 12	Kralupy nad Vltavou

Díl 13	Lysá nad Labem

Díl 14	Mělník

Díl 15	Mladá Boleslav

Díl 16	Mnichovo Hradiště

Díl 17	Neratovice

Díl 18	Nymburk

Díl 19	Poděbrady

Díl 20	Příbram

Díl 21	Rakovník

Díl 22	Říčany

Díl 23	Sedlčany

Díl 24	Slaný

Díl 25	Vlašim

Díl 26 	Votice	.

### B. Grafická část

Informace uvedené v textové a tabulkové části jsou doplněny grafickými přílohami v části B - Grafická část. V části B jsou uvedeny:

- přehledná situační schémata vodovodů a kanalizací, která vyjadřují stav vodovodů a kanalizací v čase,

- přehledné schéma zásobení regionu pitnou vodou,

- přehledné situační schéma aglomerací

- situace vodovodů a kanalizací v měřítku 1:25000

- situace zdrojů nouzového zásobování pitnou vodou.

Grafická část v tištěné podobě je doprovázena digitální podobou, která má některé prvky geografického informačního systému (GIS) v rozsahu, který umožňuje databázový produkt, který je součástí PRVKUK. Při tvorbě GIS se vycházelo z požadavků „Metodického pokynu“ v softwarovém prostředí, které si vyžádal Krajský úřad Libereckého kraje a tento požadavek byl v průběhu zpracování PRVKUK na jednání modifikován tak, aby odpovídal možnostem databáze PRVKUK.

### C. Databázová část (tabulková část)

Data získaná při zpracování „Plánu rozvoje“ byla přenesena do databázového software, který umožňuje vytvářet uživateli tabulky s kombinacemi všech údajů, které databáze obsahuje. Databázový software neobsahuje aktualizaci Regionálních plánů implementace. Ty jsou vydávány pouze v tištěné podobě.

Databázový software je „prohlížečka“, která je určena pro pracovníky Ministerstva zemědělství ČR a Krajských úřadů, která zjednodušuje přístup k informacím o jednotlivých obcích. Pomocí programu je možné získat potřebné demografické, technické a ekonomické údaje pro jednotlivé obce, a je pomocí něho je zabezpečen přístup k textům, které popisují jednotlivé obce. Data není možné, s výjimkou textů, upravovat.

V tištěné formě „Plánu rozvoje“ je uvedena  tabulková část C, ve které jsou uvedeny tabulky shrnující základní bilanční, technické a finanční informace.

- souhrnné tabulky

tabulka I  -- uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj trvale bydlících obyvatel,

tabulka II  - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj počtu osob s časově omezeným pobytem (přechodně bydlících obyvatel),

tabulka III  - vodovody - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládané připojení obyvatel na vodovod k roku 2002, 2010 a 2015,

tabulka IV  - kanalizace - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj počtu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV k roku 2002, 2010 a 2015,

tabulka V  - uvádí pro kraj a provozovatele souhrnný přehled údajů o počtu bydlících a zásobených obyvatel, o výpočtu potřeby vody a o potřebných investičních nákladech,

tabulka VI  - uvádí souhrnný přehled údajů o počtu bydlících a odkanalizovaných obyvatel, o výpočtu produkce odpadních vod a o potřebných investičních nákladech,

tabulka XV vodovody – uvádí pro celý kraj souhrnný údaj o počtu bydlících a zásobených obyvatel o potřebě vody, počtu veřejných vodovodů, délce sítě, a průměrné výší vodného  v roce 2000,

tabulka XVI kanalizace - uvádí pro celý kraj (region) souhrnný údaj o počtu bydlících obyvatel a obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci, z toho počet obyvatel napojených a nenapojených na ČOV , množství vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace, množství čištěných odpadních vod celkem, počet veřejných kanalizací, počet veřejných kanalizací napojených na ČOV, délka kanalizační sítě, průměrná cena stočného v roce 2000,

- tabulky vodovodů

tabulka VII  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Obsahuje předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel a jejich připojení na veřejný vodovod. Dále obsahuje podrobné údaje o výpočtu potřeby vody. Údaje jsou uvedeny v m3/den, v mil.m3/rok a v l/os(den,

tabulka VIII  - je zpracována pro jednotlivé vodovody  kraje. Tabulka popisuje bilanci potřeby vody, tj.vývoj potřeby vody a zabezpečení potřeby vody zdroji,

tabulka XI  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro skupinové vodovody. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů , předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty vodovodu v obci. Technické informace pro části skupinových vodovodů, které slouží pro zásobení několika měst a obcí jsou popisovány v samostatných tabulkách. Samostatné tabulky, které mají názvy jednotlivých skupinových vodovodů jsou umístěny na konci souboru tabulek,

tabulka XIII  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro skupinové vodovody. Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů v čase,

- tabulky kanalizací

tabulka IX  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Obecně ji lze charakterizovat jako tabulku, v níž jsou uvedeny základní informace potřebné pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění. Tato tabulka obsahuje předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel, informace o jejich odkanalizování (t.j. počtech obyvatel napojených a nenapojených na kanalizační sítě), informace o způsobu likvidace odpadních vod (na čistírnách odpadních vod, v septicích aj.). Pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění jsou v této tabulce uváděny ještě údaje specifické produkce odpadních vod a znečištění trvale žijících obyvatel a údaje o celkové produkci odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti. Doplňujícími informacemi jsou počty jednotlivých částí systémů určených pro odvádění a čištění odpadních vod - čistírnách odpadních vod, kanalizačních sítích, čerpacích stanicích atd.

tabulka X  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V této tabulce jsou prezentovány informace o jejich celkové produkci odpadních vod a znečištění. V případě, že je v této lokalitě uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod, jsou v této tabulce uvedeny základní informace o čistírně (typ čistírny resp. navrhovaná technologie čištění odpadních vod, přítok na čistírnu, zbytkové znečištění, produkce kalu a způsob likvidace kalu).

tabulka XII  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů, předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty odkanalizování v obci,

tabulka XIV  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů v čase,

- aktualizace Regionálních plánů implementace (RPI)

tabulka XVII vodovody – uvádí přehled zdrojů a úpraven vody, ve kterých nejsou zajištěny ukazatelé dle vyhlášky č 376/2000 Sb.v požadovaných hodnotách,

tabulka XVIII kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 2000 a menším než 10000, s uvedením výstavby nových případně dostavby stávajících sběrných systémů včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění OV,

tabulka XIX kanalizace - uvádí přehled aglomerací, s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 10000, s uvedením opatřeních zajišťujících příslušné požadavky na sledované ukazatele pro vypouštěné odpadní vody, zejména odstranění celkového fosforu a dusíku,

tabulka XX kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 300 a menším než 2000, s přehledem opatřeních zajišťujících přiměřené čištění odpadních vod před vypouštěním do sběrných systémů,

tabulka XXI vodovody – uvádí přehled opatřeních zlepšujících technologické procesy k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č.376/2000 Sb.u vodárenských zdrojů a úpraven vody,

tabulka XXII vodovody – uvádí přehled opatřeních zajišťujících stálou kvalitu distribuované pitné vody u jednotlivých vodárenských distribučních systémů,

tabulka XXIII vodovody – uvádí přehled staveb pro výstavbu nebo rozšíření veřejné vodovodní sítě, v místech, kde místní zdroje nemají požadovanou kvalitu,

Mimo výše popsané dokumentace, která je předávána v „papírové formě“ je dokumentace předávána v digitální podobě. Uspořádání digitální formy je odlišné a kromě digitálních kopií „Plánu rozvoje“ obsahuje programový produkt PRVKUK.

Digitální kopie dokumentace je předávána na CD a obsahuje:

- texty - jsou zpracovány v textovém editoru Microsoft Word CZ 2000 pro Windows 2000.

Textové části A, B1 jsou ve dvou samostatných souborech formátu „doc“.

Textová část B2 je rozdělena do samostatných souborů, ve kterých označení souboru odpovídá kódovému číslu obce.

- tabulky - jsou zpracovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel CZ 2000 pro Windows 2000.

Všechny tabulky jsou uvedeny ve formátu „xls“.

- grafické přílohy - jsou zpracovány pomocí těchto programových produktů:

- situace 1:25000 - MicroStation

- přehledná schéma – MicroStation a AutoCAD

Vypracování programu PRVKUK zajistilo Ministerstvo zemědělství ČR a program byl poskytnut všem zpracovatelů „Plánů rozvoje“ a Krajským úřadům, v Praze Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Program je koncipován jako „prohlížečka“, která umožňuje prohlížení dat a vytváření tabulkových sestav. Program nebyl připraven tak, aby umožňoval aktualizaci dat. Hydroprojekt CZ a.s. doplnil program PRVKUK o možnost přímého vstupu do popisu obcí a jejich místních částí a o vazbu na digitální situace.

## Aktualizace dat

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“, stejně jako dřívější „Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“ je koncipovány tak, aby umožňoval pravidelnou aktualizaci dat a textů. Digitální zpracování dat a textů vytváří do budoucnosti možnost aktualizovat datovou základnu „Plánu rozvoje“ a doplňovat informace do popisů vodovodů a kanalizací v městech, obcích a jejich částí informace o výstavbě nových zařízení, případně opravovat zjištěné odchylky.

Uživatel dostává v podobě programu PRVKUK k dispozici standardní software vytvořený k tomu, aby umožňoval prohlížení dat bez toho, že by bylo možné data doplňovat nebo opravovat.

Podle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu se předpokládá aktualizace „Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ v periodě cca 8 -10 let, to znamená, že by příští aktualizace měla proběhnout v letech 2010 – 2012. Období 10 let je však z hlediska rozvoje vodovodů a kanalizací poměrně dlouhé. Ze zkušeností získaných při aktualizaci v minulosti zpracovaných „Programů rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“ je možné konstatovat, že již zhruba po dvou letech ztrácejí svoji vypovídací schopnost a je třeba data aktualizovat.

Doporučujeme proto uživateli využít digitálních datových podkladů, které budou archivovány u zhotovitele „Plánu rozvoje“ a zajišťovat aktualizaci dat s periodicitou kratší nejlépe po dvou letech.

Pro zjednodušení aktualizace, bez toho že by bylo nutné opakované obesílání městských a obecních úřadů dotazníky, bude třeba na straně uživatele vytvořit systém registrace nově realizovaných staveb, případně změn existujících, včetně základních technických parametrů. Ty pak bude možné jednoduše doplnit do databáze a provést transport aktualizovaných dat pro databázi uživatele.

Obdobně bude možné postupovat i v případě aktualizace grafických příloh.

## Dílčí a postupové zprávy

V průběhu celého období po které byl zpracováván tento „Plán rozvoje“ byly objednatelům předkládány rozpracovávané části dokumentace ve formě dílčích a postupových zpráv.

- Postupová zpráva č.1 – Tato zpráva byla zpracována v září 2003. Obsahovala informace o průběhu získávání podkladů a návrh úprav seznamu řešených měst, obcí a jejich administrativních částí.

- Dílčí zpráva č.1 – Tato zpráva byla zpracována v listopadu 2003. Byly v ní uvedeny zásady, které budou použity při vypočtu potřeby pitné vody a produkce odpadních vod a znečištění.

- Dílčí zpráva č.2 – Byly zpracována v listopadu 2003 a obsahovala zásady koncepce zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami.

- Dílčí zpráva č.3 – Přehled řešených obcí, návrh na sloučení částí jednotlivých obcí – listopad 2003

- Postupová zpráva č.2 - Informace o průběhu získávání podkladů, seznam obcí u nichž se nepodařilo získat jakékoliv údaje o jejich stávající vodohospodářské infrastruktuře k termínu listopad 2003.

- Dílčí zpráva č.4 – Charakteristika řešeného území – leden 2004

- Skuina zpráv A.3 - Popis současných vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech – leden 2004

- Postupová zpráva č.3 - Informace o průběhu získávání podkladů, seznam obcí, kterým byly zaslány urgenční dopisy ve věcí získávání podkladů o stávající vodohospodářské infrastruktuře – leden 2004

- Dílčí zpráva č.5 – Zpracování části GIS Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – prosinec 2003

- Dílčí zpráva č.7 – Souhrnný popis současného stavu odvádění a čištění odpadních vod – únor 2004

- Dílčí zpráva č.8 – Souhrnný popis současného stavu zásobování pitnou vodou – únor 2004

- Postupová zpráva č.4 – Variantní návrh prognózy vývoje  počtu obyvatel na území Středočeského kraje v období let 2002 – 2015 – únor 2004

- Dílčí zpráva č.6 – Rozvojové záměry a definitivní nerze prognózy vývoje  počtu obyvatel na území Středočeského kraje v období let 2002 až 2015 – duben 2004

- Dílčí zpráva č.9 – Výpočet potřeby pitné vody a produkce odpadních vod – duben 2004

- Dílčí zpráva č.10 – Souhrnný popis výhledového stavu odvádění a čištění odpadních vod – duben 2004

- Dílčí zpráva č.11 – Souhrnný popis výhledového stavu zásobování pitnou vodou – duben 2004

- Postupová zpráva č.5 - Informace o průběhu prací na zakázce, denní potřeba NZV v m3/den – duben 2004

- Dílčí zpráva č.12 - Podklad pro projednání  s Ministerstvem zdravotnictví ČR – květen 2004

- Dílčí zpráva č.13 - Podklad pro projednání s Ministerstvem životního prostředí ČR – červen 2004

# Podklady

Pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje byla k dispozici řada koncepčních materiálů, které byly zpracovány v nedávném období.

Jedná se zejména o Regionální plán implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou pro Středočeský kraj, o Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků a o územní plány velkých územních celků.

Ostatní použité podkladové materiály jsou uvedeny v dalších přílohách této dokumentace – „A.2  Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji“ a „A.3  Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech“.

## Regionální plán implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou pro Středočeský kraj

Regionální plán implementace směrnic EU (RPI) pro Středočeský kraj byl zpracován jako podklad pro souhrnnou dokumentaci žádosti o stanovení přechodných období (tj. posunu termínů plnění konkrétních požadavků relevantních evropských právních předpisů) v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod a v oblasti zásobování pitnou vodou Směrnice Rady č. 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu při projednávání podmínek vstupu České republiky do Evropské unie.

Práce na konceptu tohoto materiálu byly ukončeny v prosinci 2001. V reakci na průběh projednání do něj byly zapracovány připomínky, které byly uplatněny ze strany objednatele ( Ministerstvo zemědělství) a další subjektů ( Středočeského kraje, příslušných okresů, provozovatelů a vlastníků vodohospodářské infrastruktury v regionu). Na takto aktualizovaném materiálu byly ukončeny práce v červenci 2002. S ohledem na tuto skutečnost je nutné konstatovat,  že tento materiál je již v současnosti historicky překonaný. Řada akcí již byla realizována, u řady navrhovaných akcí je však nutné konstatovat, že jejich zařazení mezi investice, které je nezbytné realizovat v průběhu přechodného období, je neopodstatněné.

Tyto skutečnosti jsou detailně analyzovány v další části této dokumentace – v části A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji resp. v jejích dílech – v příloze č. A.2.2 Vodovody a  v příloze č. A.2.3 Odvedení a čištění odpadních vod.

## Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků

Dalšími důležitými podklady, které byly použity  při zpracování „Plánu rozvoje“ byly  Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků. Tyto Programy byly zpracovány v průběhu let 1993 až 1999 pouze pro převážnou část okresů Středočeského kraje. Jedná se o okresy Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha – východ, Praha – západ, Příbram a Rakovník. S výjimkou okresů Kutná Hora, Praha – východ a Rakovník byly Programy rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovány podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství.

Pro okresy Beroun a Benešov Program rozvoje vodovodů a kanalizací zpracován nebyl.

## Územní plány velkých územních celků

Dalším materiálem, který měl zpracovatel k dispozici byl Územní plán velkého územního celku okresu Příbram (schválen v červnu 2001). Další územní plány byly v revizi (územní celek Mladá), ve fázi projednávání (Pražský region), ve fázi rozpracování (okres Benešov – 2.verze konceptu, Rakovnicko – zpracovávají se průzkumy a rozbory, Mladoboleslavsko – zpracovává se územní prognóza, Střední Polabí - zpracovávají se průzkumy a rozbory).

# Přehled řešených měst, obcí a jejich částí

Seznam měst, obcí a jejich částí byl vytvořen z databáze předané Ministerstvem zemědělství České republiky jako podklad pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“. Databáze obsahovala základní strukturu členění tohoto kraje na obce s rozšířenou pravomocí, na města a obce spadající do působnosti obcí s rozšířenou pravomocí a na jejich místní části.

Pro potřeby zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje byl seznam obcí upraven tak, aby odpovídal podmínkám pro řešení území z hlediska infrastruktury vodovodů a kanalizací . Území měst, případně i některých obcí, jsou řešena jako celek, to znamená, že byly sloučeny místní části tvořící z hlediska řešení vodovodu a kanalizace jeden celek.

Takto vytvořeným celkům byl přiřazen kód PRVKUK používaný v celém dokumentu. Struktura kódu je tvořena těmito informacemi:

CZXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XX

Pořadové číslo místní části obce, případně agregované části

Pořadové číslo města či obce v „Plánu rozvoje“

Kód obce s rozšířenou pravomocí

Kód bývalého okresu

Kód kraje

Jako poslední v pořadí je uvedena tzv. „fiktivní obec“, která je určena pro popis oblastních a skupinových vodovodů, které zajišťují zásobení rozsáhlých území a není možné je přiřadit k jednomu městu či obci.

V následujícím přehledu je uveden úplný seznam všech měst, obcí a jejich administrativních částí ve struktuře, která byla upravena pro potřeby zpracování „Plánu rozvoje“. Současně jsou v tabulce uvedeny používané identifikační čísla lokalit.

| Obec s rozšířenou působností | Obec | Identit. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benešov | Benešov | 40094 | CZ021.3201.2101.0001.01 | Benešov |
| Benešov | Benešov | 40093 | CZ021.3201.2101.0001.02 | Baba |
| Benešov | Benešov | 00232 | CZ021.3201.2101.0001.03 | Bedrč |
| Benešov | Benešov | 30078 | CZ021.3201.2101.0001.04 | Boušice |
| Benešov | Benešov | 05126 | CZ021.3201.2101.0001.05 | Buková Lhota |
| Benešov | Benešov | 30079 | CZ021.3201.2101.0001.06 | Červený Dvůr |
| Benešov | Benešov | 00233 | CZ021.3201.2101.0001.07 | Dlouhé Pole |
| Benešov | Benešov | 00231 | CZ021.3201.2101.0001.08 | Chvojen |
| Benešov | Benešov | 00230 | CZ021.3201.2101.0001.09 | Konopiště |
| Benešov | Benešov | 00225 | CZ021.3201.2101.0001.10 | Mariánovice |
| Benešov | Benešov | 00234 | CZ021.3201.2101.0001.11 | Okrouhlice |
| Benešov | Benešov | 00229 | CZ021.3201.2101.0001.12 | Pomněnice |
| Benešov | Benešov | 00227 | CZ021.3201.2101.0001.13 | Radíkovice |
| Benešov | Benešov | 05129 | CZ021.3201.2101.0001.14 | Úročnice |
| Benešov | Benešov | 05130 | CZ021.3201.2101.0001.15 | Vidlákova Lhota |
| Benešov | Bukovany | 01582 | CZ021.3201.2101.0002.01 | Bukovany |
| Benešov | Bystřice | 01677 | CZ021.3201.2101.0003.01 | Bystřice |
| Benešov | Bystřice | 03201 | CZ021.3201.2101.0003.02 | Božkovice |
| Benešov | Bystřice | 03202 | CZ021.3201.2101.0003.03 | Drachkov |
| Benešov | Bystřice | 06741 | CZ021.3201.2101.0003.04 | Hlivín |
| Benešov | Bystřice | 01679 | CZ021.3201.2101.0003.05 | Hůrka |
| Benešov | Bystřice | 01680 | CZ021.3201.2101.0003.06 | Jarkovice |
| Benešov | Bystřice | 40098 | CZ021.3201.2101.0003.07 | Jeleneč |
| Benešov | Bystřice | 01681 | CZ021.3201.2101.0003.08 | Jinošice |
| Benešov | Bystřice | 01682 | CZ021.3201.2101.0003.09 | Jírovice |
| Benešov | Bystřice | 11699 | CZ021.3201.2101.0003.10 | Jiřín |
| Benešov | Bystřice | 40097 | CZ021.3201.2101.0003.11 | Kobylí a Plchov |
| Benešov | Bystřice | 01683 | CZ021.3201.2101.0003.12 | Líšno |
| Benešov | Bystřice | 40095 | CZ021.3201.2101.0003.13 | Líštěnec |
| Benešov | Bystřice | 01684 | CZ021.3201.2101.0003.14 | Mlýny |
| Benešov | Bystřice | 01685 | CZ021.3201.2101.0003.15 | Mokrá Lhota |
| Benešov | Bystřice | 01686 | CZ021.3201.2101.0003.16 | Nesvačily |
| Benešov | Bystřice | 01687 | CZ021.3201.2101.0003.17 | Opřetice |
| Benešov | Bystřice | 11700 | CZ021.3201.2101.0003.18 | Ouběnice |
| Benešov | Bystřice | 40096 | CZ021.3201.2101.0003.19 | Petrovice |
| Benešov | Bystřice | 03203 | CZ021.3201.2101.0003.20 | Radošovice |
| Benešov | Bystřice | 01688 | CZ021.3201.2101.0003.21 | Semovice |
| Benešov | Bystřice | 11701 | CZ021.3201.2101.0003.22 | Strženec |
| Benešov | Bystřice | 03204 | CZ021.3201.2101.0003.23 | Tožice |
| Benešov | Bystřice | 01689 | CZ021.3201.2101.0003.24 | Tvoršovice |
| Benešov | Bystřice | 06744 | CZ021.3201.2101.0003.25 | Vojslavice |
| Benešov | Bystřice | 03205 | CZ021.3201.2101.0003.26 | Zahořany |
| Benešov | Čakov | 01827 | CZ021.3201.2101.0004.01 | Čakov |
| Benešov | Čakov | 01828 | CZ021.3201.2101.0004.02 | Tatouňovice |
| Benešov | Čakov | 01829 | CZ021.3201.2101.0004.03 | Vlkov |
| Benešov | Čerčany | 01966 | CZ021.3201.2101.0005.01 | Čerčany |
| Benešov | Čerčany | 01968 | CZ021.3201.2101.0005.02 | Vysoká Lhota |
| Benešov | Český Šternberk | 02315 | CZ021.3201.2101.0006.01 | Český Šternberk |
| Benešov | Čtyřkoly | 02433 | CZ021.3201.2101.0007.01 | Čtyřkoly |
| Benešov | Čtyřkoly | 02434 | CZ021.3201.2101.0007.02 | Javorník |
| Benešov | Divišov | 02626 | CZ021.3201.2101.0008.01 | Divišov |
| Benešov | Divišov | 02462 | CZ021.3201.2101.0008.02 | Dalovy |
| Benešov | Divišov | 07959 | CZ021.3201.2101.0008.03 | Křešice |
| Benešov | Divišov | 07960 | CZ021.3201.2101.0008.04 | Lbosín |
| Benešov | Divišov | 09272 | CZ021.3201.2101.0008.05 | Měchnov |
| Benešov | Divišov | 19219 | CZ021.3201.2101.0008.06 | Radonice |
| Benešov | Divišov | 09273 | CZ021.3201.2101.0008.07 | Šternov |
| Benešov | Divišov | 19218 | CZ021.3201.2101.0008.08 | Zdebuzeves |
| Benešov | Drahňovice | 03162 | CZ021.3201.2101.0009.01 | Drahňovice |
| Benešov | Hvězdonice | 05017 | CZ021.3201.2101.0010.01 | Hvězdonice |
| Benešov | Chářovice | 12363 | CZ021.3201.2101.0011.01 | Chářovice |
| Benešov | Chleby | 05116 | CZ021.3201.2101.0012.01 | Chleby |
| Benešov | Chlístov | 05127 | CZ021.3201.2101.0013.01 | Chlístov |
| Benešov | Chlístov | 05128 | CZ021.3201.2101.0013.02 | Racek |
| Benešov | Chlístov | 05131 | CZ021.3201.2101.0013.03 | Žabovřesky |
| Benešov | Chocerady | 05202 | CZ021.3201.2101.0014.01 | Chocerady |
| Benešov | Chocerady | 05203 | CZ021.3201.2101.0014.02 | Komorní Hrádek |
| Benešov | Chocerady | 05205 | CZ021.3201.2101.0014.03 | Samechov |
| Benešov | Chocerady | 05206 | CZ021.3201.2101.0014.04 | Vestec |
| Benešov | Chocerady | 05207 | CZ021.3201.2101.0014.05 | Vlkovec |
| Benešov | Choratice | 05270 | CZ021.3201.2101.0015.01 | Choratice |
| Benešov | Chotýšany | 05355 | CZ021.3201.2101.0016.01 | Chotýšany |
| Benešov | Chotýšany | 05356 | CZ021.3201.2101.0016.02 | Křemení |
| Benešov | Chotýšany | 05357 | CZ021.3201.2101.0016.03 | Městečko |
| Benešov | Chotýšany | 05358 | CZ021.3201.2101.0016.04 | Pařezí |
| Benešov | Chrášťany | 05396 | CZ021.3201.2101.0017.01 | Chrášťany |
| Benešov | Chrášťany | 40178 | CZ021.3201.2101.0017.02 | Benice |
| Benešov | Chrášťany | 05395 | CZ021.3201.2101.0017.03 | Černíkovice |
| Benešov | Chrášťany | 05397 | CZ021.3201.2101.0017.04 | Soběšovice |
| Benešov | Kozmice | 07185 | CZ021.3201.2101.0018.01 | Kozmice |
| Benešov | Kozmice | 07184 | CZ021.3201.2101.0018.02 | Kácova Lhota |
| Benešov | Kozmice | 07186 | CZ021.3201.2101.0018.03 | Rousínov |
| Benešov | Krhanice | 07436 | CZ021.3201.2101.0019.01 | Krhanice |
| Benešov | Krhanice | 40108 | CZ021.3201.2101.0019.02 | Dolní Požáry |
| Benešov | Krhanice | 07437 | CZ021.3201.2101.0019.03 | Prosečnice |
| Benešov | Krňany | 07451 | CZ021.3201.2101.0020.01 | Krňany |
| Benešov | Krňany | 07452 | CZ021.3201.2101.0020.02 | Teletín |
| Benešov | Krňany | 07453 | CZ021.3201.2101.0020.03 | Třebsín |
| Benešov | Křečovice | 07554 | CZ021.3201.2101.0021.01 | Křečovice |
| Benešov | Křečovice | 40109 | CZ021.3201.2101.0021.02 | Brdečný |
| Benešov | Křečovice | 19821 | CZ021.3201.2101.0021.03 | Hodětice |
| Benešov | Křečovice | 04513 | CZ021.3201.2101.0021.04 | Hořetice |
| Benešov | Křečovice | 19822 | CZ021.3201.2101.0021.05 | Hůrka |
| Benešov | Křečovice | 07442 | CZ021.3201.2101.0021.06 | Krchleby |
| Benešov | Křečovice | 40110 | CZ021.3201.2101.0021.07 | Lhotka |
| Benešov | Křečovice | 10113 | CZ021.3201.2101.0021.08 | Nahoruby |
| Benešov | Křečovice | 10114 | CZ021.3201.2101.0021.09 | Poličany |
| Benešov | Křečovice | 07556 | CZ021.3201.2101.0021.10 | Skrýšov |
| Benešov | Křečovice | 04514 | CZ021.3201.2101.0021.11 | Strážovice |
| Benešov | Křečovice | 18963 | CZ021.3201.2101.0021.12 | Vlkonice |
| Benešov | Křečovice | 07557 | CZ021.3201.2101.0021.13 | Zhorný |
| Benešov | Křečovice | 10115 | CZ021.3201.2101.0021.14 | Živohošť |
| Benešov | Lešany | 08038 | CZ021.3201.2101.0022.01 | Lešany |
| Benešov | Lešany | 08037 | CZ021.3201.2101.0022.02 | Břežany |
| Benešov | Lešany | 08039 | CZ021.3201.2101.0022.03 | Nová Ves |
| Benešov | Litichovice | 08533 | CZ021.3201.2101.0023.01 | Litichovice |
| Benešov | Lštění | 02435 | CZ021.3201.2101.0024.01 | Lštění |
| Benešov | Lštění | 02436 | CZ021.3201.2101.0024.02 | Zlenice |
| Benešov | Maršovice | 09197 | CZ021.3201.2101.0025.01 | Maršovice |
| Benešov | Maršovice | 19010 | CZ021.3201.2101.0025.02 | Bezejovice |
| Benešov | Maršovice | 19011 | CZ021.3201.2101.0025.03 | Dlouhá Lhota |
| Benešov | Maršovice | 19012 | CZ021.3201.2101.0025.04 | Libeč |
| Benešov | Maršovice | 19230 | CZ021.3201.2101.0025.05 | Mstětice |
| Benešov | Maršovice | 40113 | CZ021.3201.2101.0025.06 | Podmaršovice |
| Benešov | Maršovice | 19232 | CZ021.3201.2101.0025.07 | Řehovice |
| Benešov | Maršovice | 16210 | CZ021.3201.2101.0025.08 | Strnadice |
| Benešov | Maršovice | 40116 | CZ021.3201.2101.0025.09 | Tikovice |
| Benešov | Maršovice | 40117 | CZ021.3201.2101.0025.10 | Vráce |
| Benešov | Maršovice | 40118 | CZ021.3201.2101.0025.11 | Záhoří |
| Benešov | Maršovice | 19013 | CZ021.3201.2101.0025.12 | Zahrádka |
| Benešov | Maršovice | 19014 | CZ021.3201.2101.0025.13 | Zaječí |
| Benešov | Maršovice | 40114 | CZ021.3201.2101.0025.14 | Zálesí 1.díl |
| Benešov | Maršovice | 40115 | CZ021.3201.2101.0025.15 | Zálesí 2.díl |
| Benešov | Maršovice | 19233 | CZ021.3201.2101.0025.16 | Zderadice |
| Benešov | Mrač | 10000 | CZ021.3201.2101.0026.01 | Mrač |
| Benešov | Nespeky | 10377 | CZ021.3201.2101.0027.01 | Nespeky |
| Benešov | Nespeky | 40121 | CZ021.3201.2101.0027.02 | Ledce |
| Benešov | Nespeky | 10376 | CZ021.3201.2101.0027.03 | Městečko |
| Benešov | Netvořice | 10412 | CZ021.3201.2101.0028.01 | Netvořice |
| Benešov | Netvořice | 10410 | CZ021.3201.2101.0028.02 | Dunávice |
| Benešov | Netvořice | 40122 | CZ021.3201.2101.0028.03 | Lhota |
| Benešov | Netvořice | 10411 | CZ021.3201.2101.0028.04 | Maskovice |
| Benešov | Netvořice | 40123 | CZ021.3201.2101.0028.05 | Radějovice |
| Benešov | Netvořice | 10413 | CZ021.3201.2101.0028.06 | Tuchyně |
| Benešov | Netvořice | 10414 | CZ021.3201.2101.0028.07 | Všetice |
| Benešov | Neveklov | 10428 | CZ021.3201.2101.0029.01 | Neveklov |
| Benešov | Neveklov | 00195 | CZ021.3201.2101.0029.02 | Bělice |
| Benešov | Neveklov | 00553 | CZ021.3201.2101.0029.03 | Blažim |
| Benešov | Neveklov | 09732 | CZ021.3201.2101.0029.04 | Borovka |
| Benešov | Neveklov | 02451 | CZ021.3201.2101.0029.05 | Dalešice |
| Benešov | Neveklov | 40131 | CZ021.3201.2101.0029.06 | Doloplazy |
| Benešov | Neveklov | 10427 | CZ021.3201.2101.0029.07 | Dubovka |
| Benešov | Neveklov | 18961 | CZ021.3201.2101.0029.08 | Hůrka Kapinos |
| Benešov | Neveklov | 10387 | CZ021.3201.2101.0029.09 | Chvojínek |
| Benešov | Neveklov | 05615 | CZ021.3201.2101.0029.10 | Jablonná |
| Benešov | Neveklov | 40132 | CZ021.3201.2101.0029.11 | Kožlí |
| Benešov | Neveklov | 09733 | CZ021.3201.2101.0029.12 | Lipka |
| Benešov | Neveklov | 09734 | CZ021.3201.2101.0029.13 | Mlékovice |
| Benešov | Neveklov | 05616 | CZ021.3201.2101.0029.14 | Nebřich |
| Benešov | Neveklov | 10388 | CZ021.3201.2101.0029.15 | Neštětice |
| Benešov | Neveklov | 09735 | CZ021.3201.2101.0029.16 | Ouštice |
| Benešov | Neveklov | 13581 | CZ021.3201.2101.0029.17 | Přibyšice |
| Benešov | Neveklov | 09736 | CZ021.3201.2101.0029.18 | Radslavice |
| Benešov | Neveklov | 18962 | CZ021.3201.2101.0029.19 | Spolí |
| Benešov | Neveklov | 10429 | CZ021.3201.2101.0029.20 | Tloskov |
| Benešov | Neveklov | 18964 | CZ021.3201.2101.0029.21 | Zádolí |
| Benešov | Neveklov | 40134 | CZ021.3201.2101.0029.22 | Zárybnice |
| Benešov | Ostředek | 11629 | CZ021.3201.2101.0030.01 | Ostředek |
| Benešov | Ostředek | 11627 | CZ021.3201.2101.0030.02 | Bělčice |
| Benešov | Ostředek | 11628 | CZ021.3201.2101.0030.03 | Mžižovice |
| Benešov | Ostředek | 17071 | CZ021.3201.2101.0030.04 | Třemošnice |
| Benešov | Ostředek | 40139 | CZ021.3201.2101.0030.05 | Vráž |
| Benešov | Petroupim | 11970 | CZ021.3201.2101.0031.01 | Petroupim |
| Benešov | Petroupim | 40140 | CZ021.3201.2101.0031.02 | Petroupec |
| Benešov | Petroupim | 11971 | CZ021.3201.2101.0031.03 | Sembratec |
| Benešov | Popovice | 12580 | CZ021.3201.2101.0032.01 | Popovice |
| Benešov | Popovice | 12578 | CZ021.3201.2101.0032.02 | Kamenná Lhota |
| Benešov | Popovice | 40182 | CZ021.3201.2101.0032.03 | Kondratice |
| Benešov | Popovice | 12579 | CZ021.3201.2101.0032.04 | Mladovice |
| Benešov | Popovice | 40183 | CZ021.3201.2101.0032.05 | Pazderná Lhota |
| Benešov | Popovice | 12581 | CZ021.3201.2101.0032.06 | Věžníčky |
| Benešov | Poříčí nad Sáz.. | 12603 | CZ021.3201.2101.0033.01 | Poříčí nad Sázavou |
| Benešov | Poříčí nad Sáz. | 12602 | CZ021.3201.2101.0033.02 | Hvozdec |
| Benešov | Postupice | 12627 | CZ021.3201.2101.0034.01 | Postupice |
| Benešov | Postupice | 40142 | CZ021.3201.2101.0034.02 | Buchov |
| Benešov | Postupice | 01940 | CZ021.3201.2101.0034.03 | Čelivo |
| Benešov | Postupice | 12621 | CZ021.3201.2101.0034.04 | Dobříčkov |
| Benešov | Postupice | 12622 | CZ021.3201.2101.0034.05 | Holčovice |
| Benešov | Postupice | 12623 | CZ021.3201.2101.0034.06 | Jemniště |
| Benešov | Postupice | 12624 | CZ021.3201.2101.0034.07 | Lhota Veselka |
| Benešov | Postupice | 12625 | CZ021.3201.2101.0034.08 | Lísek |
| Benešov | Postupice | 12626 | CZ021.3201.2101.0034.09 | Milovanice |
| Benešov | Postupice | 10536 | CZ021.3201.2101.0034.10 | Miroslav |
| Benešov | Postupice | 40143 | CZ021.3201.2101.0034.11 | Mokliny |
| Benešov | Postupice | 10537 | CZ021.3201.2101.0034.12 | Nová Ves |
| Benešov | Postupice | 10538 | CZ021.3201.2101.0034.13 | Pozov |
| Benešov | Postupice | 12628 | CZ021.3201.2101.0034.14 | Roubíčkova Lhota |
| Benešov | Postupice | 40141 | CZ021.3201.2101.0034.15 | Sušice |
| Benešov | Postupice | 40144 | CZ021.3201.2101.0034.16 | Vrbětín |
| Benešov | Přestavlky u Čerč. | 13519 | CZ021.3201.2101.0035.01 | Přestavlky u Čerčan |
| Benešov | Přestavlky u Čerč. | 13517 | CZ021.3201.2101.0035.02 | Čistec |
| Benešov | Přestavlky u Čerč. | 13518 | CZ021.3201.2101.0035.03 | Doubravice 1.díl |
| Benešov | Pyšely | 13705 | CZ021.3201.2101.0036.01 | Pyšely |
| Benešov | Pyšely | 13702 | CZ021.3201.2101.0036.02 | Borová Lhota |
| Benešov | Pyšely | 13703 | CZ021.3201.2101.0036.03 | Kovářovice |
| Benešov | Pyšely | 13704 | CZ021.3201.2101.0036.04 | Nová Ves |
| Benešov | Pyšely | 13707 | CZ021.3201.2101.0036.05 | Zaječice |
| Benešov | Rabyně | 13726 | CZ021.3201.2101.0037.01 | Rabyně |
| Benešov | Rabyně | 13721 | CZ021.3201.2101.0037.02 | Blaženice |
| Benešov | Rabyně | 13722 | CZ021.3201.2101.0037.03 | Loutí |
| Benešov | Rabyně | 13723 | CZ021.3201.2101.0037.04 | Měřín |
| Benešov | Rabyně | 13724 | CZ021.3201.2101.0037.05 | Nedvězí |
| Benešov | Řehenice | 14498 | CZ021.3209.2101.0038.01 | Řehenice |
| Benešov | Řehenice | 14493 | CZ021.3209.2101.0038.02 | Babice |
| Benešov | Řehenice | 14494 | CZ021.3209.2101.0038.03 | Barochov |
| Benešov | Řehenice | 14495 | CZ021.3209.2101.0038.04 | Čakovice |
| Benešov | Řehenice | 40306 | CZ021.3209.2101.0038.05 | Gabrhele |
| Benešov | Řehenice | 14496 | CZ021.3209.2101.0038.06 | Křiváček |
| Benešov | Řehenice | 14497 | CZ021.3209.2101.0038.07 | Malešín |
| Benešov | Řehenice | 14499 | CZ021.3209.2101.0038.08 | Vavřetice |
| Benešov | Sázava | 14619 | CZ021.3201.2101.0039.01 | Sázava |
| Benešov | Sázava | 14615 | CZ021.3201.2101.0039.02 | Bělokozly |
| Benešov | Sázava | 14616 | CZ021.3201.2101.0039.03 | Černé Budy |
| Benešov | Sázava | 14617 | CZ021.3201.2101.0039.04 | Čeřenice |
| Benešov | Sázava | 14618 | CZ021.3201.2101.0039.05 | Dojetřice |
| Benešov | Soběhrdy | 15153 | CZ021.3201.2101.0040.01 | Soběhrdy |
| Benešov | Soběhrdy | 15151 | CZ021.3201.2101.0040.02 | Mezihoří |
| Benešov | Soběhrdy | 15152 | CZ021.3201.2101.0040.03 | Phov |
| Benešov | Soběhrdy | 15154 | CZ021.3201.2101.0040.04 | Žíňánky |
| Benešov | Soběhrdy | 15155 | CZ021.3201.2101.0040.05 | Žíňany |
| Benešov | Stranný | 15620 | CZ021.3201.2101.0041.01 | Stranný |
| Benešov | Stranný | 40133 | CZ021.3201.2101.0041.02 | Břevnice |
| Benešov | Struhařov | 15707 | CZ021.3201.2101.0042.01 | Struhařov |
| Benešov | Struhařov | 41564 | CZ021.3201.2101.0042.02 | Babčice |
| Benešov | Struhařov | 00808 | CZ021.3201.2101.0042.03 | Bořeňovice |
| Benešov | Struhařov | 15703 | CZ021.3201.2101.0042.04 | Budkov |
| Benešov | Struhařov | 00809 | CZ021.3201.2101.0042.05 | Býkovice |
| Benešov | Struhařov | 40154 | CZ021.3201.2101.0042.06 | Dolní Podhájí |
| Benešov | Struhařov | 41565 | CZ021.3201.2101.0042.07 | Hliňánky |
| Benešov | Struhařov | 15704 | CZ021.3201.2101.0042.08 | Horní Podhájí |
| Benešov | Struhařov | 00810 | CZ021.3201.2101.0042.09 | Jezero |
| Benešov | Struhařov | 15705 | CZ021.3201.2101.0042.10 | Myslíč |
| Benešov | Struhařov | 41566 | CZ021.3201.2101.0042.11 | Pecínov |
| Benešov | Struhařov | 15706 | CZ021.3201.2101.0042.12 | Skalice |
| Benešov | Struhařov | 00811 | CZ021.3201.2101.0042.13 | Střížkov |
| Benešov | Struhařov | 40155 | CZ021.3201.2101.0042.14 | Svatý Jan |
| Benešov | Struhařov | 00812 | CZ021.3201.2101.0042.15 | Věřice |
| Benešov | Teplýšovice | 16642 | CZ021.3201.2101.0043.01 | Teplýšovice |
| Benešov | Teplýšovice | 01953 | CZ021.3201.2101.0043.02 | Čeňovice |
| Benešov | Teplýšovice | 16641 | CZ021.3201.2101.0043.03 | Humenec |
| Benešov | Teplýšovice | 01954 | CZ021.3201.2101.0043.04 | Kochánov |
| Benešov | Teplýšovice | 16643 | CZ021.3201.2101.0043.05 | Zálesí |
| Benešov | Tisem | 16714 | CZ021.3201.2101.0044.01 | Tisem |
| Benešov | Třebešice | 16965 | CZ021.3201.2101.0045.01 | Třebešice |
| Benešov | Týnec nad Sáz.. | 17239 | CZ021.3201.2101.0046.01 | Týnec nad Sázavou |
| Benešov | Týnec nad Sáz.. | 17237 | CZ021.3201.2101.0046.02 | Brodce |
| Benešov | Týnec nad Sáz.. | 17238 | CZ021.3201.2101.0046.03 | Chrást nad Sázavou |
| Benešov | Týnec nad Sáz . | 07540 | CZ021.3201.2101.0046.04 | Krusičany |
| Benešov | Týnec nad Sáz.. | 11866 | CZ021.3201.2101.0046.05 | Pecerady |
| Benešov | Týnec nad Sáz. | 12364 | CZ021.3201.2101.0046.06 | Podělusy |
| Benešov | Týnec nad Sáz . | 17240 | CZ021.3201.2101.0046.07 | Zbořený Kostelec |
| Benešov | Václavice | 17595 | CZ021.3201.2101.0047.01 | Václavice |
| Benešov | Václavice | 17596 | CZ021.3201.2101.0047.02 | Vatěkov |
| Benešov | Václavice | 17597 | CZ021.3201.2101.0047.03 | Zbožnice |
| Benešov | Vodslivy | 11630 | CZ021.3201.2101.0048.01 | Vodslivy |
| Benešov | Vranov | 18535 | CZ021.3201.2101.0049.01 | Vranov |
| Benešov | Vranov | 18533 | CZ021.3201.2101.0049.02 | Bezděkov |
| Benešov | Vranov | 40169 | CZ021.3201.2101.0049.03 | Bučina |
| Benešov | Vranov | 40170 | CZ021.3201.2101.0049.04 | Doubravice 2.díl |
| Benešov | Vranov | 40171 | CZ021.3201.2101.0049.05 | Klokočná |
| Benešov | Vranov | 18534 | CZ021.3201.2101.0049.06 | Mačovice |
| Benešov | Vranov | 40172 | CZ021.3201.2101.0049.07 | Údolnice |
| Benešov | Vranov | 18536 | CZ021.3201.2101.0049.08 | Vranovská Lhota |
| Benešov | Vysoký Újezd | 18843 | CZ021.3201.2101.0050.01 | Vysoký Újezd |
| Benešov | Vysoký Újezd | 18842 | CZ021.3201.2101.0050.02 | Větrov |
| Benešov | Xaverov | 05271 | CZ021.3201.2101.0051.01 | Xaverov |
| Beroun | Bavoryně | 00121 | CZ021.3202.2102.0052.01 | Bavoryně |
| Beroun | Beroun | 40186 | CZ021.3202.2102.0053.01 | Beroun-Centrum |
| Beroun | Beroun | 40189 | CZ021.3202.2102.0053.02 | Beroun-Hostim |
| Beroun | Beroun | 40188 | CZ021.3202.2102.0053.07 | Beroun-Zdejcina |
| Beroun | Broumy | 01287 | CZ021.3202.2102.0054.01 | Broumy |
| Beroun | Bubovice | 01513 | CZ021.3202.2102.0055.01 | Bubovice |
| Beroun | Bykoš | 01649 | CZ021.3202.2102.0056.01 | Bykoš |
| Beroun | Hlásná Třebaň | 03890 | CZ021.3202.2102.0057.01 | Hlásná Třebaň |
| Beroun | Hlásná Třebaň | 03891 | CZ021.3202.2102.0057.02 | Rovina |
| Beroun | Hudlice | 04925 | CZ021.3202.2102.0058.01 | Hudlice |
| Beroun | Hýskov | 05047 | CZ021.3202.2102.0059.01 | Hýskov |
| Beroun | Chodouň | 05211 | CZ021.3202.2102.0060.01 | Chodouň |
| Beroun | Chrustenice | 05440 | CZ021.3202.2102.0061.01 | Chrustenice |
| Beroun | Chyňava | 05544 | CZ021.3202.2102.0062.01 | Chyňava |
| Beroun | Chyňava | 19603 | CZ021.3202.2102.0062.02 | Lhotka u Berouna |
| Beroun | Chyňava | 08188 | CZ021.3202.2102.0062.03 | Libečov |
| Beroun | Chyňava | 09053 | CZ021.3202.2102.0062.04 | Malé Přílepy |
| Beroun | Chyňava | 05545 | CZ021.3202.2102.0062.05 | Podkozí |
| Beroun | Karlštejn | 40194 | CZ021.3202.2102.0063.01 | Karlštejn |
| Beroun | Koněprusy | 06903 | CZ021.3202.2102.0064.01 | Koněprusy |
| Beroun | Koněprusy | 06902 | CZ021.3202.2102.0064.02 | Bítov |
| Beroun | Korno | 09300 | CZ021.3202.2102.0065.01 | Korno |
| Beroun | Králův Dvůr | 40197 | CZ021.3202.2102.0066.01 | Králův Dvůr |
| Beroun | Králův Dvůr | 07304 | CZ021.3202.2102.0066.03 | Křižatky |
| Beroun | Králův Dvůr | 08079 | CZ021.3202.2102.0066.04 | Levín |
| Beroun | Králův Dvůr | 18984 | CZ021.3202.2102.0066.07 | Zahořany |
| Beroun | Kublov | 07686 | CZ021.3202.2102.0067.01 | Kublov |
| Beroun | Liteň | 08526 | CZ021.3202.2102.0068.01 | Liteň |
| Beroun | Liteň | 08523 | CZ021.3202.2102.0068.02 | Běleč |
| Beroun | Liteň | 08524 | CZ021.3202.2102.0068.03 | Dolní Vlence |
| Beroun | Liteň | 08525 | CZ021.3202.2102.0068.04 | Leč |
| Beroun | Loděnice | 08632 | CZ021.3202.2102.0069.01 | Loděnice |
| Beroun | Loděnice | 16024 | CZ021.3202.2102.0069.02 | Jánská |
| Beroun | Lužce | 08924 | CZ021.3202.2102.0070.01 | Lužce |
| Beroun | Málkov | 09099 | CZ021.3202.2102.0071.01 | Málkov |
| Beroun | Měňany | 09301 | CZ021.3202.2102.0072.01 | Měňany |
| Beroun | Měňany | 09302 | CZ021.3202.2102.0072.02 | Tobolka |
| Beroun | Mezouň | 09386 | CZ021.3202.2102.0073.01 | Mezouň |
| Beroun | Mořina | 09930 | CZ021.3202.2102.0074.01 | Mořina |
| Beroun | Mořina | 40195 | CZ021.3202.2102.0074.02 | Dolní Roblín |
| Beroun | Mořina | 16832 | CZ021.3202.2102.0074.03 | Trněný Újezd |
| Beroun | Mořinka | 09932 | CZ021.3202.2102.0075.01 | Mořinka |
| Beroun | Nenačovice | 10335 | CZ021.3202.2102.0076.01 | Nenačovice |
| Beroun | Nesvačily | 10384 | CZ021.3202.2102.0077.01 | Nesvačily |
| Beroun | Nižbor | 10468 | CZ021.3202.2102.0078.01 | Nižbor |
| Beroun | Nižbor | 15578 | CZ021.3202.2102.0078.02 | Stradonice |
| Beroun | Nižbor | 19766 | CZ021.3202.2102.0078.03 | Žloukovice |
| Beroun | Nový Jáchymov | 10740 | CZ021.3202.2102.0079.01 | Nový Jáchymov |
| Beroun | Otročiněves | 11671 | CZ021.3202.2102.0080.01 | Otročiněves |
| Beroun | Podbrdy | 12336 | CZ021.3202.2102.0081.01 | Podbrdy |
| Beroun | Skuhrov | 14901 | CZ021.3202.2102.0082.01 | Skuhrov |
| Beroun | Skuhrov | 14897 | CZ021.3202.2102.0082.02 | Drahlovice |
| Beroun | Skuhrov | 14898 | CZ021.3202.2102.0082.03 | Hatě |
| Beroun | Skuhrov | 14899 | CZ021.3202.2102.0082.04 | Hodyně |
| Beroun | Skuhrov | 14900 | CZ021.3202.2102.0082.05 | Leč |
| Beroun | Srbsko | 15298 | CZ021.3202.2102.0083.01 | Srbsko |
| Beroun | Stašov | 15531 | CZ021.3202.2102.0084.01 | Stašov |
| Beroun | Suchomasty | 15924 | CZ021.3202.2102.0085.01 | Suchomasty |
| Beroun | Suchomasty | 15923 | CZ021.3202.2102.0085.02 | Borek |
| Beroun | Svatá | 15996 | CZ021.3202.2102.0086.01 | Svatá |
| Beroun | Sv.Jan p. Skalou | 16026 | CZ021.3202.2102.0087.01 | Svatý Jan pod Skalou |
| Beroun | Sv.Jan p. Skalou | 16025 | CZ021.3202.2102.0087.02 | Sedlec |
| Beroun | Sv.Jan p. Skalou | 16027 | CZ021.3202.2102.0087.03 | Záhrabská |
| Beroun | Svinaře | 16079 | CZ021.3202.2102.0088.01 | Svinaře |
| Beroun | Svinaře | 16077 | CZ021.3202.2102.0088.02 | Halouny |
| Beroun | Svinaře | 16078 | CZ021.3202.2102.0088.03 | Lhotka |
| Beroun | Tetín | 16691 | CZ021.3202.2102.0089.01 | Tetín |
| Beroun | Tetín | 16689 | CZ021.3202.2102.0089.02 | Koda |
| Beroun | Tmaň | 16762 | CZ021.3202.2102.0090.01 | Tmaň |
| Beroun | Tmaň | 16761 | CZ021.3202.2102.0090.02 | Lounín |
| Beroun | Tmaň | 40196 | CZ021.3202.2102.0090.03 | Slavíky |
| Beroun | Trubín | 16896 | CZ021.3202.2102.0091.01 | Trubín |
| Beroun | Trubská | 16897 | CZ021.3202.2102.0092.01 | Trubská |
| Beroun | Vinařice | 18224 | CZ021.3202.2102.0093.01 | Vinařice |
| Beroun | Vráž | 18571 | CZ021.3202.2102.0094.01 | Vráž |
| Beroun | Všeradice | 18729 | CZ021.3202.2102.0095.01 | Všeradice |
| Beroun | Vysoký Újezd | 18844 | CZ021.3202.2102.0096.01 | Vysoký Újezd |
| Beroun | Vysoký Újezd | 07196 | CZ021.3202.2102.0096.02 | Kozolupy |
| Beroun | Vysoký Újezd | 07694 | CZ021.3202.2102.0096.03 | Kuchař |
| Beroun | Zadní Třebaň | 18959 | CZ021.3202.2102.0097.01 | Zadní Třebaň |
| Beroun | Zdice | 19244 | CZ021.3202.2102.0099.01 | Zdice |
| Beroun | Zdice | 19242 | CZ021.3202.2102.0099.02 | Černín |
| Beroun | Zdice | 19243 | CZ021.3202.2102.0099.03 | Knížkovice |
| Beroun | Železná | 19604 | CZ021.3202.2102.0100.01 | Železná |
| Brandýs n.Labem -Stará Boleslav | Bašť | 00112 | CZ021.3209.2103.0101.01 | Bašť |
| Brandýs n.Lab.- Stará Boleslav | Borek | 00751 | CZ021.3206.2103.0102.01 | Borek |
| Brandýs n.Lab.- Stará Boleslav | Bořanovice | 00807 | CZ021.3209.2103.0103.01 | Bořanovice |
| Brandýs n.Lab.- Stará Boleslav | Brandýs n. Lab.-Stará Boleslav | 40300 | CZ021.3209.2103.0104.01 | Brandýs nad Labem |
| Brandýs n.Lab.- Stará Boleslav | Brandýs n. Lab.- Stará Boleslav | 00925 | CZ021.3209.2103.0104.02 | Popovice |
| Brandýs n.Lab.- Stará Boleslav | Brandýs n. Lab.- Stará Boleslav | 40301 | CZ021.3209.2103.0104.03 | Stará Boleslav |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Brázdim | 40302 | CZ021.3209.2103.0105.01 | Nový Brázdim |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Brázdim | 00978 | CZ021.3209.2103.0105.03 | Veliký Brázdim |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Čelákovice | 40304 | CZ021.3209.2103.0106.01 | Čelákovice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Čelákovice | 01922 | CZ021.3209.2103.0106.02 | Císařská Kuchyně |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Čelákovice | 01921 | CZ021.3209.2103.0106.03 | Sedlčánky |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Čelákovice | 01923 | CZ021.3209.2103.0106.04 | Záluží |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Dobročovice | 02731 | CZ021.3209.2103.0107.01 | Dobročovice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Dřevčice | 03293 | CZ021.3209.2103.0108.01 | Dřevčice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Dřísy | 03311 | CZ021.3206.2103.0109.01 | Dřísy |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Hlavenec | 03896 | CZ021.3207.2103.0110.01 | Hlavenec |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Horoušany | 04480 | CZ021.3209.2103.0111.01 | Horoušany |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Horoušany | 04479 | CZ021.3209.2103.0111.02 | Horoušánky |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Hovorčovice | 04638 | CZ021.3209.2103.0112.01 | Hovorčovice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Husinec | 04967 | CZ021.3209.2103.0113.01 | Husinec |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Husinec | 04968 | CZ021.3209.2103.0113.02 | Řež |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Jenštejn | 05849 | CZ021.3209.2103.0114.01 | Jenštejn |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Jenštejn | 05848 | CZ021.3209.2103.0114.02 | Dehtáry |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Jirny | 06092 | CZ021.3209.2103.0115.01 | Jirny |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Jirny | 06093 | CZ021.3209.2103.0115.02 | Nové Jirny |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Káraný | 10802 | CZ021.3209.2103.0116.01 | Káraný |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Klecany | 06603 | CZ021.3209.2103.0117.01 | Klecany |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Klecany | 06601 | CZ021.3209.2103.0117.02 | Drasty |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Klecany | 06602 | CZ021.3209.2103.0117.03 | Klecánky |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Klíčany | 06620 | CZ021.3209.2103.0118.01 | Klíčany |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Konětopy | 06905 | CZ021.3206.2103.0119.01 | Konětopy |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Kostelní Hlavno | 07051 | CZ021.3207.2103.0120.01 | Kostelní Hlavno |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Křenek | 07580 | CZ021.3206.2103.0121.01 | Křenek |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Květnice | 14775 | CZ021.3209.2103.0122.01 | Květnice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Lázně Toušeň | 16785 | CZ021.3209.2103.0123.01 | Lázně Toušeň |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Lhota | 08093 | CZ021.3206.2103.0124.01 | Lhota |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Líbeznice | 08266 | CZ021.3209.2103.0125.01 | Líbeznice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Máslovice | 09222 | CZ021.3209.2103.0126.01 | Máslovice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Měšice | 09344 | CZ021.3209.2103.0127.01 | Měšice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Mochov | 09806 | CZ021.3209.2103.0128.01 | Mochov |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Mratín | 10011 | CZ021.3209.2103.0129.01 | Mratín |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Nehvizdy | 10240 | CZ021.3209.2103.0130.01 | Nehvizdy |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Nehvizdy | 10239 | CZ021.3209.2103.0130.02 | Nehvízdky |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Nová Ves | 10541 | CZ021.3209.2103.0131.01 | Nová Ves |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Nový Vestec | 10803 | CZ021.3209.2103.0132.01 | Nový Vestec |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Odolena Voda | 10899 | CZ021.3209.2103.0133.01 | Odolena Voda |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Odolena Voda | 10898 | CZ021.3209.2103.0133.02 | Dolínek |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Panenské Břežany | 11755 | CZ021.3209.2103.0134.01 | Panenské Břežany |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Podolanka | 12414 | CZ021.3209.2103.0135.01 | Podolanka |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Polerady | 12521 | CZ021.3209.2103.0136.01 | Polerady |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Předboj | 13420 | CZ021.3209.2103.0137.01 | Předboj |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Přezletice | 13530 | CZ021.3209.2103.0138.01 | Přezletice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Radonice | 13824 | CZ021.3209.2103.0139.01 | Radonice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Sedlec | 14667 | CZ021.3209.2103.0140.01 | Sedlec |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Sibřina | 14776 | CZ021.3209.2103.0141.01 | Sibřina |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Sibřina | 14778 | CZ021.3209.2103.0141.02 | Stupice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Sluhy | 15075 | CZ021.3209.2103.0142.01 | Sluhy |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Sudovo Hlavno | 15889 | CZ021.3207.2103.0143.01 | Sudovo Hlavno |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Svémyslice | 19277 | CZ021.3209.2103.0144.01 | Svémyslice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Šestajovice | 16238 | CZ021.3209.2103.0145.01 | Šestajovice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Škvorec | 16273 | CZ021.3209.2103.0146.01 | Škvorec |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Škvorec | 16274 | CZ021.3209.2103.0146.02 | Třebohostice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Úvaly | 40311 | CZ021.3209.2103.0147.01 | Úvaly |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Veleň | 17775 | CZ021.3209.2103.0148.01 | Veleň |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Veleň | 17774 | CZ021.3209.2103.0148.02 | Mírovice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Veliká Ves | 17796 | CZ021.3209.2103.0149.01 | Veliká Ves |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Větrušice | 18112 | CZ021.3209.2103.0150.01 | Větrušice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Vodochody | 18436 | CZ021.3209.2103.0151.01 | Vodochody |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Vodochody | 18435 | CZ021.3209.2103.0151.02 | Hoštice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Vyšehořovice | 18850 | CZ021.3209.2103.0152.01 | Vyšehořovice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Vyšehořovice | 18849 | CZ021.3209.2103.0152.02 | Kozovazy |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zápy | 00922 | CZ021.3209.2103.0153.01 | Zápy |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Záryby | 19101 | CZ021.3206.2103.0154.01 | Záryby |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Záryby | 19100 | CZ021.3206.2103.0154.02 | Martinov |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zdiby | 19241 | CZ021.3209.2103.0155.01 | Zdiby |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zdiby | 19239 | CZ021.3209.2103.0155.02 | Brnky |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zdiby | 19240 | CZ021.3209.2103.0155.03 | Přemyšlení |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zdiby | 32210 | CZ021.3209.2103.0155.04 | Veltěž |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zeleneč | 19278 | CZ021.3209.2103.0156.01 | Zeleneč |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zeleneč | 19276 | CZ021.3209.2103.0156.02 | Mstětice |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zlatá | 19301 | CZ021.3209.2103.0157.01 | Zlatá |
| Brandýs n.Lab. Stará Boleslav | Zlonín | 19334 | CZ021.3209.2103.0158.01 | Zlonín |
| Čáslav | Adamov | 17147 | CZ021.3205.2104.0159.01 | Adamov |
| Čáslav | Bílé Podolí | 00406 | CZ021.3205.2104.0160.01 | Bílé Podolí |
| Čáslav | Bílé Podolí | 00409 | CZ021.3205.2104.0160.02 | Lovčice |
| Čáslav | Bílé Podolí | 00412 | CZ021.3205.2104.0160.03 | Zaříčany |
| Čáslav | Brambory | 00407 | CZ021.3205.2104.0161.01 | Brambory |
| Čáslav | Bratčice | 12638 | CZ021.3205.2104.0162.01 | Bratčice |
| Čáslav | Čáslav | 40221 | CZ021.3205.2104.0163.01 | Čáslav |
| Čáslav | Čáslav | 01849 | CZ021.3205.2104.0163.03 | Filipov |
| Čáslav | Čejkovice | 19201 | CZ021.3205.2104.0164.01 | Čejkovice |
| Čáslav | Dobrovítov | 19204 | CZ021.3205.2104.0165.01 | Dobrovítov |
| Čáslav | Dobrovítov | 19203 | CZ021.3205.2104.0165.02 | Dědice |
| Čáslav | Drobovice | 12639 | CZ021.3205.2104.0166.01 | Drobovice |
| Čáslav | Horka I | 19576 | CZ021.3205.2104.0167.01 | Horka I |
| Čáslav | Horka I | 19575 | CZ021.3205.2104.0167.02 | Borek |
| Čáslav | Horka I | 19578 | CZ021.3205.2104.0167.03 | Svobodná Ves |
| Čáslav | Horky | 12640 | CZ021.3205.2104.0168.01 | Horky |
| Čáslav | Horušice | 19577 | CZ021.3205.2104.0169.01 | Horušice |
| Čáslav | Hostovlice | 04600 | CZ021.3205.2104.0170.01 | Hostovlice |
| Čáslav | Hraběšín | 04642 | CZ021.3205.2104.0171.01 | Hraběšín |
| Čáslav | Chotusice | 05348 | CZ021.3205.2104.0172.01 | Chotusice |
| Čáslav | Chotusice | 40229 | CZ021.3205.2104.0172.02 | Druhanice |
| Čáslav | Kluky | 06668 | CZ021.3205.2104.0173.01 | Kluky |
| Čáslav | Kluky | 10507 | CZ021.3205.2104.0173.02 | Nová Lhota |
| Čáslav | Kluky | 11104 | CZ021.3205.2104.0173.03 | Olšany |
| Čáslav | Kluky | 11105 | CZ021.3205.2104.0173.04 | Pucheř |
| Čáslav | Krchleby | 07444 | CZ021.3205.2104.0174.01 | Krchleby |
| Čáslav | Krchleby | 07443 | CZ021.3205.2104.0174.02 | Chedrbí |
| Čáslav | Močovice | 07445 | CZ021.3205.2104.0175.01 | Močovice |
| Čáslav | Okřesaneč | 10973 | CZ021.3205.2104.0176.01 | Okřesaneč |
| Čáslav | Potěhy | 12641 | CZ021.3205.2104.0177.01 | Potěhy |
| Čáslav | Rohozec | 09410 | CZ021.3205.2104.0178.01 | Rohozec |
| Čáslav | Semtěš | 00410 | CZ021.3205.2104.0179.01 | Semtěš |
| Čáslav | Schořov | 17148 | CZ021.3205.2104.0180.01 | Schořov |
| Čáslav | Souňov | 15248 | CZ021.3205.2104.0181.01 | Souňov |
| Čáslav | Starkoč | 00411 | CZ021.3205.2104.0182.01 | Starkoč |
| Čáslav | Šebestěnice | 16215 | CZ021.3205.2104.0183.01 | Šebestěnice |
| Čáslav | Třebešice | 01777 | CZ021.3205.2104.0184.01 | Třebešice |
| Čáslav | Třebonín | 17036 | CZ021.3205.2104.0185.01 | Třebonín |
| Čáslav | Tupadly | 17149 | CZ021.3205.2104.0186.01 | Tupadly |
| Čáslav | Vinaře | 18220 | CZ021.3205.2104.0187.01 | Vinaře |
| Čáslav | Vinaře | 18221 | CZ021.3205.2104.0187.02 | Vinice |
| Čáslav | Vlačice | 18321 | CZ021.3205.2104.0188.01 | Vlačice |
| Čáslav | Vlkaneč | 18397 | CZ021.3205.2104.0189.01 | Vlkaneč |
| Čáslav | Vlkaneč | 18395 | CZ021.3205.2104.0189.02 | Kozohlody |
| Čáslav | Vlkaneč | 18396 | CZ021.3205.2104.0189.03 | Přibyslavice |
| Čáslav | Vodranty | 07446 | CZ021.3205.2104.0190.01 | Vodranty |
| Čáslav | Vrdy | 18623 | CZ021.3205.2104.0191.01 | Vrdy |
| Čáslav | Vrdy | 18621 | CZ021.3205.2104.0191.02 | Dolní Bučice |
| Čáslav | Vrdy | 18622 | CZ021.3205.2104.0191.03 | Horní Bučice |
| Čáslav | Vrdy | 18624 | CZ021.3205.2104.0191.04 | Zbyslav |
| Čáslav | Zbýšov | 19209 | CZ021.3205.2104.0192.01 | Zbýšov |
| Čáslav | Zbýšov | 16214 | CZ021.3205.2104.0192.02 | Březí |
| Čáslav | Zbýšov | 19202 | CZ021.3205.2104.0192.03 | Damírov |
| Čáslav | Zbýšov | 19205 | CZ021.3205.2104.0192.04 | Chlum |
| Čáslav | Zbýšov | 19206 | CZ021.3205.2104.0192.05 | Klucké Chvalovice |
| Čáslav | Zbýšov | 19207 | CZ021.3205.2104.0192.06 | Krchlebská Lhota |
| Čáslav | Zbýšov | 19208 | CZ021.3205.2104.0192.07 | Opatovice |
| Čáslav | Zbýšov | 16216 | CZ021.3205.2104.0192.08 | Zbudovice |
| Čáslav | Žáky | 19429 | CZ021.3205.2104.0193.01 | Žáky |
| Čáslav | Žáky | 19428 | CZ021.3205.2104.0193.02 | Štrampouch |
| Čáslav | Žehušice | 19579 | CZ021.3205.2104.0194.01 | Žehušice |
| Čáslav | Žehušice | 19574 | CZ021.3205.2104.0194.02 | Bojmany |
| Čáslav | Žleby | 19765 | CZ021.3205.2104.0195.01 | Žleby |
| Čáslav | Žleby | 19762 | CZ021.3205.2104.0195.02 | Kamenné Mosty |
| Čáslav | Žleby | 19763 | CZ021.3205.2104.0195.03 | Markovice |
| Čáslav | Žleby | 19764 | CZ021.3205.2104.0195.04 | Zehuby |
| Černošice | Bojanovice | 00686 | CZ021.3210.2105.0196.01 | Bojanovice |
| Černošice | Bojanovice | 09010 | CZ021.3210.2105.0196.02 | Malá Lečice |
| Černošice | Bojanovice | 14742 | CZ021.3210.2105.0196.03 | Senešnice |
| Černošice | Bratřínov | 00972 | CZ021.3210.2105.0197.01 | Bratřínov |
| Černošice | Březová-Oleško | 19402 | CZ021.3210.2105.0198.01 | Březová |
| Černošice | Březová-Oleško | 19404 | CZ021.3210.2105.0198.02 | Oleško |
| Černošice | Buš | 01625 | CZ021.3210.2105.0199.01 | Buš |
| Černošice | Černolice | 02035 | CZ021.3210.2105.0200.01 | Černolice |
| Černošice | Černošice | 40313 | CZ021.3210.2105.0201.01 | Černošice |
| Černošice | Červený Újezd | 02120 | CZ021.3210.2105.0202.01 | Červený Újezd |
| Černošice | Číčovice | 40314 | CZ021.3210.2105.0203.01 | Číčovice |
| Černošice | Čisovice | 02394 | CZ021.3210.2105.0204.01 | Čisovice |
| Černošice | Čisovice | 02393 | CZ021.3210.2105.0204.02 | Bojov |
| Černošice | Davle | 02481 | CZ021.3210.2105.0205.01 | Davle |
| Černošice | Davle | 02483 | CZ021.3210.2105.0205.02 | Sázava |
| Černošice | Davle | 02484 | CZ021.3210.2105.0205.03 | Sloup |
| Černošice | Dobrovíz | 02748 | CZ021.3210.2105.0206.01 | Dobrovíz |
| Černošice | Dobříč | 02776 | CZ021.3210.2105.0207.01 | Dobříč |
| Černošice | Dobřichovice | 02781 | CZ021.3210.2105.0208.01 | Dobřichovice |
| Černošice | Dolní Břežany | 02879 | CZ021.3210.2105.0209.01 | Dolní Břežany |
| Černošice | Dolní Břežany | 31925 | CZ021.3210.2105.0209.02 | Jarov |
| Černošice | Dolní Břežany | 02880 | CZ021.3210.2105.0209.03 | Lhota |
| Černošice | Dolní Břežany | 02881 | CZ021.3210.2105.0209.04 | Zálepy |
| Černošice | Drahelčice | 03153 | CZ021.3210.2105.0210.01 | Drahelčice |
| Černošice | Holubice | 04145 | CZ021.3210.2105.0211.01 | Holubice |
| Černošice | Holubice | 04146 | CZ021.3210.2105.0211.02 | Kozinec |
| Černošice | Horoměřice | 04477 | CZ021.3210.2105.0212.01 | Horoměřice |
| Černošice | Hostivice | 04583 | CZ021.3210.2105.0213.01 | Hostivice |
| Černošice | Hostivice | 04582 | CZ021.3210.2105.0213.02 | Břve |
| Černošice | Hradištko | 04754 | CZ021.3210.2105.0214.01 | Hradištko |
| Černošice | Hradištko | 04755 | CZ021.3210.2105.0214.02 | Pikovice |
| Černošice | Hvozdnice | 05032 | CZ021.3210.2105.0215.01 | Hvozdnice |
| Černošice | Choteč | 05298 | CZ021.3210.2105.0216.01 | Choteč |
| Černošice | Chrášťany | 05401 | CZ021.3210.2105.0217.01 | Chrášťany |
| Černošice | Chýně | 05546 | CZ021.3210.2105.0218.01 | Chýně |
| Černošice | Chýnice | 05299 | CZ021.3210.2105.0219.01 | Chýnice |
| Černošice | Jeneč | 05826 | CZ021.3210.2105.0220.01 | Jeneč |
| Černošice | Jesenice | 05861 | CZ021.3210.2105.0221.01 | Jesenice |
| Černošice | Jesenice | 05860 | CZ021.3210.2105.0221.02 | Horní Jirčany |
| Černošice | Jesenice | 11327 | CZ021.3210.2105.0221.03 | Osnice |
| Černošice | Jesenice | 11328 | CZ021.3210.2105.0221.04 | Zdiměřice |
| Černošice | Jílové u Prahy | 06009 | CZ021.3210.2105.0222.01 | Jílové u Prahy |
| Černošice | Jílové u Prahy | 06007 | CZ021.3210.2105.0222.02 | Borek |
| Černošice | Jílové u Prahy | 06010 | CZ021.3210.2105.0222.03 | Kabáty |
| Černošice | Jílové u Prahy | 08875 | CZ021.3210.2105.0222.04 | Luka pod Medníkem |
| Černošice | Jílové u Prahy | 06011 | CZ021.3210.2105.0222.05 | Radlík |
| Černošice | Jílové u Prahy | 40315 | CZ021.3210.2105.0222.06 | Studené |
| Černošice | Jílové u Prahy | 06012 | CZ021.3210.2105.0222.07 | Žampach |
| Černošice | Jíloviště | 06017 | CZ021.3210.2105.0223.01 | Jíloviště |
| Černošice | Jinočany | 06074 | CZ021.3210.2105.0224.01 | Jinočany |
| Černošice | Kamenný Přívoz | 06287 | CZ021.3210.2105.0225.01 | Kamenný Přívoz |
| Černošice | Kamenný Přívoz | 06286 | CZ021.3210.2105.0225.02 | Hostěradice |
| Černošice | Kamenný Přívoz | 06288 | CZ021.3210.2105.0225.03 | Kamenný Újezdec |
| Černošice | Kamenný Přívoz | 40316 | CZ021.3210.2105.0225.04 | Žampach |
| Černošice | Karlík | 02782 | CZ021.3210.2105.0226.01 | Karlík |
| Černošice | Klínec | 06634 | CZ021.3210.2105.0227.01 | Klínec |
| Černošice | Kněževes | 06685 | CZ021.3210.2105.0228.01 | Kněževes |
| Černošice | Kosoř | 06997 | CZ021.3210.2105.0229.01 | Kosoř |
| Černošice | Kytín | 07875 | CZ021.3210.2105.0230.01 | Kytín |
| Černošice | Lety | 08076 | CZ021.3210.2105.0231.01 | Lety |
| Černošice | Libčice nad Vlt. | 08183 | CZ021.3210.2105.0232.01 | Libčice nad Vltavou |
| Černošice | Libeř | 08256 | CZ021.3210.2105.0233.01 | Libeř |
| Černošice | Libeř | 08255 | CZ021.3210.2105.0233.02 | Libeň |
| Černošice | Lichoceves | 08379 | CZ021.3210.2105.0234.01 | Lichoceves |
| Černošice | Lichoceves | 08380 | CZ021.3210.2105.0234.02 | Noutonice |
| Černošice | Líšnice | 08505 | CZ021.3210.2105.0235.01 | Líšnice |
| Černošice | Měchenice | 09271 | CZ021.3210.2105.0236.01 | Měchenice |
| Černošice | Mníšek pod Brdy | 09762 | CZ021.3210.2105.0237.01 | Mníšek pod Brdy |
| Černošice | Nučice | 10806 | CZ021.3210.2105.0238.01 | Nučice |
| Černošice | Ohrobec | 10935 | CZ021.3210.2105.0239.01 | Ohrobec |
| Černošice | Okoř | 08381 | CZ021.3210.2105.0240.01 | Okoř |
| Černošice | Okrouhlo | 10971 | CZ021.3210.2105.0241.01 | Okrouhlo |
| Černošice | Okrouhlo | 10972 | CZ021.3210.2105.0241.02 | Zahořany |
| Černošice | Ořech | 11260 | CZ021.3210.2105.0242.01 | Ořech |
| Černošice | Petrov | 11975 | CZ021.3210.2105.0243.01 | Petrov |
| Černošice | Petrov | 40317 | CZ021.3210.2105.0243.02 | Bohuliby |
| Černošice | Pohoří | 12490 | CZ021.3210.2105.0244.01 | Pohoří |
| Černošice | Pohoří | 12489 | CZ021.3210.2105.0244.02 | Chotouň |
| Černošice | Pohoří | 12491 | CZ021.3210.2105.0244.03 | Skalsko |
| Černošice | Průhonice | 40318 | CZ021.3210.2105.0245.01 | Průhonice |
| Černošice | Průhonice | 13398 | CZ021.3210.2105.0245.02 | Rozkoš |
| Černošice | Psáry | 13642 | CZ021.3210.2105.0246.01 | Psáry |
| Černošice | Psáry | 13641 | CZ021.3210.2105.0246.02 | Dolní Jirčany |
| Černošice | Ptice | 13663 | CZ021.3210.2105.0247.01 | Ptice |
| Černošice | Roblín | 14019 | CZ021.3210.2105.0248.01 | Roblín |
| Černošice | Roblín | 14018 | CZ021.3210.2105.0248.02 | Kuchařík |
| Černošice | Roztoky | 40319 | CZ021.3210.2105.0249.01 | Roztoky |
| Černošice | Rudná | 14331 | CZ021.3210.2105.0250.01 | Rudná |
| Černošice | Řevnice | 14537 | CZ021.3210.2105.0251.01 | Řevnice |
| Černošice | Řitka | 14580 | CZ021.3210.2105.0252.01 | Řitka |
| Černošice | Slapy | 14961 | CZ021.3210.2105.0253.01 | Slapy |
| Černošice | Statenice | 15534 | CZ021.3210.2105.0254.01 | Statenice |
| Černošice | Statenice | 15533 | CZ021.3210.2105.0254.02 | Černý Vůl |
| Černošice | Středokluky | 15738 | CZ021.3210.2105.0255.01 | Středokluky |
| Černošice | Svrkyně | 16160 | CZ021.3210.2105.0256.01 | Svrkyně |
| Černošice | Svrkyně | 16159 | CZ021.3210.2105.0256.02 | Hole |
| Černošice | Štěchovice | 16325 | CZ021.3210.2105.0257.01 | Štěchovice |
| Černošice | Štěchovice | 09220 | CZ021.3210.2105.0257.02 | Masečín |
| Černošice | Štěchovice | 16326 | CZ021.3210.2105.0257.03 | Třebenice |
| Černošice | Tachlovice | 16482 | CZ021.3210.2105.0258.01 | Tachlovice |
| Černošice | Trnová | 06018 | CZ021.3210.2105.0259.01 | Trnová |
| Černošice | Třebotov | 17039 | CZ021.3210.2105.0260.01 | Třebotov |
| Černošice | Třebotov | 17038 | CZ021.3210.2105.0260.02 | Solopysky |
| Černošice | Tuchoměřice | 40320 | CZ021.3210.2105.0261.01 | Tuchoměřice |
| Černošice | Tursko | 17175 | CZ021.3210.2105.0262.01 | Tursko |
| Černošice | Úholičky | 17323 | CZ021.3210.2105.0263.01 | Úholičky |
| Černošice | Úhonice | 17324 | CZ021.3210.2105.0264.01 | Úhonice |
| Černošice | Únětice | 17441 | CZ021.3210.2105.0265.01 | Únětice |
| Černošice | Velké Přílepy | 17936 | CZ021.3210.2105.0266.01 | Velké Přílepy |
| Černošice | Vestec | 18102 | CZ021.3210.2105.0267.01 | Vestec |
| Černošice | Vonoklasy | 18498 | CZ021.3210.2105.0268.01 | Vonoklasy |
| Černošice | Vrané nad Vltavou | 18531 | CZ021.3210.2105.0269.01 | Vrané nad Vltavou |
| Černošice | Všenory | 18727 | CZ021.3210.2105.0270.01 | Všenory |
| Černošice | Zahořany | 09765 | CZ021.3210.2105.0271.01 | Zahořany |
| Černošice | Zbuzany | 19196 | CZ021.3210.2105.0272.01 | Zbuzany |
| Černošice | Zlatníky-Hodkovice | 19321 | CZ021.3210.2105.0273.01 | Hodkovice |
| Černošice | Zlatníky-Hodkovice | 19322 | CZ021.3210.2105.0273.02 | Zlatníky |
| Černošice | Zvole | 19405 | CZ021.3210.2105.0274.01 | Zvole |
| Černošice | Zvole | 19403 | CZ021.3210.2105.0274.02 | Černíky |
| Český Brod | Břežany II | 01495 | CZ021.3204.2106.0275.01 | Břežany II |
| Český Brod | Bříství | 01505 | CZ021.3208.2106.0276.01 | Bříství |
| Český Brod | Černíky | 02022 | CZ021.3208.2106.0277.01 | Černíky |
| Český Brod | Český Brod | 40214 | CZ021.3204.2106.0278.01 | Český Brod |
| Český Brod | Český Brod | 02281 | CZ021.3204.2106.0278.03 | Štolmíř |
| Český Brod | Doubravčice | 03120 | CZ021.3204.2106.0279.01 | Doubravčice |
| Český Brod | Hradešín | 13628 | CZ021.3204.2106.0280.01 | Hradešín |
| Český Brod | Chrášťany | 05400 | CZ021.3204.2106.0281.01 | Chrášťany |
| Český Brod | Chrášťany | 05398 | CZ021.3204.2106.0281.02 | Bylany |
| Český Brod | Chrášťany | 05399 | CZ021.3204.2106.0281.03 | Chotouň |
| Český Brod | Klučov | 06664 | CZ021.3204.2106.0282.01 | Klučov |
| Český Brod | Klučov | 06665 | CZ021.3204.2106.0282.02 | Lstiboř |
| Český Brod | Klučov | 14858 | CZ021.3204.2106.0282.03 | Skramníky |
| Český Brod | Klučov | 14859 | CZ021.3204.2106.0282.04 | Žhery |
| Český Brod | Kounice | 07114 | CZ021.3208.2106.0283.01 | Kounice |
| Český Brod | Krupá | 07522 | CZ021.3204.2106.0284.01 | Krupá |
| Český Brod | Krupá | 07524 | CZ021.3204.2106.0284.02 | Syneč |
| Český Brod | Kšely | 18281 | CZ021.3204.2106.0285.01 | Kšely |
| Český Brod | Masojedy | 03121 | CZ021.3204.2106.0286.01 | Masojedy |
| Český Brod | Mrzky | 16716 | CZ021.3204.2106.0287.01 | Mrzky |
| Český Brod | Poříčany | 12598 | CZ021.3204.2106.0288.01 | Poříčany |
| Český Brod | Přehvozdí | 17137 | CZ021.3204.2106.0289.01 | Přehvozdí |
| Český Brod | Přistoupim | 13627 | CZ021.3204.2106.0290.01 | Přistoupim |
| Český Brod | Přišimasy | 13629 | CZ021.3204.2106.0291.01 | Přišimasy |
| Český Brod | Rostoklaty | 14144 | CZ021.3204.2106.0292.01 | Rostoklaty |
| Český Brod | Rostoklaty | 14143 | CZ021.3204.2106.0292.02 | Nová Ves II |
| Český Brod | Tismice | 16717 | CZ021.3204.2106.0293.01 | Tismice |
| Český Brod | Tismice | 16715 | CZ021.3204.2106.0293.02 | Límuzy |
| Český Brod | Tuchoraz | 17138 | CZ021.3204.2106.0294.01 | Tuchoraz |
| Český Brod | Tuklaty | 17142 | CZ021.3204.2106.0295.01 | Tuklaty |
| Český Brod | Tuklaty | 17141 | CZ021.3204.2106.0295.02 | Tlustovousy |
| Český Brod | Vitice | 18283 | CZ021.3204.2106.0296.01 | Vitice |
| Český Brod | Vitice | 18278 | CZ021.3204.2106.0296.02 | Dobré Pole |
| Český Brod | Vitice | 18279 | CZ021.3204.2106.0296.03 | Hřiby |
| Český Brod | Vitice | 18280 | CZ021.3204.2106.0296.04 | Chotýš |
| Český Brod | Vitice | 08395 | CZ021.3204.2106.0296.05 | Lipany |
| Český Brod | Vrátkov | 16718 | CZ021.3204.2106.0297.01 | Vrátkov |
| Český Brod | Vykáň | 18755 | CZ021.3208.2106.0298.01 | Vykáň |
| Dobříš | Borotice | 00763 | CZ021.3211.2107.0299.01 | Borotice |
| Dobříš | Borotice | 01937 | CZ021.3211.2107.0299.02 | Čelina |
| Dobříš | Borotice | 03212 | CZ021.3211.2107.0299.03 | Dražetice |
| Dobříš | Borotice | 00764 | CZ021.3211.2107.0299.04 | Hubenov |
| Dobříš | Borotice | 32119 | CZ021.3211.2107.0299.05 | Cholín |
| Dobříš | Čím | 02380 | CZ021.3211.2107.0300.01 | Čím |
| Dobříš | Daleké Dušníky | 02449 | CZ021.3211.2107.0301.01 | Daleké Dušníky |
| Dobříš | Daleké Dušníky | 02450 | CZ021.3211.2107.0301.02 | Druhlice |
| Dobříš | Dobříš | 40334 | CZ021.3211.2107.0302.01 | Dobříš |
| Dobříš | Dobříš | 40335 | CZ021.3211.2107.0302.02 | Trnová |
| Dobříš | Drevníky | 03237 | CZ021.3211.2107.0303.01 | Drevníky |
| Dobříš | Drevníky | 40337 | CZ021.3211.2107.0303.02 | Drhovce |
| Dobříš | Drevníky | 10242 | CZ021.3211.2107.0303.03 | Nechalov |
| Dobříš | Drevníky | 03238 | CZ021.3211.2107.0303.04 | Slovanská Lhota |
| Dobříš | Drhovy | 03248 | CZ021.3211.2107.0304.01 | Drhovy |
| Dobříš | Drhovy | 10241 | CZ021.3211.2107.0304.02 | Homole |
| Dobříš | Hřiměždice | 04905 | CZ021.3211.2107.0305.01 | Hřiměždice |
| Dobříš | Hřiměždice | 04904 | CZ021.3211.2107.0305.02 | Háje |
| Dobříš | Hřiměždice | 04906 | CZ021.3211.2107.0305.03 | Vestec |
| Dobříš | Chotilsko | 05329 | CZ021.3211.2107.0306.01 | Chotilsko |
| Dobříš | Chotilsko | 05328 | CZ021.3211.2107.0306.02 | Hněvšín |
| Dobříš | Chotilsko | 05330 | CZ021.3211.2107.0306.03 | Křeničná |
| Dobříš | Chotilsko | 40338 | CZ021.3211.2107.0306.04 | Lipí |
| Dobříš | Chotilsko | 13377 | CZ021.3211.2107.0306.05 | Mokrsko |
| Dobříš | Chotilsko | 13378 | CZ021.3211.2107.0306.06 | Prostřední Lhota |
| Dobříš | Chotilsko | 05331 | CZ021.3211.2107.0306.07 | Sejcká Lhota |
| Dobříš | Chotilsko | 32112 | CZ021.3211.2107.0306.08 | Smilovice |
| Dobříš | Chotilsko | 18925 | CZ021.3211.2107.0306.09 | Záborná Lhota |
| Dobříš | Korkyně | 06951 | CZ021.3211.2107.0307.01 | Korkyně |
| Dobříš | Korkyně | 07661 | CZ021.3211.2107.0307.02 | Křížov |
| Dobříš | Malá Hraštice | 09007 | CZ021.3211.2107.0308.01 | Malá Hraštice |
| Dobříš | Malá Hraštice | 09009 | CZ021.3211.2107.0308.02 | Velká Hraštice |
| Dobříš | Mokrovraty | 09820 | CZ021.3211.2107.0309.01 | Mokrovraty |
| Dobříš | Mokrovraty | 12662 | CZ021.3211.2107.0309.02 | Pouště |
| Dobříš | Nečín | 10192 | CZ021.3211.2107.0310.01 | Nečín |
| Dobříš | Nečín | 40348 | CZ021.3211.2107.0310.02 | Bělohrad |
| Dobříš | Nečín | 40345 | CZ021.3211.2107.0310.03 | Jablonce |
| Dobříš | Nečín | 10191 | CZ021.3211.2107.0310.04 | Lipiny |
| Dobříš | Nečín | 14787 | CZ021.3211.2107.0310.05 | Skalice |
| Dobříš | Nečín | 40346 | CZ021.3211.2107.0310.06 | Strupina |
| Dobříš | Nečín | 40347 | CZ021.3211.2107.0310.07 | Vaječník |
| Dobříš | Nečín | 10193 | CZ021.3211.2107.0310.08 | Žebrák |
| Dobříš | Nová Ves p. Pleší | 10581 | CZ021.3211.2107.0311.01 | Nová Ves pod Pleší |
| Dobříš | Nové Dvory | 10609 | CZ021.3211.2107.0312.01 | Nové Dvory |
| Dobříš | Nové Dvory | 10608 | CZ021.3211.2107.0312.02 | Krámy |
| Dobříš | Nový Knín | 10763 | CZ021.3211.2107.0313.01 | Nový Knín |
| Dobříš | Nový Knín | 40352 | CZ021.3211.2107.0313.02 | Hranice |
| Dobříš | Nový Knín | 03213 | CZ021.3211.2107.0313.03 | Chramiště |
| Dobříš | Nový Knín | 10762 | CZ021.3211.2107.0313.04 | Kozí Hory |
| Dobříš | Nový Knín | 08180 | CZ021.3211.2107.0313.05 | Libčice |
| Dobříš | Nový Knín | 10765 | CZ021.3211.2107.0313.06 | Sudovice |
| Dobříš | Obořiště | 10868 | CZ021.3211.2107.0314.01 | Obořiště |
| Dobříš | Obořiště | 10867 | CZ021.3211.2107.0314.02 | Lhotka |
| Dobříš | Ouběnice | 11704 | CZ021.3211.2107.0315.01 | Ouběnice |
| Dobříš | Ouběnice | 11703 | CZ021.3211.2107.0315.02 | Ostrov |
| Dobříš | Rosovice | 14137 | CZ021.3211.2107.0316.01 | Rosovice |
| Dobříš | Rosovice | 14138 | CZ021.3211.2107.0316.02 | Sychrov |
| Dobříš | Rybníky | 14401 | CZ021.3211.2107.0317.01 | Rybníky |
| Dobříš | Rybníky | 14399 | CZ021.3211.2107.0317.02 | Budín |
| Dobříš | Rybníky | 14400 | CZ021.3211.2107.0317.03 | Libice |
| Dobříš | Stará Huť | 15375 | CZ021.3211.2107.0318.01 | Stará Huť |
| Dobříš | Svaté Pole | 16005 | CZ021.3211.2107.0319.01 | Svaté Pole |
| Dobříš | Svaté Pole | 16004 | CZ021.3211.2107.0319.02 | Budínek |
| Dobříš | Velká Lečice | 17849 | CZ021.3211.2107.0320.01 | Velká Lečice |
| Dobříš | Voznice | 18505 | CZ021.3211.2107.0321.01 | Voznice |
| Dobříš | Voznice | 40363 | CZ021.3211.2107.0321.02 | Chouzavá |
| Dobříš | Županovice | 03239 | CZ021.3211.2107.0322.01 | Županovice |
| Hořovice | Běštín | 00336 | CZ021.3202.2108.0323.01 | Běštín |
| Hořovice | Březová | 01460 | CZ021.3202.2108.0324.01 | Březová |
| Hořovice | Bzová | 01731 | CZ021.3202.2108.0325.01 | Bzová |
| Hořovice | Cerhovice | 01761 | CZ021.3202.2108.0326.01 | Cerhovice |
| Hořovice | Cerhovice | 17074 | CZ021.3202.2108.0326.02 | Třenice |
| Hořovice | Drozdov | 03260 | CZ021.3202.2108.0327.01 | Drozdov |
| Hořovice | Felbabka | 03446 | CZ021.3202.2108.0328.01 | Felbabka |
| Hořovice | Hořovice | 40193 | CZ021.3202.2108.0329.01 | Hořovice |
| Hořovice | Hostomice | 04588 | CZ021.3202.2108.0330.01 | Hostomice |
| Hořovice | Hostomice | 04587 | CZ021.3202.2108.0330.02 | Bezdědice |
| Hořovice | Hostomice | 04589 | CZ021.3202.2108.0330.03 | Lštěň |
| Hořovice | Hostomice | 13869 | CZ021.3202.2108.0330.04 | Radouš |
| Hořovice | Hředle | 04893 | CZ021.3202.2108.0331.01 | Hředle |
| Hořovice | Hvozdec | 05028 | CZ021.3202.2108.0332.01 | Hvozdec |
| Hořovice | Hvozdec | 05029 | CZ021.3202.2108.0332.02 | Mrtník |
| Hořovice | Chaloupky | 05057 | CZ021.3202.2108.0333.01 | Chaloupky |
| Hořovice | Chaloupky | 05059 | CZ021.3202.2108.0333.02 | Neřežín |
| Hořovice | Chlustina | 05186 | CZ021.3202.2108.0334.01 | Chlustina |
| Hořovice | Jivina | 06126 | CZ021.3202.2108.0335.01 | Jivina |
| Hořovice | Komárov | 06864 | CZ021.3202.2108.0336.01 | Komárov |
| Hořovice | Komárov | 06863 | CZ021.3202.2108.0336.02 | Kleštěnice |
| Hořovice | Kotopeky | 07107 | CZ021.3202.2108.0337.01 | Kotopeky |
| Hořovice | Kotopeky | 40198 | CZ021.3202.2108.0337.02 | Tihava |
| Hořovice | Lážovice | 07957 | CZ021.3202.2108.0338.01 | Lážovice |
| Hořovice | Lážovice | 07958 | CZ021.3202.2108.0338.02 | Nové Dvory |
| Hořovice | Lhotka | 08130 | CZ021.3202.2108.0339.01 | Lhotka |
| Hořovice | Libomyšl | 08320 | CZ021.3202.2108.0340.01 | Libomyšl |
| Hořovice | Libomyšl | 08321 | CZ021.3202.2108.0340.02 | Želkovice |
| Hořovice | Lochovice | 08646 | CZ021.3202.2108.0341.01 | Lochovice |
| Hořovice | Lochovice | 08645 | CZ021.3202.2108.0341.02 | Kočvary |
| Hořovice | Lochovice | 08647 | CZ021.3202.2108.0341.03 | Netolice |
| Hořovice | Lochovice | 08648 | CZ021.3202.2108.0341.04 | Obora |
| Hořovice | Malá Víska | 09041 | CZ021.3202.2108.0342.01 | Malá Víska |
| Hořovice | Neumětely | 10420 | CZ021.3202.2108.0343.01 | Neumětely |
| Hořovice | Olešná | 11019 | CZ021.3202.2108.0344.01 | Olešná |
| Hořovice | Osek | 11284 | CZ021.3202.2108.0345.01 | Osek |
| Hořovice | Osov | 11332 | CZ021.3202.2108.0346.01 | Osov |
| Hořovice | Osov | 11333 | CZ021.3202.2108.0346.02 | Osovec |
| Hořovice | Otmíče | 11656 | CZ021.3202.2108.0347.01 | Otmíče |
| Hořovice | Podluhy | 12403 | CZ021.3202.2108.0348.01 | Podluhy |
| Hořovice | Praskolesy | 13294 | CZ021.3202.2108.0349.01 | Praskolesy |
| Hořovice | Rpety | 14306 | CZ021.3202.2108.0350.01 | Rpety |
| Hořovice | Skřipel | 14891 | CZ021.3202.2108.0351.01 | Skřipel |
| Hořovice | Tlustice | 16760 | CZ021.3202.2108.0352.01 | Tlustice |
| Hořovice | Točník | 19570 | CZ021.3202.2108.0353.01 | Točník |
| Hořovice | Újezd | 17357 | CZ021.3202.2108.0354.01 | Újezd |
| Hořovice | Velký Chlumec | 17959 | CZ021.3202.2108.0355.01 | Velký Chlumec |
| Hořovice | Velký Chlumec | 17958 | CZ021.3202.2108.0355.02 | Malý Chlumec |
| Hořovice | Vižina | 18320 | CZ021.3202.2108.0356.01 | Vižina |
| Hořovice | Zaječov | 19038 | CZ021.3202.2108.0357.01 | Zaječov |
| Hořovice | Zaječov | 07808 | CZ021.3202.2108.0357.02 | Kvaň |
| Hořovice | Zaječov | 19037 | CZ021.3202.2108.0357.03 | Nová Ves |
| Hořovice | Záluží | 19077 | CZ021.3202.2108.0358.01 | Záluží |
| Hořovice | Žebrák | 19571 | CZ021.3202.2108.0359.01 | Žebrák |
| Hořovice | Žebrák | 19569 | CZ021.3202.2108.0359.02 | Sedlec |
| Kladno | Běleč | 00188 | CZ021.3203.2109.0360.01 | Běleč |
| Kladno | Běloky | 00199 | CZ021.3203.2109.0361.01 | Běloky |
| Kladno | Blevice | 00559 | CZ021.3203.2109.0362.01 | Blevice |
| Kladno | Brandýsek | 00928 | CZ021.3203.2109.0363.01 | Brandýsek |
| Kladno | Braškov | 00953 | CZ021.3203.2109.0364.01 | Braškov |
| Kladno | Bratronice | 00961 | CZ021.3203.2109.0365.01 | Bratronice |
| Kladno | Bratronice | 02868 | CZ021.3203.2109.0365.02 | Dolní Bezděkov |
| Kladno | Buštěhrad | 01639 | CZ021.3203.2109.0366.01 | Buštěhrad |
| Kladno | Cvrčovice | 01812 | CZ021.3203.2109.0367.01 | Cvrčovice |
| Kladno | Doksy | 02819 | CZ021.3203.2109.0368.01 | Doksy |
| Kladno | Dolany | 02830 | CZ021.3203.2109.0369.01 | Dolany |
| Kladno | Družec | 03271 | CZ021.3203.2109.0370.01 | Družec |
| Kladno | Dřetovice | 03292 | CZ021.3203.2109.0371.01 | Dřetovice |
| Kladno | Horní Bezděkov | 04237 | CZ021.3203.2109.0372.01 | Horní Bezděkov |
| Kladno | Hostouň | 04592 | CZ021.3203.2109.0373.01 | Hostouň |
| Kladno | Hradečno | 04725 | CZ021.3203.2109.0374.01 | Hradečno |
| Kladno | Hradečno | 04726 | CZ021.3203.2109.0374.02 | Nová Studnice |
| Kladno | Hřebeč | 04888 | CZ021.3203.2109.0375.01 | Hřebeč |
| Kladno | Kačice | 06167 | CZ021.3203.2109.0376.01 | Kačice |
| Kladno | Kamen. Žehrovice | 06284 | CZ021.3203.2109.0377.01 | Kamenné Žehrovice |
| Kladno | Kladno | 40199 | CZ021.3203.2109.0378.01 | Kladno |
| Kladno | Kladno | 06517 | CZ021.3203.2109.0378.06 | Vrapice |
| Kladno | Koleč | 06804 | CZ021.3203.2109.0379.01 | Koleč |
| Kladno | Koleč | 06805 | CZ021.3203.2109.0379.02 | Mozolín |
| Kladno | Koleč | 06806 | CZ021.3203.2109.0379.03 | Týnec |
| Kladno | Kyšice | 07871 | CZ021.3203.2109.0380.01 | Kyšice |
| Kladno | Lány | 07904 | CZ021.3212.2109.0381.01 | Lány |
| Kladno | Lány | 07906 | CZ021.3212.2109.0381.02 | Vašírov |
| Kladno | Lhota | 08092 | CZ021.3203.2109.0382.01 | Lhota |
| Kladno | Libochovičky | 08313 | CZ021.3203.2109.0383.01 | Libochovičky |
| Kladno | Libušín | 08358 | CZ021.3203.2109.0384.01 | Libušín |
| Kladno | Lidice | 08370 | CZ021.3203.2109.0385.01 | Lidice |
| Kladno | Makotřasy | 08994 | CZ021.3203.2109.0386.01 | Makotřasy |
| Kladno | Malé Kyšice | 09052 | CZ021.3203.2109.0387.01 | Malé Kyšice |
| Kladno | Malé Přítočno | 09055 | CZ021.3203.2109.0388.01 | Malé Přítočno |
| Kladno | Otvovice | 11698 | CZ021.3203.2109.0389.01 | Otvovice |
| Kladno | Pavlov | 11835 | CZ021.3203.2109.0390.01 | Pavlov |
| Kladno | Pchery | 12054 | CZ021.3203.2109.0391.01 | Pchery |
| Kladno | Pletený Újezd | 12175 | CZ021.3203.2109.0392.01 | Pletený Újezd |
| Kladno | Slatina | 14962 | CZ021.3203.2109.0393.01 | Slatina |
| Kladno | Stehelčeves | 15544 | CZ021.3203.2109.0394.01 | Stehelčeves |
| Kladno | Stochov | 15556 | CZ021.3203.2109.0395.01 | Stochov |
| Kladno | Stochov | 01932 | CZ021.3203.2109.0395.02 | Čelechovice |
| Kladno | Stochov | 15555 | CZ021.3203.2109.0395.03 | Honice |
| Kladno | Svárov | 15989 | CZ021.3203.2109.0396.01 | Svárov |
| Kladno | Svinařov | 16080 | CZ021.3203.2109.0397.01 | Svinařov |
| Kladno | Třebichovice | 17000 | CZ021.3203.2109.0398.01 | Třebichovice |
| Kladno | Třebichovice | 16999 | CZ021.3203.2109.0398.02 | Saky |
| Kladno | Třebusice | 17053 | CZ021.3203.2109.0399.01 | Třebusice |
| Kladno | Třebusice | 00929 | CZ021.3203.2109.0399.02 | Holousy |
| Kladno | Tuchlovice | 17131 | CZ021.3203.2109.0400.01 | Tuchlovice |
| Kladno | Tuchlovice | 15299 | CZ021.3203.2109.0400.02 | Srby |
| Kladno | Unhošť | 17449 | CZ021.3203.2109.0401.01 | Unhošť |
| Kladno | Velká Dobrá | 17830 | CZ021.3203.2109.0402.01 | Velká Dobrá |
| Kladno | Velké Přítočno | 17937 | CZ021.3203.2109.0403.01 | Velké Přítočno |
| Kladno | Vinařice | 18227 | CZ021.3203.2109.0404.01 | Vinařice |
| Kladno | Zájezd | 19040 | CZ021.3203.2109.0405.01 | Zájezd |
| Kladno | Zájezd | 19039 | CZ021.3203.2109.0405.02 | Bůhzdař |
| Kladno | Zákolany | 19046 | CZ021.3203.2109.0406.01 | Zákolany |
| Kladno | Zákolany | 19044 | CZ021.3203.2109.0406.02 | Kováry |
| Kladno | Zákolany | 19045 | CZ021.3203.2109.0406.03 | Trněný Újezd |
| Kladno | Žilina | 19694 | CZ021.3203.2109.0407.01 | Žilina |
| Kolín | Barchovice | 00091 | CZ021.3204.2110.0408.01 | Barchovice |
| Kolín | Barchovice | 00092 | CZ021.3204.2110.0408.02 | Hryzely |
| Kolín | Barchovice | 00093 | CZ021.3204.2110.0408.03 | Radlice |
| Kolín | Bečváry | 00129 | CZ021.3204.2110.0409.01 | Bečváry |
| Kolín | Bečváry | 00130 | CZ021.3204.2110.0409.02 | Červený Hrádek |
| Kolín | Bečváry | 03165 | CZ021.3204.2110.0409.03 | Hatě |
| Kolín | Bečváry | 03166 | CZ021.3204.2110.0409.04 | Horní Jelčany |
| Kolín | Bečváry | 00131 | CZ021.3204.2110.0409.05 | Poďousy |
| Kolín | Bělušice | 00202 | CZ021.3204.2110.0410.01 | Bělušice |
| Kolín | Břežany I | 01493 | CZ021.3204.2110.0411.01 | Břežany I |
| Kolín | Břežany I | 01494 | CZ021.3204.2110.0411.02 | Chocenice |
| Kolín | Býchory | 01644 | CZ021.3204.2110.0412.01 | Býchory |
| Kolín | Cerhenice | 01754 | CZ021.3204.2110.0413.01 | Cerhenice |
| Kolín | Cerhenice | 01755 | CZ021.3204.2110.0413.02 | Cerhýnky |
| Kolín | Církvice | 14918 | CZ021.3204.2110.0414.01 | Církvice |
| Kolín | Červené Pečky | 02094 | CZ021.3204.2110.0415.01 | Červené Pečky |
| Kolín | Červené Pečky | 00629 | CZ021.3204.2110.0415.02 | Bohouňovice I |
| Kolín | Červené Pečky | 02092 | CZ021.3204.2110.0415.03 | Bojiště |
| Kolín | Červené Pečky | 00630 | CZ021.3204.2110.0415.04 | Bořetice |
| Kolín | Červené Pečky | 02096 | CZ021.3204.2110.0415.05 | Dolany |
| Kolín | Červené Pečky | 00631 | CZ021.3204.2110.0415.06 | Opatovice |
| Kolín | Dobřichov | 02780 | CZ021.3204.2110.0416.01 | Dobřichov |
| Kolín | Dolní Chvatliny | 02915 | CZ021.3204.2110.0417.01 | Dolní Chvatliny |
| Kolín | Dolní Chvatliny | 02916 | CZ021.3204.2110.0417.02 | Horní Chvatliny |
| Kolín | Dolní Chvatliny | 02917 | CZ021.3204.2110.0417.03 | Mančice |
| Kolín | Dománovice | 10919 | CZ021.3204.2110.0418.01 | Dománovice |
| Kolín | Drahobudice | 03164 | CZ021.3204.2110.0419.01 | Drahobudice |
| Kolín | Grunta | 08197 | CZ021.3204.2110.0420.01 | Grunta |
| Kolín | Horní Kruty | 04321 | CZ021.3204.2110.0421.01 | Horní Kruty |
| Kolín | Horní Kruty | 04319 | CZ021.3204.2110.0421.02 | Bohouňovice II |
| Kolín | Horní Kruty | 04323 | CZ021.3204.2110.0421.05 | Újezdec |
| Kolín | Choťovice | 19572 | CZ021.3208.2110.0422.01 | Choťovice |
| Kolín | Chotutice | 05349 | CZ021.3204.2110.0423.01 | Chotutice |
| Kolín | Jestřabí Lhota | 05901 | CZ021.3204.2110.0424.01 | Jestřabí Lhota |
| Kolín | Kbel | 13968 | CZ021.3204.2110.0425.01 | Kbel |
| Kolín | Kbel | 13969 | CZ021.3204.2110.0425.02 | Kbílek |
| Kolín | Klášterní Skalice | 17048 | CZ021.3204.2110.0426.01 | Klášterní Skalice |
| Kolín | Kolín | 40208 | CZ021.3204.2110.0427.01 | Kolín |
| Kolín | Kolín | 14739 | CZ021.3204.2110.0427.07 | Sendražice |
| Kolín | Kolín | 06824 | CZ021.3204.2110.0427.09 | Štítary |
| Kolín | Kolín | 13875 | CZ021.3204.2110.0427.10 | Zibohlavy |
| Kolín | Konárovice | 06895 | CZ021.3204.2110.0428.01 | Konárovice |
| Kolín | Kořenice | 06972 | CZ021.3204.2110.0429.01 | Kořenice |
| Kolín | Kořenice | 06971 | CZ021.3204.2110.0429.02 | Chotouchov |
| Kolín | Kořenice | 06973 | CZ021.3204.2110.0429.03 | Pučery |
| Kolín | Kouřim | 07121 | CZ021.3204.2110.0430.01 | Kouřim |
| Kolín | Kouřim | 07122 | CZ021.3204.2110.0430.02 | Molitorov |
| Kolín | Krakovany | 07235 | CZ021.3204.2110.0431.01 | Krakovany |
| Kolín | Krakovany | 07234 | CZ021.3204.2110.0431.02 | Božec |
| Kolín | Krychnov | 16126 | CZ021.3204.2110.0432.01 | Krychnov |
| Kolín | Křečhoř | 07551 | CZ021.3204.2110.0433.01 | Křečhoř |
| Kolín | Křečhoř | 07550 | CZ021.3204.2110.0433.02 | Kamhajek |
| Kolín | Křečhoř | 07552 | CZ021.3204.2110.0433.03 | Kutlíře |
| Kolín | Libenice | 08198 | CZ021.3204.2110.0434.01 | Libenice |
| Kolín | Libodřice | 08309 | CZ021.3204.2110.0435.01 | Libodřice |
| Kolín | Lipec | 13876 | CZ021.3204.2110.0436.01 | Lipec |
| Kolín | Lošany | 08686 | CZ021.3204.2110.0437.01 | Lošany |
| Kolín | Malotice | 09118 | CZ021.3204.2110.0438.01 | Malotice |
| Kolín | Malotice | 09117 | CZ021.3204.2110.0438.02 | Lhotky |
| Kolín | Nebovidy | 10182 | CZ021.3204.2110.0439.01 | Nebovidy |
| Kolín | Nebovidy | 10181 | CZ021.3204.2110.0439.02 | Hluboký Důl |
| Kolín | Němčice | 01645 | CZ021.3204.2110.0440.01 | Němčice |
| Kolín | Nová Ves I | 10571 | CZ021.3204.2110.0441.01 | Nová Ves I |
| Kolín | Ohaře | 10920 | CZ021.3204.2110.0442.01 | Ohaře |
| Kolín | Ovčáry | 11709 | CZ021.3204.2110.0443.01 | Ovčáry |
| Kolín | Pašinka | 13970 | CZ021.3204.2110.0444.01 | Pašinka |
| Kolín | Pečky | 11882 | CZ021.3204.2110.0445.01 | Pečky |
| Kolín | Pečky | 17884 | CZ021.3204.2110.0445.02 | Velké Chvalovice |
| Kolín | Plaňany | 12138 | CZ021.3204.2110.0446.01 | Plaňany |
| Kolín | Plaňany | 12136 | CZ021.3204.2110.0446.02 | Blinka |
| Kolín | Plaňany | 12137 | CZ021.3204.2110.0446.03 | Hradenín |
| Kolín | Plaňany | 16128 | CZ021.3204.2110.0446.04 | Poboří |
| Kolín | Pňov-Předhradí | 12277 | CZ021.3208.2110.0447.01 | Klipec |
| Kolín | Pňov-Předhradí | 12278 | CZ021.3208.2110.0447.02 | Pňov |
| Kolín | Polepy | 12517 | CZ021.3204.2110.0448.01 | Polepy |
| Kolín | Polní Chrčice | 10921 | CZ021.3204.2110.0449.01 | Polní Chrčice |
| Kolín | Polní Voděrady | 02918 | CZ021.3204.2110.0450.01 | Polní Voděrady |
| Kolín | Radim | 13778 | CZ021.3204.2110.0451.01 | Radim |
| Kolín | Radovesnice I | 13874 | CZ021.3204.2110.0452.01 | Radovesnice I |
| Kolín | Radovesnice II | 13877 | CZ021.3204.2110.0453.01 | Radovesnice II |
| Kolín | Radovesnice II | 13878 | CZ021.3204.2110.0453.02 | Rozehnaly |
| Kolín | Ratboř | 13971 | CZ021.3204.2110.0454.01 | Ratboř |
| Kolín | Ratboř | 13972 | CZ021.3204.2110.0454.02 | Sedlov |
| Kolín | Ratboř | 13973 | CZ021.3204.2110.0454.03 | Těšínky |
| Kolín | Ratenice | 13974 | CZ021.3204.2110.0455.01 | Ratenice |
| Kolín | Skvrňov | 14919 | CZ021.3204.2110.0456.01 | Skvrňov |
| Kolín | Starý Kolín | 15505 | CZ021.3204.2110.0457.01 | Starý Kolín |
| Kolín | Svojšice | 16129 | CZ021.3204.2110.0458.01 | Svojšice |
| Kolín | Svojšice | 16124 | CZ021.3204.2110.0458.02 | Bošice |
| Kolín | Svojšice | 16127 | CZ021.3204.2110.0458.03 | Nová Ves III |
| Kolín | Tatce | 16517 | CZ021.3208.2110.0459.01 | Tatce |
| Kolín | Toušice | 16787 | CZ021.3204.2110.0460.01 | Toušice |
| Kolín | Toušice | 16786 | CZ021.3204.2110.0460.02 | Mlékovice |
| Kolín | Třebovle | 17051 | CZ021.3204.2110.0461.01 | Třebovle |
| Kolín | Třebovle | 17047 | CZ021.3204.2110.0461.02 | Borek |
| Kolín | Třebovle | 17049 | CZ021.3204.2110.0461.03 | Království |
| Kolín | Třebovle | 17050 | CZ021.3204.2110.0461.04 | Miškovice |
| Kolín | Tři Dvory | 17080 | CZ021.3204.2110.0462.01 | Tři Dvory |
| Kolín | Týnec nad Labem | 17235 | CZ021.3204.2110.0463.01 | Týnec nad Labem |
| Kolín | Týnec nad Labem | 17233 | CZ021.3204.2110.0463.02 | Lžovice |
| Kolín | Týnec nad Labem | 17236 | CZ021.3204.2110.0463.03 | Vinařice |
| Kolín | Uhlířská Lhota | 17318 | CZ021.3204.2110.0464.01 | Uhlířská Lhota |
| Kolín | Uhlířská Lhota | 17317 | CZ021.3204.2110.0464.02 | Rasochy |
| Kolín | Veletov | 17792 | CZ021.3204.2110.0465.01 | Veletov |
| Kolín | Velim | 17803 | CZ021.3204.2110.0466.01 | Velim |
| Kolín | Velim | 17804 | CZ021.3204.2110.0466.02 | Vítězov |
| Kolín | Velký Osek | 17968 | CZ021.3204.2110.0467.01 | Velký Osek |
| Kolín | Veltruby | 17986 | CZ021.3204.2110.0468.01 | Veltruby |
| Kolín | Veltruby | 04756 | CZ021.3204.2110.0468.02 | Hradišťko I |
| Kolín | Volárna | 18467 | CZ021.3204.2110.0469.01 | Volárna |
| Kolín | Vrbčany | 18587 | CZ021.3204.2110.0470.01 | Vrbčany |
| Kolín | Zalešany | 19061 | CZ021.3204.2110.0471.01 | Zalešany |
| Kolín | Zalešany | 19060 | CZ021.3204.2110.0471.02 | Přebozy |
| Kolín | Zásmuky | 19110 | CZ021.3204.2110.0472.01 | Zásmuky |
| Kolín | Zásmuky | 19106 | CZ021.3204.2110.0472.02 | Doubravčany |
| Kolín | Zásmuky | 19107 | CZ021.3204.2110.0472.03 | Nesměň |
| Kolín | Zásmuky | 19108 | CZ021.3204.2110.0472.04 | Sobočice |
| Kolín | Zásmuky | 19109 | CZ021.3204.2110.0472.05 | Vršice |
| Kolín | Žabonosy | 12139 | CZ021.3204.2110.0473.01 | Žabonosy |
| Kolín | Ždánice | 19495 | CZ021.3204.2110.0474.01 | Ždánice |
| Kolín | Žehuň | 19573 | CZ021.3208.2110.0475.01 | Žehuň |
| Kolín | Žiželice | 19748 | CZ021.3204.2110.0476.01 | Žiželice |
| Kolín | Žiželice | 19743 | CZ021.3204.2110.0476.02 | Hradišťko II |
| Kolín | Žiželice | 19744 | CZ021.3204.2110.0476.03 | Končice |
| Kolín | Žiželice | 19745 | CZ021.3204.2110.0476.04 | Kundratice |
| Kolín | Žiželice | 19746 | CZ021.3204.2110.0476.05 | Loukonosy |
| Kolín | Žiželice | 19747 | CZ021.3204.2110.0476.06 | Zbraň |
| Kralupy nad Vlt. | Dolany | 02832 | CZ021.3210.2111.0477.01 | Dolany |
| Kralupy nad Vlt. | Dřínov | 03308 | CZ021.3206.2111.0478.01 | Dřínov |
| Kralupy nad Vlt. | Hostín u Vojkovic | 04576 | CZ021.3206.2111.0479.01 | Hostín u Vojkovic |
| Kralupy nad Vlt. | Chvatěruby | 05536 | CZ021.3206.2111.0480.01 | Chvatěruby |
| Kralupy nad Vlt. | Kozomín | 07200 | CZ021.3206.2111.0481.01 | Kozomín |
| Kralupy nad Vlt. | Kralupy nad Vlt. | 40241 | CZ021.3206.2111.0482.01 | Kralupy nad Vltavou |
| Kralupy nad Vlt. | Kralupy nad Vlt. | 19279 | CZ021.3206.2111.0482.05 | Zeměchy |
| Kralupy nad Vlt. | Ledčice | 07969 | CZ021.3206.2111.0483.01 | Ledčice |
| Kralupy nad Vlt. | Nelahozeves | 10279 | CZ021.3206.2111.0484.01 | Nelahozeves |
| Kralupy nad Vlt. | Nelahozeves | 10276 | CZ021.3206.2111.0484.02 | Hleďsebe 1.díl |
| Kralupy nad Vlt. | Nelahozeves | 10277 | CZ021.3206.2111.0484.03 | Hleďsebe 2.díl |
| Kralupy nad Vlt. | Nelahozeves | 10278 | CZ021.3206.2111.0484.04 | Lešany |
| Kralupy nad Vlt. | Nelahozeves | 10280 | CZ021.3206.2111.0484.05 | Podhořany |
| Kralupy nad Vlt. | Nová Ves | 10539 | CZ021.3206.2111.0485.01 | Nová Ves |
| Kralupy nad Vlt. | Nová Ves | 10657 | CZ021.3206.2111.0485.02 | Miřejovice |
| Kralupy nad Vlt. | Nová Ves | 10658 | CZ021.3206.2111.0485.03 | Nové Ouholice |
| Kralupy nad Vlt. | Nová Ves | 10659 | CZ021.3206.2111.0485.04 | Staré Ouholice |
| Kralupy nad Vlt. | Nová Ves | 10660 | CZ021.3206.2111.0485.05 | Vepřek |
| Kralupy nad Vlt. | Olovnice | 11103 | CZ021.3203.2111.0486.01 | Olovnice |
| Kralupy nad Vlt. | Postřižín | 12620 | CZ021.3209.2111.0487.01 | Postřižín |
| Kralupy nad Vlt. | Újezdec | 17401 | CZ021.3206.2111.0488.01 | Újezdec |
| Kralupy nad Vlt. | Úžice | 17588 | CZ021.3206.2111.0489.01 | Úžice |
| Kralupy nad Vlt. | Úžice | 10399 | CZ021.3206.2111.0489.03 | Kopeč |
| Kralupy nad Vlt. | Úžice | 10400 | CZ021.3206.2111.0489.04 | Netřeba |
| Kralupy nad Vlt. | Veltrusy | 17987 | CZ021.3206.2111.0490.01 | Veltrusy |
| Kralupy nad Vlt. | Vojkovice | 18452 | CZ021.3206.2111.0491.01 | Vojkovice |
| Kralupy nad Vlt. | Vojkovice | 01574 | CZ021.3206.2111.0491.02 | Bukol |
| Kralupy nad Vlt. | Vojkovice | 18450 | CZ021.3206.2111.0491.03 | Dědibaby |
| Kralupy nad Vlt. | Vojkovice | 18451 | CZ021.3206.2111.0491.04 | Křivousy |
| Kralupy nad Vlt. | Všestudy | 18745 | CZ021.3206.2111.0492.01 | Všestudy |
| Kralupy nad Vlt. | Všestudy | 18744 | CZ021.3206.2111.0492.02 | Dušníky nad Vltavou |
| Kralupy nad Vlt. | Zlončice | 05537 | CZ021.3206.2111.0493.01 | Zlončice |
| Kralupy nad Vlt. | Zlončice | 05535 | CZ021.3206.2111.0493.02 | Dolánky |
| Kralupy nad Vlt. | Zlosyň | 19335 | CZ021.3206.2111.0494.01 | Zlosyň |
| Kutná Hora | Bernardov | 00264 | CZ021.3205.2112.0495.01 | Bernardov |
| Kutná Hora | Bludov | 02084 | CZ021.3205.2112.0496.01 | Bludov |
| Kutná Hora | Bohdaneč | 00610 | CZ021.3205.2112.0497.01 | Bohdaneč |
| Kutná Hora | Bohdaneč | 00611 | CZ021.3205.2112.0497.02 | Dvorecko |
| Kutná Hora | Bohdaneč | 00612 | CZ021.3205.2112.0497.03 | Kotoučov |
| Kutná Hora | Bohdaneč | 00614 | CZ021.3205.2112.0497.04 | Prostřední Ves |
| Kutná Hora | Bohdaneč | 00615 | CZ021.3205.2112.0497.05 | Řeplice |
| Kutná Hora | Bohdaneč | 00616 | CZ021.3205.2112.0497.06 | Šlechtín |
| Kutná Hora | Církvice | 01775 | CZ021.3205.2112.0498.01 | Církvice |
| Kutná Hora | Církvice | 01776 | CZ021.3205.2112.0498.02 | Jakub |
| Kutná Hora | Černíny | 02026 | CZ021.3205.2112.0499.01 | Černíny |
| Kutná Hora | Černíny | 02025 | CZ021.3205.2112.0499.02 | Bahno |
| Kutná Hora | Černíny | 02027 | CZ021.3205.2112.0499.03 | Hetlín |
| Kutná Hora | Černíny | 02028 | CZ021.3205.2112.0499.04 | Krasoňovice |
| Kutná Hora | Černíny | 02029 | CZ021.3205.2112.0499.05 | Předbořice |
| Kutná Hora | Černíny | 02032 | CZ021.3205.2112.0499.06 | Zdeslavice |
| Kutná Hora | Červené Janovice | 02085 | CZ021.3205.2112.0500.01 | Červené Janovice |
| Kutná Hora | Červené Janovice | 02086 | CZ021.3205.2112.0500.02 | Chvalov |
| Kutná Hora | Červené Janovice | 02087 | CZ021.3205.2112.0500.03 | Lány |
| Kutná Hora | Červené Janovice | 40223 | CZ021.3205.2112.0500.04 | Plhov |
| Kutná Hora | Červené Janovice | 02090 | CZ021.3205.2112.0500.05 | Vilémovice |
| Kutná Hora | Červené Janovice | 40224 | CZ021.3205.2112.0500.06 | Zadní |
| Kutná Hora | Červené Janovice | 02091 | CZ021.3205.2112.0500.07 | Zhoř |
| Kutná Hora | Čestín | 02339 | CZ021.3205.2112.0501.01 | Čestín |
| Kutná Hora | Čestín | 02338 | CZ021.3205.2112.0501.02 | Čenovice |
| Kutná Hora | Čestín | 30004 | CZ021.3205.2112.0501.03 | Čentice |
| Kutná Hora | Čestín | 15871 | CZ021.3205.2112.0501.04 | Kamenná Lhota |
| Kutná Hora | Čestín | 02340 | CZ021.3205.2112.0501.05 | Kasanice |
| Kutná Hora | Čestín | 02341 | CZ021.3205.2112.0501.06 | Kněž |
| Kutná Hora | Čestín | 02342 | CZ021.3205.2112.0501.07 | Milotice |
| Kutná Hora | Čestín | 30005 | CZ021.3205.2112.0501.08 | Morány |
| Kutná Hora | Čestín | 02343 | CZ021.3205.2112.0501.09 | Polipsy |
| Kutná Hora | Dolní Pohleď | 11943 | CZ021.3205.2112.0502.01 | Dolní Pohleď |
| Kutná Hora | Dolní Pohleď | 19786 | CZ021.3205.2112.0502.02 | Měchonice |
| Kutná Hora | Hlízov | 10605 | CZ021.3205.2112.0503.01 | Hlízov |
| Kutná Hora | Horka II | 04203 | CZ021.3205.2112.0504.01 | Horka II |
| Kutná Hora | Horka II | 04201 | CZ021.3205.2112.0504.02 | Buda |
| Kutná Hora | Horka II | 04202 | CZ021.3205.2112.0504.03 | Čejtice |
| Kutná Hora | Horka II | 04204 | CZ021.3205.2112.0504.04 | Hrádek |
| Kutná Hora | Horka II | 04205 | CZ021.3205.2112.0504.05 | Onšovec |
| Kutná Hora | Chabeřice | 05052 | CZ021.3205.2112.0505.01 | Chabeřice |
| Kutná Hora | Chabeřice | 40226 | CZ021.3205.2112.0505.02 | Brandýs |
| Kutná Hora | Chabeřice | 05050 | CZ021.3205.2112.0505.03 | Čížov |
| Kutná Hora | Chabeřice | 05051 | CZ021.3205.2112.0505.04 | Holšice |
| Kutná Hora | Chlístovice | 05134 | CZ021.3205.2112.0506.01 | Chlístovice |
| Kutná Hora | Chlístovice | 05135 | CZ021.3205.2112.0506.02 | Chroustkov |
| Kutná Hora | Chlístovice | 07238 | CZ021.3205.2112.0506.03 | Kralice |
| Kutná Hora | Chlístovice | 40227 | CZ021.3205.2112.0506.04 | Kraličky |
| Kutná Hora | Chlístovice | 07240 | CZ021.3205.2112.0506.05 | Pivnisko |
| Kutná Hora | Chlístovice | 07239 | CZ021.3205.2112.0506.06 | Svatý Jan t. Krsovice |
| Kutná Hora | Chlístovice | 40228 | CZ021.3205.2112.0506.07 | Švábínov |
| Kutná Hora | Chlístovice | 07241 | CZ021.3205.2112.0506.08 | Vernýřov |
| Kutná Hora | Chlístovice | 07242 | CZ021.3205.2112.0506.09 | Všesoky |
| Kutná Hora | Chlístovice | 05136 | CZ021.3205.2112.0506.10 | Zdeslavice |
| Kutná Hora | Chlístovice | 07243 | CZ021.3205.2112.0506.11 | Žandov |
| Kutná Hora | Kácov | 06163 | CZ021.3205.2112.0507.01 | Kácov |
| Kutná Hora | Kácov | 06164 | CZ021.3205.2112.0507.02 | Račíněves |
| Kutná Hora | Kácov | 06162 | CZ021.3205.2112.0507.03 | Zderadinky |
| Kutná Hora | Kácov | 06165 | CZ021.3205.2112.0507.04 | Zderadiny |
| Kutná Hora | Kácov | 06166 | CZ021.3205.2112.0507.05 | Zliv |
| Kutná Hora | Kobylnice | 18933 | CZ021.3205.2112.0508.01 | Kobylnice |
| Kutná Hora | Košice | 10341 | CZ021.3205.2112.0509.01 | Košice |
| Kutná Hora | Křesetice | 07604 | CZ021.3205.2112.0510.01 | Křesetice |
| Kutná Hora | Křesetice | 07600 | CZ021.3205.2112.0510.02 | Bykáň |
| Kutná Hora | Křesetice | 07602 | CZ021.3205.2112.0510.03 | Chrást |
| Kutná Hora | Křesetice | 07603 | CZ021.3205.2112.0510.04 | Krupá |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 07801 | CZ021.3205.2112.0511.02 | Kaňk |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 40218 | CZ021.3205.2112.0511.04 | Kutná Hora- Vnitřní Město |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 07802 | CZ021.3205.2112.0511.05 | Malín |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 07792 | CZ021.3205.2112.0511.06 | Neškaredice |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 07790 | CZ021.3205.2112.0511.07 | Perštejnec |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 07785 | CZ021.3205.2112.0511.08 | Poličany |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 07797 | CZ021.3205.2112.0511.09 | Sedlec |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 40219 | CZ021.3205.2112.0511.10 | Šipší |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 40220 | CZ021.3205.2112.0511.11 | Vrchlice |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 07774 | CZ021.3205.2112.0511.12 | Žižkov |
| Kutná Hora | Ledečko | 07975 | CZ021.3205.2112.0512.01 | Ledečko |
| Kutná Hora | Ledečko | 07976 | CZ021.3205.2112.0512.02 | Vraník |
| Kutná Hora | Malešov | 09083 | CZ021.3205.2112.0513.01 | Malešov |
| Kutná Hora | Malešov | 19785 | CZ021.3205.2112.0513.02 | Albrechtice |
| Kutná Hora | Malešov | 09084 | CZ021.3205.2112.0513.03 | Maxovna |
| Kutná Hora | Malešov | 09085 | CZ021.3205.2112.0513.04 | Polánka |
| Kutná Hora | Malešov | 09086 | CZ021.3205.2112.0513.05 | Týniště |
| Kutná Hora | Miskovice | 09599 | CZ021.3205.2112.0514.01 | Miskovice |
| Kutná Hora | Miskovice | 09596 | CZ021.3205.2112.0514.02 | Bylany |
| Kutná Hora | Miskovice | 09597 | CZ021.3205.2112.0514.03 | Hořany |
| Kutná Hora | Miskovice | 09598 | CZ021.3205.2112.0514.04 | Mezholezy |
| Kutná Hora | Miskovice | 09600 | CZ021.3205.2112.0514.05 | Přítoky |
| Kutná Hora | Nepoměřice | 10343 | CZ021.3205.2112.0515.01 | Nepoměřice |
| Kutná Hora | Nepoměřice | 10340 | CZ021.3205.2112.0515.02 | Bedřichov |
| Kutná Hora | Nepoměřice | 10342 | CZ021.3205.2112.0515.03 | Miletice |
| Kutná Hora | Nové Dvory | 10607 | CZ021.3205.2112.0516.01 | Nové Dvory |
| Kutná Hora | Nové Dvory | 40230 | CZ021.3205.2112.0516.02 | Ovčáry |
| Kutná Hora | Onomyšl | 11132 | CZ021.3205.2112.0517.01 | Onomyšl |
| Kutná Hora | Onomyšl | 40231 | CZ021.3205.2112.0517.02 | Budy |
| Kutná Hora | Onomyšl | 11130 | CZ021.3205.2112.0517.03 | Křečovice |
| Kutná Hora | Onomyšl | 11131 | CZ021.3205.2112.0517.04 | Miletín |
| Kutná Hora | Onomyšl | 11133 | CZ021.3205.2112.0517.05 | Rozkoš |
| Kutná Hora | Opatovice I | 02088 | CZ021.3205.2112.0518.01 | Opatovice I |
| Kutná Hora | Paběnice | 12021 | CZ021.3205.2112.0519.01 | Paběnice |
| Kutná Hora | Pertoltice | 11948 | CZ021.3205.2112.0520.01 | Pertoltice |
| Kutná Hora | Pertoltice | 40232 | CZ021.3205.2112.0520.02 | Budkovice |
| Kutná Hora | Pertoltice | 11944 | CZ021.3205.2112.0520.03 | Chlístovice |
| Kutná Hora | Pertoltice | 11945 | CZ021.3205.2112.0520.04 | Laziště |
| Kutná Hora | Pertoltice | 11946 | CZ021.3205.2112.0520.05 | Machovice |
| Kutná Hora | Pertoltice | 11947 | CZ021.3205.2112.0520.06 | Milanovice |
| Kutná Hora | Petrovice I | 12022 | CZ021.3205.2112.0521.01 | Petrovice I |
| Kutná Hora | Petrovice I | 12019 | CZ021.3205.2112.0521.02 | Hološiny |
| Kutná Hora | Petrovice I | 12020 | CZ021.3205.2112.0521.03 | Michalovice |
| Kutná Hora | Petrovice I | 12023 | CZ021.3205.2112.0521.04 | Senetín |
| Kutná Hora | Petrovice I | 12024 | CZ021.3205.2112.0521.05 | Újezdec |
| Kutná Hora | Petrovice II | 12028 | CZ021.3205.2112.0522.01 | Petrovice II |
| Kutná Hora | Petrovice II | 12025 | CZ021.3205.2112.0522.02 | Boštice |
| Kutná Hora | Petrovice II | 12026 | CZ021.3205.2112.0522.03 | Losiny |
| Kutná Hora | Petrovice II | 12027 | CZ021.3205.2112.0522.04 | Nové Nespeřice |
| Kutná Hora | Petrovice II | 12029 | CZ021.3205.2112.0522.05 | Stará Huť |
| Kutná Hora | Petrovice II | 12030 | CZ021.3205.2112.0522.06 | Staré Nespeřice |
| Kutná Hora | Petrovice II | 12031 | CZ021.3205.2112.0522.07 | Tlučeň |
| Kutná Hora | Podveky | 11692 | CZ021.3205.2112.0523.01 | Podveky |
| Kutná Hora | Podveky | 11690 | CZ021.3205.2112.0523.02 | Ježovice |
| Kutná Hora | Podveky | 11694 | CZ021.3205.2112.0523.03 | Útěchvosty |
| Kutná Hora | Podveky | 11695 | CZ021.3205.2112.0523.04 | Zalíbená |
| Kutná Hora | Rašovice | 13953 | CZ021.3205.2112.0524.01 | Rašovice |
| Kutná Hora | Rašovice | 06029 | CZ021.3205.2112.0524.02 | Jindice |
| Kutná Hora | Rašovice | 13952 | CZ021.3205.2112.0524.03 | Mančice |
| Kutná Hora | Rašovice | 40233 | CZ021.3205.2112.0524.04 | Netušil |
| Kutná Hora | Rataje nad Sáz. | 13967 | CZ021.3205.2112.0525.01 | Rataje nad Sázavou |
| Kutná Hora | Rataje nad Sáz. | 13965 | CZ021.3205.2112.0525.02 | Malovidy |
| Kutná Hora | Rataje nad Sáz. | 13966 | CZ021.3205.2112.0525.03 | Mirošovice |
| Kutná Hora | Řendějov | 14512 | CZ021.3205.2112.0526.01 | Řendějov |
| Kutná Hora | Řendějov | 14511 | CZ021.3205.2112.0526.02 | Jiřice |
| Kutná Hora | Řendějov | 40234 | CZ021.3205.2112.0526.03 | Nový Samechov |
| Kutná Hora | Řendějov | 14513 | CZ021.3205.2112.0526.04 | Starý Samechov |
| Kutná Hora | Samopše | 14600 | CZ021.3205.2112.0527.01 | Samopše |
| Kutná Hora | Samopše | 14598 | CZ021.3205.2112.0527.02 | Mrchojedy |
| Kutná Hora | Samopše | 14599 | CZ021.3205.2112.0527.03 | Přívlaky |
| Kutná Hora | Samopše | 14601 | CZ021.3205.2112.0527.04 | Talmberk |
| Kutná Hora | Slavošov | 15042 | CZ021.3205.2112.0528.01 | Slavošov |
| Kutná Hora | Slavošov | 15041 | CZ021.3205.2112.0528.02 | Hranice |
| Kutná Hora | Slavošov | 15043 | CZ021.3205.2112.0528.03 | Věžníkov |
| Kutná Hora | Soběšín | 11693 | CZ021.3205.2112.0529.01 | Soběšín |
| Kutná Hora | Soběšín | 11691 | CZ021.3205.2112.0529.02 | Otryby |
| Kutná Hora | Staňkovice | 15361 | CZ021.3205.2112.0530.01 | Staňkovice |
| Kutná Hora | Staňkovice | 15358 | CZ021.3205.2112.0530.02 | Chlum |
| Kutná Hora | Staňkovice | 15359 | CZ021.3205.2112.0530.03 | Nová Ves |
| Kutná Hora | Staňkovice | 30006 | CZ021.3205.2112.0530.04 | Ostašov |
| Kutná Hora | Staňkovice | 15360 | CZ021.3205.2112.0530.05 | Smilovice |
| Kutná Hora | Sudějov | 15872 | CZ021.3205.2112.0531.01 | Sudějov |
| Kutná Hora | Suchdol | 15908 | CZ021.3205.2112.0532.01 | Suchdol |
| Kutná Hora | Suchdol | 15905 | CZ021.3205.2112.0532.02 | Dobřeň |
| Kutná Hora | Suchdol | 15906 | CZ021.3205.2112.0532.03 | Malenovice |
| Kutná Hora | Suchdol | 15907 | CZ021.3205.2112.0532.04 | Solopysky |
| Kutná Hora | Suchdol | 15909 | CZ021.3205.2112.0532.05 | Vysoká |
| Kutná Hora | Svatý Mikuláš | 09409 | CZ021.3205.2112.0533.01 | Svatý Mikuláš |
| Kutná Hora | Svatý Mikuláš | 15954 | CZ021.3205.2112.0533.02 | Lišice |
| Kutná Hora | Svatý Mikuláš | 15955 | CZ021.3205.2112.0533.03 | Sulovice |
| Kutná Hora | Svatý Mikuláš | 09408 | CZ021.3205.2112.0533.04 | Svatá Kateřina |
| Kutná Hora | Štipoklasy | 02030 | CZ021.3205.2112.0534.01 | Štipoklasy |
| Kutná Hora | Třebětín | 16972 | CZ021.3205.2112.0535.01 | Třebětín |
| Kutná Hora | Třebětín | 16971 | CZ021.3205.2112.0535.02 | Hostkovice |
| Kutná Hora | Třebětín | 02089 | CZ021.3205.2112.0535.03 | Víckovice |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 17321 | CZ021.3205.2112.0536.01 | Uhlířské Janovice |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 17319 | CZ021.3205.2112.0536.02 | Bláto |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 17320 | CZ021.3205.2112.0536.03 | Janovická Lhota |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 09623 | CZ021.3205.2112.0536.04 | Kochánov |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 09624 | CZ021.3205.2112.0536.05 | Malejovice |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 09625 | CZ021.3205.2112.0536.06 | Mitrov |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 09626 | CZ021.3205.2112.0536.07 | Opatovice II |
| Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 09627 | CZ021.3205.2112.0536.08 | Silvánka |
| Kutná Hora | Úmonín | 17427 | CZ021.3205.2112.0537.01 | Úmonín |
| Kutná Hora | Úmonín | 17422 | CZ021.3205.2112.0537.02 | Březová |
| Kutná Hora | Úmonín | 17423 | CZ021.3205.2112.0537.03 | Hájek |
| Kutná Hora | Úmonín | 17424 | CZ021.3205.2112.0537.04 | Korotice |
| Kutná Hora | Úmonín | 17425 | CZ021.3205.2112.0537.05 | Lomec |
| Kutná Hora | Úmonín | 17426 | CZ021.3205.2112.0537.06 | Lomeček |
| Kutná Hora | Úžice | 17586 | CZ021.3205.2112.0538.01 | Úžice |
| Kutná Hora | Úžice | 17579 | CZ021.3205.2112.0538.02 | Benátky |
| Kutná Hora | Úžice | 17580 | CZ021.3205.2112.0538.03 | Čekanov |
| Kutná Hora | Úžice | 40235 | CZ021.3205.2112.0538.04 | Františkov |
| Kutná Hora | Úžice | 17581 | CZ021.3205.2112.0538.05 | Chrastná |
| Kutná Hora | Úžice | 17582 | CZ021.3205.2112.0538.06 | Mělník |
| Kutná Hora | Úžice | 17583 | CZ021.3205.2112.0538.07 | Nechyba |
| Kutná Hora | Úžice | 17584 | CZ021.3205.2112.0538.08 | Radvanice |
| Kutná Hora | Úžice | 17585 | CZ021.3205.2112.0538.09 | Smrk |
| Kutná Hora | Vavřinec | 17721 | CZ021.3205.2112.0539.01 | Vavřinec |
| Kutná Hora | Vavřinec | 17720 | CZ021.3205.2112.0539.02 | Chmeliště |
| Kutná Hora | Vavřinec | 17722 | CZ021.3205.2112.0539.03 | Žíšov |
| Kutná Hora | Vidice | 18161 | CZ021.3205.2112.0540.01 | Vidice |
| Kutná Hora | Vidice | 18157 | CZ021.3205.2112.0540.02 | Karlov t. Doubrava |
| Kutná Hora | Vidice | 18158 | CZ021.3205.2112.0540.03 | Nová Lhota |
| Kutná Hora | Vidice | 18159 | CZ021.3205.2112.0540.04 | Roztěž |
| Kutná Hora | Vidice | 18160 | CZ021.3205.2112.0540.05 | Tuchotice |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 18338 | CZ021.3205.2112.0541.01 | Vlastějovice |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 18333 | CZ021.3205.2112.0541.02 | Březina |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 18334 | CZ021.3205.2112.0541.03 | Budčice |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 18335 | CZ021.3205.2112.0541.04 | Kounice |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 18336 | CZ021.3205.2112.0541.05 | Milošovice |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 18337 | CZ021.3205.2112.0541.06 | Pavlovice |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 40237 | CZ021.3205.2112.0541.07 | Skala |
| Kutná Hora | Vlastějovice | 18339 | CZ021.3205.2112.0541.08 | Volavá Lhota |
| Kutná Hora | Záboří nad Lab. | 18934 | CZ021.3205.2112.0542.01 | Záboří nad Labem |
| Kutná Hora | Záboří nad Lab. | 18932 | CZ021.3205.2112.0542.02 | Habrkovice |
| Kutná Hora | Zbizuby | 19156 | CZ021.3205.2112.0543.01 | Zbizuby |
| Kutná Hora | Zbizuby | 19151 | CZ021.3205.2112.0543.02 | Hroznice |
| Kutná Hora | Zbizuby | 19152 | CZ021.3205.2112.0543.03 | Koblasko |
| Kutná Hora | Zbizuby | 19153 | CZ021.3205.2112.0543.04 | Makolusky |
| Kutná Hora | Zbizuby | 30007 | CZ021.3205.2112.0543.05 | Nechyba |
| Kutná Hora | Zbizuby | 41522 | CZ021.3205.2112.0543.06 | Vestec |
| Kutná Hora | Zbizuby | 19154 | CZ021.3205.2112.0543.07 | Vlková |
| Kutná Hora | Zbizuby | 19155 | CZ021.3205.2112.0543.08 | Vranice |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19189 | CZ021.3205.2112.0544.01 | Zbraslavice |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 40238 | CZ021.3205.2112.0544.02 | Borová |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 04029 | CZ021.3205.2112.0544.03 | Hodkov |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19182 | CZ021.3205.2112.0544.04 | Chotěměřice t. Pančava |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19183 | CZ021.3205.2112.0544.05 | Kateřinky |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 04030 | CZ021.3205.2112.0544.06 | Krasoňovice |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 04031 | CZ021.3205.2112.0544.07 | Lipina |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19184 | CZ021.3205.2112.0544.08 | Malá Skalice |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 11573 | CZ021.3205.2112.0544.09 | Ostrov |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19185 | CZ021.3205.2112.0544.10 | Radvančice |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19186 | CZ021.3205.2112.0544.11 | Rápošov |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19187 | CZ021.3205.2112.0544.12 | Útěšenovice |
| Kutná Hora | Zbraslavice | 19188 | CZ021.3205.2112.0544.13 | Velká Skalice |
| Kutná Hora | Zruč nad Sázavou | 40239 | CZ021.3205.2112.0545.01 | Zruč nad Sázavou |
| Kutná Hora | Zruč nad Sázavou | 30008 | CZ021.3205.2112.0545.02 | Domahoř |
| Kutná Hora | Zruč nad Sázavou | 19363 | CZ021.3205.2112.0545.03 | Dubina |
| Kutná Hora | Zruč nad Sázavou | 19364 | CZ021.3205.2112.0545.04 | Nesměřice |
| Kutná Hora | Zruč nad Sázavou | 04033 | CZ021.3205.2112.0545.05 | Želivec |
| Lysá nad Labem | Jiřice | 00207 | CZ021.3208.2113.0546.01 | Jiřice |
| Lysá nad Labem | Lysá nad Labem | 40292 | CZ021.3208.2113.0547.01 | Lysá nad Labem |
| Lysá nad Labem | Lysá nad Labem | 08964 | CZ021.3208.2113.0547.02 | Byšičky |
| Lysá nad Labem | Lysá nad Labem | 08961 | CZ021.3208.2113.0547.03 | Dvorce |
| Lysá nad Labem | Lysá nad Labem | 08955 | CZ021.3208.2113.0547.04 | Litol |
| Lysá nad Labem | Milovice | 09519 | CZ021.3208.2113.0548.01 | Milovice |
| Lysá nad Labem | Milovice | 00206 | CZ021.3208.2113.0548.02 | Benátecká Vrutice |
| Lysá nad Labem | Milovice | 31849 | CZ021.3208.2113.0548.03 | Boží Dar |
| Lysá nad Labem | Milovice | 41511 | CZ021.3208.2113.0548.04 | Mladá |
| Lysá nad Labem | Ostrá | 11340 | CZ021.3208.2113.0549.01 | Ostrá |
| Lysá nad Labem | Ostrá | 11341 | CZ021.3208.2113.0549.02 | Šnepov |
| Lysá nad Labem | Přerov nad Labem | 13503 | CZ021.3208.2113.0550.01 | Přerov nad Labem |
| Lysá nad Labem | Semice | 14721 | CZ021.3208.2113.0551.01 | Semice |
| Lysá nad Labem | Stará Lysá | 15380 | CZ021.3208.2113.0552.01 | Stará Lysá |
| Lysá nad Labem | Stará Lysá | 15379 | CZ021.3208.2113.0552.02 | Čihadla |
| Lysá nad Labem | Starý Vestec | 15523 | CZ021.3208.2113.0553.01 | Starý Vestec |
| Lysá nad Labem | Stratov | 15632 | CZ021.3208.2113.0554.01 | Stratov |
| Mělník | Býkev | 01646 | CZ021.3206.2114.0555.01 | Býkev |
| Mělník | Býkev | 01648 | CZ021.3206.2114.0555.02 | Jenišovice |
| Mělník | Byšice | 01717 | CZ021.3206.2114.0556.01 | Byšice |
| Mělník | Cítov | 01784 | CZ021.3206.2114.0557.01 | Cítov |
| Mělník | Cítov | 01647 | CZ021.3206.2114.0557.02 | Daminěves |
| Mělník | Čečelice | 01877 | CZ021.3206.2114.0558.01 | Čečelice |
| Mělník | Dobřeň | 02771 | CZ021.3206.2114.0559.01 | Dobřeň |
| Mělník | Dobřeň | 02772 | CZ021.3206.2114.0559.02 | Jestřebice |
| Mělník | Dobřeň | 40251 | CZ021.3206.2114.0559.03 | Klučno |
| Mělník | Dobřeň | 02773 | CZ021.3206.2114.0559.04 | Střezivojice |
| Mělník | Dobřeň | 40252 | CZ021.3206.2114.0559.05 | Vlkov |
| Mělník | Dolní Beřkovice | 02865 | CZ021.3206.2114.0560.01 | Dolní Beřkovice |
| Mělník | Dolní Beřkovice | 02866 | CZ021.3206.2114.0560.02 | Podvlčí |
| Mělník | Dolní Beřkovice | 02867 | CZ021.3206.2114.0560.03 | Vliněves |
| Mělník | Dolní Zimoř | 19634 | CZ021.3206.2114.0561.01 | Dolní Zimoř |
| Mělník | Horní Počaply | 04375 | CZ021.3206.2114.0562.01 | Horní Počaply |
| Mělník | Horní Počaply | 04376 | CZ021.3206.2114.0562.02 | Křivenice |
| Mělník | Hořín | 04533 | CZ021.3206.2114.0563.01 | Hořín |
| Mělník | Hořín | 04532 | CZ021.3206.2114.0563.02 | Brozánky |
| Mělník | Hořín | 04534 | CZ021.3206.2114.0563.03 | Vrbno |
| Mělník | Hořín | 04535 | CZ021.3206.2114.0563.04 | Zelčín |
| Mělník | Hostín | 01718 | CZ021.3206.2114.0564.01 | Hostín |
| Mělník | Chorušice | 05274 | CZ021.3206.2114.0565.01 | Chorušice |
| Mělník | Chorušice | 05273 | CZ021.3206.2114.0565.02 | Choroušky |
| Mělník | Chorušice | 05275 | CZ021.3206.2114.0565.03 | Velký Újezd |
| Mělník | Chorušice | 05276 | CZ021.3206.2114.0565.04 | Zahájí |
| Mělník | Jeviněves | 05934 | CZ021.3206.2114.0566.01 | Jeviněves |
| Mělník | Kadlín | 15614 | CZ021.3206.2114.0567.01 | Kadlín |
| Mělník | Kadlín | 15615 | CZ021.3206.2114.0567.02 | Ledce |
| Mělník | Kanina | 06302 | CZ021.3206.2114.0568.01 | Kanina |
| Mělník | Kly | 06676 | CZ021.3206.2114.0569.01 | Kly-Dolní Vinice |
| Mělník | Kly | 06675 | CZ021.3206.2114.0569.02 | Kly-Hoření Vinice |
| Mělník | Kly | 41562 | CZ021.3206.2114.0569.03 | Kly-Krauzovna |
| Mělník | Kly | 41563 | CZ021.3206.2114.0569.04 | Kly-Lom |
| Mělník | Kly | 06677 | CZ021.3206.2114.0569.05 | Kly-obec |
| Mělník | Kly | 06674 | CZ021.3206.2114.0569.06 | Kly-Větrušice |
| Mělník | Kly | 06678 | CZ021.3206.2114.0569.07 | Kly-Záboří |
| Mělník | Kokořín | 06799 | CZ021.3206.2114.0570.01 | Kokořín |
| Mělník | Kokořín | 01414 | CZ021.3206.2114.0570.02 | Březinka |
| Mělník | Kokořín | 06798 | CZ021.3206.2114.0570.03 | Janova Ves |
| Mělník | Kokořín | 06800 | CZ021.3206.2114.0570.04 | Kokořínský Důl |
| Mělník | Kokořín | 01415 | CZ021.3206.2114.0570.05 | Šemanovice |
| Mělník | Kokořín | 01416 | CZ021.3206.2114.0570.06 | Truskavna |
| Mělník | Lhotka | 08132 | CZ021.3206.2114.0571.01 | Lhotka |
| Mělník | Lhotka | 40254 | CZ021.3206.2114.0571.02 | Hleďsebe |
| Mělník | Liběchov | 08192 | CZ021.3206.2114.0572.01 | Liběchov |
| Mělník | Liběchov | 08191 | CZ021.3206.2114.0572.02 | Ješovice |
| Mělník | Liblice | 01719 | CZ021.3206.2114.0573.01 | Liblice |
| Mělník | Lobeč | 08626 | CZ021.3206.2114.0574.01 | Lobeč |
| Mělník | Lužec nad Vltavou | 08929 | CZ021.3206.2114.0575.01 | Lužec nad Vltavou |
| Mělník | Lužec nad Vltavou | 08928 | CZ021.3206.2114.0575.02 | Chramostek |
| Mělník | Malý Újezd | 09143 | CZ021.3206.2114.0576.01 | Malý Újezd |
| Mělník | Malý Újezd | 09142 | CZ021.3206.2114.0576.02 | Jelenice |
| Mělník | Malý Újezd | 09144 | CZ021.3206.2114.0576.03 | Vavřineč |
| Mělník | Medonosy | 19631 | CZ021.3206.2114.0577.01 | Medonosy |
| Mělník | Medonosy | 19630 | CZ021.3206.2114.0577.02 | Chudolazy |
| Mělník | Medonosy | 18166 | CZ021.3206.2114.0577.03 | Nové Osinalice |
| Mělník | Medonosy | 18167 | CZ021.3206.2114.0577.04 | Osinalice |
| Mělník | Medonosy | 40250 | CZ021.3206.2114.0577.05 | Osinaličky |
| Mělník | Mělnické Vtelno | 09280 | CZ021.3206.2114.0578.01 | Mělnické Vtelno |
| Mělník | Mělnické Vtelno | 18805 | CZ021.3206.2114.0578.02 | Radouň |
| Mělník | Mělnické Vtelno | 18806 | CZ021.3206.2114.0578.03 | Vysoká Libeň |
| Mělník | Mělník | 40240 | CZ021.3206.2114.0579.01 | Mělník |
| Mělník | Mšeno | 10027 | CZ021.3206.2114.0580.01 | Mšeno |
| Mělník | Mšeno | 40243 | CZ021.3206.2114.0580.02 | Brusné 2.díl |
| Mělník | Mšeno | 14664 | CZ021.3206.2114.0580.03 | Hradsko |
| Mělník | Mšeno | 10028 | CZ021.3206.2114.0580.04 | Olešno |
| Mělník | Mšeno | 10029 | CZ021.3206.2114.0580.05 | Ráj |
| Mělník | Mšeno | 30009 | CZ021.3206.2114.0580.06 | Romanov |
| Mělník | Mšeno | 14665 | CZ021.3206.2114.0580.07 | Sedlec |
| Mělník | Mšeno | 14860 | CZ021.3206.2114.0580.08 | Skramouš |
| Mělník | Mšeno | 10030 | CZ021.3206.2114.0580.09 | Vojtěchov |
| Mělník | Nebužely | 10186 | CZ021.3206.2114.0581.01 | Nebužely |
| Mělník | Nosálov | 10480 | CZ021.3206.2114.0582.01 | Nosálov |
| Mělník | Nosálov | 40244 | CZ021.3206.2114.0582.02 | Brusné 1.díl |
| Mělník | Nosálov | 10479 | CZ021.3206.2114.0582.03 | Libovice |
| Mělník | Nosálov | 10481 | CZ021.3206.2114.0582.04 | Příbohy |
| Mělník | Řepín | 14517 | CZ021.3206.2114.0583.01 | Řepín |
| Mělník | Řepín | 19735 | CZ021.3206.2114.0583.02 | Živonín |
| Mělník | Spomyšl | 15284 | CZ021.3206.2114.0584.01 | Spomyšl |
| Mělník | Stránka | 15617 | CZ021.3206.2114.0585.01 | Stránka |
| Mělník | Stránka | 15616 | CZ021.3206.2114.0585.02 | Ostrý |
| Mělník | Stránka | 15618 | CZ021.3206.2114.0585.03 | Tajná |
| Mělník | Střemy | 15753 | CZ021.3206.2114.0586.01 | Střemy |
| Mělník | Střemy | 05830 | CZ021.3206.2114.0586.02 | Jenichov |
| Mělník | Tuhaň | 17126 | CZ021.3206.2114.0587.01 | Tuhaň |
| Mělník | Tupadly | 19633 | CZ021.3206.2114.0588.01 | Tupadly |
| Mělník | Velký Borek | 17956 | CZ021.3206.2114.0589.01 | Velký Borek |
| Mělník | Velký Borek | 17954 | CZ021.3206.2114.0589.02 | Mělnická Vrutice |
| Mělník | Velký Borek | 17955 | CZ021.3206.2114.0589.03 | Skuhrov |
| Mělník | Vidim | 18168 | CZ021.3206.2114.0590.01 | Vidim |
| Mělník | Vraňany | 18525 | CZ021.3206.2114.0591.01 | Vraňany |
| Mělník | Vraňany | 18524 | CZ021.3206.2114.0591.02 | Mlčechvosty |
| Mělník | Vysoká | 18797 | CZ021.3206.2114.0592.01 | Vysoká |
| Mělník | Vysoká | 18792 | CZ021.3206.2114.0592.02 | Bosyně |
| Mělník | Vysoká | 18794 | CZ021.3206.2114.0592.03 | Chodeč |
| Mělník | Vysoká | 18795 | CZ021.3206.2114.0592.04 | Strážnice |
| Mělník | Vysoká | 18796 | CZ021.3206.2114.0592.05 | Střednice |
| Mělník | Želízy | 19635 | CZ021.3206.2114.0593.01 | Želízy |
| Mělník | Želízy | 19632 | CZ021.3206.2114.0593.02 | Sitné |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 40262 | CZ021.3207.2115.0594.01 | Bakov nad Jizerou |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 40263 | CZ021.3207.2115.0594.02 | Brejlov |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 18048 | CZ021.3207.2115.0594.03 | Buda |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 18049 | CZ021.3207.2115.0594.04 | Horka |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 05480 | CZ021.3207.2115.0594.05 | Chudoplesy |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 40265 | CZ021.3207.2115.0594.06 | Klokočka |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 09002 | CZ021.3207.2115.0594.07 | Malá Bělá |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 40266 | CZ021.3207.2115.0594.08 | Malý Rečkov |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 19400 | CZ021.3207.2115.0594.09 | Podhradí |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 30010 | CZ021.3207.2115.0594.10 | Studénka |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 30011 | CZ021.3207.2115.0594.11 | Velký Rečkov |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 40264 | CZ021.3207.2115.0594.12 | Zájezdy |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 19401 | CZ021.3207.2115.0594.13 | Zvířetice |
| Mladá Boleslav | Bělá p. Bezdězem | 40267 | CZ021.3207.2115.0595.01 | Bělá pod Bezdězem |
| Mladá Boleslav | Bělá p. Bezdězem | 00344 | CZ021.3207.2115.0595.02 | Bezdědice |
| Mladá Boleslav | Bělá p. Bezdězem | 01417 | CZ021.3207.2115.0595.03 | Březinka |
| Mladá Boleslav | Bělá p. Bezdězem | 40268 | CZ021.3207.2115.0595.04 | Hlínoviště |
| Mladá Boleslav | Bělá p. Bezdězem | 31812 | CZ021.3207.2115.0595.05 | Vrchbělá |
| Mladá Boleslav | Benátky n. Jizerou | 40269 | CZ021.3207.2115.0596.01 | Benátky n. Jizerou |
| Mladá Boleslav | Benátky n. Jizerou | 03214 | CZ021.3207.2115.0596.04 | Dražice |
| Mladá Boleslav | Benátky n. Jizerou | 06456 | CZ021.3207.2115.0596.05 | Kbel |
| Mladá Boleslav | Bezno | 00382 | CZ021.3207.2115.0597.01 | Bezno |
| Mladá Boleslav | Bítouchov | 00483 | CZ021.3207.2115.0598.01 | Bítouchov |
| Mladá Boleslav | Bítouchov | 00484 | CZ021.3207.2115.0598.02 | Dalešice |
| Mladá Boleslav | Bítouchov | 00485 | CZ021.3207.2115.0598.03 | Dolánky |
| Mladá Boleslav | Boreč | 00746 | CZ021.3207.2115.0599.01 | Boreč |
| Mladá Boleslav | Boreč | 00747 | CZ021.3207.2115.0599.02 | Žebice |
| Mladá Boleslav | Bradlec | 00898 | CZ021.3207.2115.0600.01 | Bradlec |
| Mladá Boleslav | Brodce | 01268 | CZ021.3207.2115.0601.01 | Brodce |
| Mladá Boleslav | Březno | 01446 | CZ021.3207.2115.0602.01 | Březno |
| Mladá Boleslav | Březno | 02823 | CZ021.3207.2115.0602.02 | Dolánky |
| Mladá Boleslav | Březovice | 01477 | CZ021.3207.2115.0603.01 | Březovice |
| Mladá Boleslav | Březovice | 01478 | CZ021.3207.2115.0603.02 | Víska |
| Mladá Boleslav | Bukovno | 01615 | CZ021.3207.2115.0604.01 | Bukovno |
| Mladá Boleslav | Bukovno | 08389 | CZ021.3207.2115.0604.02 | Líny |
| Mladá Boleslav | Ctiměřice | 01805 | CZ021.3207.2115.0605.01 | Ctiměřice |
| Mladá Boleslav | Čachovice | 01819 | CZ021.3207.2115.0606.01 | Čachovice |
| Mladá Boleslav | Čachovice | 15709 | CZ021.3207.2115.0606.02 | Struhy |
| Mladá Boleslav | Čistá | 02395 | CZ021.3207.2115.0607.01 | Čistá |
| Mladá Boleslav | Dalovice | 02457 | CZ021.3207.2115.0608.01 | Dalovice |
| Mladá Boleslav | Dlouhá Lhota | 02638 | CZ021.3207.2115.0609.01 | Dlouhá Lhota |
| Mladá Boleslav | Dobrovice | 02747 | CZ021.3207.2115.0610.01 | Dobrovice |
| Mladá Boleslav | Dobrovice | 04090 | CZ021.3207.2115.0610.03 | Holé Vrchy |
| Mladá Boleslav | Dobrovice | 05137 | CZ021.3207.2115.0610.04 | Chloumek |
| Mladá Boleslav | Dobrovice | 08279 | CZ021.3207.2115.0610.05 | Libichov |
| Mladá Boleslav | Dobrovice | 16163 | CZ021.3207.2115.0610.06 | Sýčina |
| Mladá Boleslav | Dobrovice | 17226 | CZ021.3207.2115.0610.07 | Týnec |
| Mladá Boleslav | Dobrovice | 17278 | CZ021.3207.2115.0610.08 | Úherce |
| Mladá Boleslav | Dobšín | 02813 | CZ021.3207.2115.0611.01 | Dobšín |
| Mladá Boleslav | Dobšín | 02814 | CZ021.3207.2115.0611.02 | Kamenice |
| Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 02873 | CZ021.3207.2115.0612.01 | Dolní Bousov |
| Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 00150 | CZ021.3207.2115.0612.02 | Bechov |
| Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 04248 | CZ021.3207.2115.0612.03 | Horní Bousov |
| Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 04249 | CZ021.3207.2115.0612.04 | Ošťovice |
| Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 04250 | CZ021.3207.2115.0612.05 | Střehom |
| Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 00151 | CZ021.3207.2115.0612.06 | Svobodín |
| Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 18373 | CZ021.3207.2115.0612.07 | Vlčí Pole |
| Mladá Boleslav | Dolní Slivno | 03015 | CZ021.3207.2115.0613.01 | Dolní Slivno |
| Mladá Boleslav | Dolní Slivno | 03016 | CZ021.3207.2115.0613.02 | Slivínko |
| Mladá Boleslav | Dolní Stakory | 03019 | CZ021.3207.2115.0614.01 | Dolní Stakory |
| Mladá Boleslav | Domousnice | 03100 | CZ021.3207.2115.0615.01 | Domousnice |
| Mladá Boleslav | Domousnice | 14582 | CZ021.3207.2115.0615.02 | Skyšice |
| Mladá Boleslav | Doubravička | 03137 | CZ021.3207.2115.0616.01 | Doubravička |
| Mladá Boleslav | Horky nad Jizerou | 04212 | CZ021.3207.2115.0617.01 | Horky nad Jizerou |
| Mladá Boleslav | Horní Slivno | 04411 | CZ021.3207.2115.0618.01 | Horní Slivno |
| Mladá Boleslav | Hrdlořezy | 04805 | CZ021.3207.2115.0619.01 | Hrdlořezy |
| Mladá Boleslav | Hrušov | 04873 | CZ021.3207.2115.0620.01 | Hrušov |
| Mladá Boleslav | Husí Lhota | 04966 | CZ021.3207.2115.0621.01 | Husí Lhota |
| Mladá Boleslav | Charvatce | 05064 | CZ021.3207.2115.0622.01 | Charvatce |
| Mladá Boleslav | Chotětov | 05323 | CZ021.3207.2115.0623.01 | Chotětov |
| Mladá Boleslav | Chotětov | 04917 | CZ021.3207.2115.0623.02 | Hřivno |
| Mladá Boleslav | Chudíř | 05479 | CZ021.3207.2115.0624.01 | Chudíř |
| Mladá Boleslav | Jabkenice | 05586 | CZ021.3207.2115.0625.01 | Jabkenice |
| Mladá Boleslav | Jizerní Vtelno | 06145 | CZ021.3207.2115.0626.01 | Jizerní Vtelno |
| Mladá Boleslav | Josefův Důl | 06150 | CZ021.3207.2115.0627.01 | Josefův Důl |
| Mladá Boleslav | Katusice | 06453 | CZ021.3207.2115.0628.01 | Katusice |
| Mladá Boleslav | Katusice | 03123 | CZ021.3207.2115.0628.02 | Doubravice |
| Mladá Boleslav | Katusice | 06454 | CZ021.3207.2115.0628.03 | Spikaly |
| Mladá Boleslav | Katusice | 16838 | CZ021.3207.2115.0628.04 | Trnová |
| Mladá Boleslav | Katusice | 15880 | CZ021.3207.2115.0628.05 | Valovice |
| Mladá Boleslav | Kluky | 06669 | CZ021.3207.2115.0629.01 | Kluky |
| Mladá Boleslav | Kobylnice | 06746 | CZ021.3207.2115.0630.01 | Kobylnice |
| Mladá Boleslav | Kochánky | 06773 | CZ021.3207.2115.0631.01 | Kochánky |
| Mladá Boleslav | Kolomuty | 06854 | CZ021.3207.2115.0632.01 | Kolomuty |
| Mladá Boleslav | Kosmonosy | 40288 | CZ021.3207.2115.0633.01 | Kosmonosy |
| Mladá Boleslav | Kosmonosy | 04413 | CZ021.3207.2115.0633.02 | Horní Stakory |
| Mladá Boleslav | Kosořice | 06998 | CZ021.3207.2115.0634.01 | Kosořice |
| Mladá Boleslav | Košátky | 40287 | CZ021.3207.2115.0635.01 | Košátky |
| Mladá Boleslav | Kováň | 07366 | CZ021.3207.2115.0636.01 | Kováň |
| Mladá Boleslav | Kovanec | 07132 | CZ021.3207.2115.0637.01 | Kovanec |
| Mladá Boleslav | Krásná Ves | 07367 | CZ021.3207.2115.0638.01 | Krásná Ves |
| Mladá Boleslav | Krnsko | 40275 | CZ021.3207.2115.0639.01 | Krnsko |
| Mladá Boleslav | Krnsko | 07481 | CZ021.3207.2115.0639.02 | Řehnice |
| Mladá Boleslav | Kropáčova Vrutice | 07504 | CZ021.3207.2115.0640.01 | Kropáčova Vrutice |
| Mladá Boleslav | Kropáčova Vrutice | 06791 | CZ021.3207.2115.0640.02 | Kojovice |
| Mladá Boleslav | Kropáčova Vrutice | 07509 | CZ021.3207.2115.0640.03 | Krpy |
| Mladá Boleslav | Kropáčova Vrutice | 15808 | CZ021.3207.2115.0640.04 | Střížovice |
| Mladá Boleslav | Kropáčova Vrutice | 07505 | CZ021.3207.2115.0640.05 | Sušno |
| Mladá Boleslav | Ledce | 07962 | CZ021.3207.2115.0641.01 | Ledce |
| Mladá Boleslav | Lhotky | 08146 | CZ021.3207.2115.0642.01 | Lhotky |
| Mladá Boleslav | Lhotky | 08147 | CZ021.3207.2115.0642.02 | Řehnice |
| Mladá Boleslav | Lipník | 08424 | CZ021.3207.2115.0643.01 | Lipník |
| Mladá Boleslav | Luštěnice | 08910 | CZ021.3207.2115.0644.01 | Luštěnice |
| Mladá Boleslav | Luštěnice | 08911 | CZ021.3207.2115.0644.02 | Voděrady |
| Mladá Boleslav | Luštěnice | 31857 | CZ021.3207.2115.0644.03 | Zelená |
| Mladá Boleslav | Mečeříž | 09239 | CZ021.3207.2115.0645.01 | Mečeříž |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 09657 | CZ021.3207.2115.0646.01 | Bezděčín |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 40256 | CZ021.3207.2115.0646.04 | Debř |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 09658 | CZ021.3207.2115.0646.05 | Chrást |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 09645 | CZ021.3207.2115.0646.06 | Jemníky |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 40255 | CZ021.3207.2115.0646.08 | Mladá Boleslav |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 09644 | CZ021.3207.2115.0646.12 | Podchlumí |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 40258 | CZ021.3207.2115.0646.13 | Podlázky |
| Mladá Boleslav | Němčice | 10294 | CZ021.3207.2115.0647.01 | Němčice |
| Mladá Boleslav | Nemyslovice | 10328 | CZ021.3207.2115.0648.01 | Nemyslovice |
| Mladá Boleslav | Nepřevázka | 10355 | CZ021.3207.2115.0649.01 | Nepřevázka |
| Mladá Boleslav | Niměřice | 10460 | CZ021.3207.2115.0650.01 | Niměřice |
| Mladá Boleslav | Niměřice | 40289 | CZ021.3207.2115.0650.02 | Dolní Cetno |
| Mladá Boleslav | Niměřice | 10459 | CZ021.3207.2115.0650.03 | Horní Cetno |
| Mladá Boleslav | Nová Telib | 10527 | CZ021.3207.2115.0651.01 | Nová Telib |
| Mladá Boleslav | Nová Telib | 40282 | CZ021.3207.2115.0651.02 | Kladěruby |
| Mladá Boleslav | Nová Ves u Bak. | 10583 | CZ021.3207.2115.0652.01 | Nová Ves u Bakova |
| Mladá Boleslav | Obrubce | 10879 | CZ021.3207.2115.0653.01 | Obrubce |
| Mladá Boleslav | Obrubce | 10878 | CZ021.3207.2115.0653.02 | Obora |
| Mladá Boleslav | Obruby | 10880 | CZ021.3207.2115.0654.01 | Obruby |
| Mladá Boleslav | Pěčice | 11874 | CZ021.3207.2115.0655.01 | Pěčice |
| Mladá Boleslav | Pětikozly | 11955 | CZ021.3207.2115.0656.01 | Pětikozly |
| Mladá Boleslav | Petkovy | 11960 | CZ021.3207.2115.0657.01 | Petkovy |
| Mladá Boleslav | Petkovy | 11959 | CZ021.3207.2115.0657.02 | Čížovky |
| Mladá Boleslav | Písková Lhota | 12096 | CZ021.3207.2115.0658.01 | Písková Lhota |
| Mladá Boleslav | Plazy | 12159 | CZ021.3207.2115.0659.01 | Plazy |
| Mladá Boleslav | Plazy | 40280 | CZ021.3207.2115.0659.02 | Valy |
| Mladá Boleslav | Plužná | 12197 | CZ021.3207.2115.0660.01 | Plužná |
| Mladá Boleslav | Prodašice | 13312 | CZ021.3207.2115.0661.01 | Prodašice |
| Mladá Boleslav | Předměřice n. Jiz. | 13428 | CZ021.3207.2115.0662.01 | Předměřice nad Jizer. |
| Mladá Boleslav | Předměřice n. Jiz. | 13427 | CZ021.3207.2115.0662.02 | Kačov |
| Mladá Boleslav | Přepeře | 13467 | CZ021.3207.2115.0663.01 | Přepeře |
| Mladá Boleslav | Rabakov | 13708 | CZ021.3207.2115.0664.01 | Rabakov |
| Mladá Boleslav | Rohatsko | 14041 | CZ021.3207.2115.0665.01 | Rohatsko |
| Mladá Boleslav | Rokytovec | 14112 | CZ021.3207.2115.0666.01 | Rokytovec |
| Mladá Boleslav | Rokytovec | 14111 | CZ021.3207.2115.0666.02 | Malé Horky |
| Mladá Boleslav | Řepov | 14528 | CZ021.3207.2115.0667.01 | Řepov |
| Mladá Boleslav | Řitonice | 14581 | CZ021.3207.2115.0668.01 | Řitonice |
| Mladá Boleslav | Sedlec | 14666 | CZ021.3207.2115.0669.01 | Sedlec |
| Mladá Boleslav | Semčice | 14716 | CZ021.3207.2115.0670.01 | Semčice |
| Mladá Boleslav | Skalsko | 14815 | CZ021.3207.2115.0671.01 | Skalsko |
| Mladá Boleslav | Skorkov | 14838 | CZ021.3207.2115.0672.01 | Skorkov |
| Mladá Boleslav | Skorkov | 14836 | CZ021.3207.2115.0672.02 | Otradovice |
| Mladá Boleslav | Skorkov | 14837 | CZ021.3207.2115.0672.03 | Podbrahy |
| Mladá Boleslav | Smilovice | 15101 | CZ021.3207.2115.0673.01 | Smilovice |
| Mladá Boleslav | Smilovice | 00962 | CZ021.3207.2115.0673.02 | Bratronice |
| Mladá Boleslav | Smilovice | 14005 | CZ021.3207.2115.0673.03 | Rejšice |
| Mladá Boleslav | Smilovice | 17358 | CZ021.3207.2115.0673.04 | Újezd |
| Mladá Boleslav | Smilovice | 17359 | CZ021.3207.2115.0673.05 | Újezdec |
| Mladá Boleslav | Sojovice | 15216 | CZ021.3207.2115.0674.01 | Sojovice |
| Mladá Boleslav | Sovínky | 15267 | CZ021.3207.2115.0675.01 | Sovínky |
| Mladá Boleslav | Strašnov | 15630 | CZ021.3207.2115.0676.01 | Strašnov |
| Mladá Boleslav | Strenice | 15687 | CZ021.3207.2115.0677.01 | Strenice |
| Mladá Boleslav | Sudoměř | 15879 | CZ021.3207.2115.0678.01 | Sudoměř |
| Mladá Boleslav | Sukorady | 15935 | CZ021.3207.2115.0679.01 | Sukorady |
| Mladá Boleslav | Sukorady | 15934 | CZ021.3207.2115.0679.02 | Martinovice |
| Mladá Boleslav | Tuřice | 17185 | CZ021.3207.2115.0680.01 | Tuřice |
| Mladá Boleslav | Tuřice | 17184 | CZ021.3207.2115.0680.02 | Sobětuchy |
| Mladá Boleslav | Ujkovice | 17410 | CZ021.3207.2115.0681.01 | Ujkovice |
| Mladá Boleslav | Velké Všelisy | 17941 | CZ021.3207.2115.0682.01 | Velké Všelisy |
| Mladá Boleslav | Velké Všelisy | 17939 | CZ021.3207.2115.0682.02 | Krušiny |
| Mladá Boleslav | Velké Všelisy | 19090 | CZ021.3207.2115.0682.04 | Zamachy |
| Mladá Boleslav | Veselice | 18081 | CZ021.3207.2115.0683.01 | Veselice |
| Mladá Boleslav | Vinařice | 18229 | CZ021.3207.2115.0684.01 | Vinařice |
| Mladá Boleslav | Vinec | 18232 | CZ021.3207.2115.0685.01 | Vinec |
| Mladá Boleslav | Vlkava | 18401 | CZ021.3207.2115.0686.01 | Vlkava |
| Mladá Boleslav | Vlkava | 18400 | CZ021.3207.2115.0686.02 | Bor |
| Mladá Boleslav | Vrátno | 18566 | CZ021.3207.2115.0687.01 | Vrátno |
| Mladá Boleslav | Všejany | 18710 | CZ021.3207.2115.0688.01 | Všejany |
| Mladá Boleslav | Zdětín | 19237 | CZ021.3207.2115.0689.01 | Zdětín |
| Mladá Boleslav | Žerčice | 19646 | CZ021.3207.2115.0690.01 | Žerčice |
| Mladá Boleslav | Židněves | 19678 | CZ021.3207.2115.0691.01 | Židněves |
| Mnichovo Hradiště | Bílá Hlína | 04264 | CZ021.3207.2116.0692.01 | Bílá Hlína |
| Mnichovo Hradiště | Boseň | 00827 | CZ021.3207.2116.0693.01 | Boseň |
| Mnichovo Hradiště | Boseň | 00830 | CZ021.3207.2116.0693.02 | Mužský |
| Mnichovo Hradiště | Boseň | 40285 | CZ021.3207.2116.0693.03 | Zápudov |
| Mnichovo Hradiště | Boseň | 00831 | CZ021.3207.2116.0693.04 | Zásadka |
| Mnichovo Hradiště | Branžež | 00950 | CZ021.3207.2116.0694.01 | Branžež |
| Mnichovo Hradiště | Branžež | 00951 | CZ021.3207.2116.0694.02 | Nová Ves |
| Mnichovo Hradiště | Branžež | 30013 | CZ021.3207.2116.0694.03 | Zakopaná |
| Mnichovo Hradiště | Březina | 01401 | CZ021.3207.2116.0695.01 | Březina |
| Mnichovo Hradiště | Březina | 01402 | CZ021.3207.2116.0695.02 | Honsob |
| Mnichovo Hradiště | Dolní Krupá | 02939 | CZ021.3207.2116.0696.01 | Dolní Krupá |
| Mnichovo Hradiště | Horní Bukovina | 04266 | CZ021.3207.2116.0697.01 | Horní Bukovina |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 05208 | CZ021.3207.2116.0698.01 | Chocnějovice |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 03186 | CZ021.3207.2116.0698.02 | Buda |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 40272 | CZ021.3207.2116.0698.03 | Buřínsko 1.díl |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 40273 | CZ021.3207.2116.0698.04 | Buřínsko 2.díl |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 03187 | CZ021.3207.2116.0698.05 | Drahotice |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 14141 | CZ021.3207.2116.0698.06 | Ouč |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 14142 | CZ021.3207.2116.0698.07 | Rostkov |
| Mnichovo Hradiště | Chocnějovice | 15260 | CZ021.3207.2116.0698.08 | Sovenice |
| Mnichovo Hradiště | Jivina | 06128 | CZ021.3207.2116.0699.01 | Jivina |
| Mnichovo Hradiště | Klášter Hradiště nad Jizerou | 06551 | CZ021.3207.2116.0700.01 | Klášter Hradiště nad Jizerou |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 06705 | CZ021.3207.2116.0701.01 | Kněžmost |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 06704 | CZ021.3207.2116.0701.02 | Býčina |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 15233 | CZ021.3207.2116.0701.03 | Čížovka |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 32087 | CZ021.3207.2116.0701.04 | Drhleny |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 10876 | CZ021.3207.2116.0701.05 | Chlumín |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 06935 | CZ021.3207.2116.0701.06 | Koprník |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 10877 | CZ021.3207.2116.0701.07 | Lítkovice |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 15234 | CZ021.3207.2116.0701.08 | Malobratřice |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 06936 | CZ021.3207.2116.0701.09 | Násedlnice |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 15235 | CZ021.3207.2116.0701.10 | Solec |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 15236 | CZ021.3207.2116.0701.11 | Soleček |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 00952 | CZ021.3207.2116.0701.12 | Srbsko |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 06706 | CZ021.3207.2116.0701.13 | Suhrovice |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 17277 | CZ021.3207.2116.0701.14 | Úhelnice |
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | 40274 | CZ021.3207.2116.0701.15 | Žantov |
| Mnichovo Hradiště | Koryta | 06967 | CZ021.3207.2116.0702.01 | Koryta |
| Mnichovo Hradiště | Loukov | 08723 | CZ021.3207.2116.0703.01 | Loukov |
| Mnichovo Hradiště | Loukovec | 08727 | CZ021.3207.2116.0704.01 | Loukovec |
| Mnichovo Hradiště | Loukovec | 08726 | CZ021.3207.2116.0704.02 | Hubálov |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 40277 | CZ021.3207.2116.0705.01 | Mnichovo Hradiště |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 02676 | CZ021.3207.2116.0705.02 | Dneboh |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 00828 | CZ021.3207.2116.0705.03 | Dobrá Voda |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 12416 | CZ021.3207.2116.0705.04 | Hněvousice |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 09756 | CZ021.3207.2116.0705.05 | Hoškovice |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 12418 | CZ021.3207.2116.0705.06 | Hradec |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 41491 | CZ021.3207.2116.0705.07 | Kruhy |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 00829 | CZ021.3207.2116.0705.08 | Lhotice |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 01404 | CZ021.3207.2116.0705.09 | Olšina |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 12419 | CZ021.3207.2116.0705.10 | Podolí |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 40278 | CZ021.3207.2116.0705.11 | Sychrov |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 18050 | CZ021.3207.2116.0705.12 | Veselá |
| Mnichovo Hradiště | Mohelnice n. Jiz.. | 06130 | CZ021.3207.2116.0706.01 | Mohelnice nad Jizerou |
| Mnichovo Hradiště | Mohelnice n. Jiz.. | 40283 | CZ021.3207.2116.0706.02 | Podhora |
| Mnichovo Hradiště | Mukařov | 06131 | CZ021.3207.2116.0707.01 | Mukařov |
| Mnichovo Hradiště | Mukařov | 06127 | CZ021.3207.2116.0707.02 | Borovice |
| Mnichovo Hradiště | Mukařov | 06134 | CZ021.3207.2116.0707.03 | Vicmanov |
| Mnichovo Hradiště | Neveklovice | 06132 | CZ021.3207.2116.0708.01 | Neveklovice |
| Mnichovo Hradiště | Ptýrov | 13665 | CZ021.3207.2116.0709.01 | Ptýrov |
| Mnichovo Hradiště | Ptýrov | 40284 | CZ021.3207.2116.0709.02 | Čihátka |
| Mnichovo Hradiště | Ptýrov | 13664 | CZ021.3207.2116.0709.03 | Maníkovice |
| Mnichovo Hradiště | Ptýrov | 13666 | CZ021.3207.2116.0709.04 | Ptýrovec |
| Mnichovo Hradiště | Rokytá | 14084 | CZ021.3207.2116.0710.01 | Rokytá-Dolní a Horní |
| Mnichovo Hradiště | Sezemice | 14764 | CZ021.3207.2116.0711.01 | Sezemice |
| Mnichovo Hradiště | Sezemice | 40276 | CZ021.3207.2116.0711.02 | Jirsko 1.díl |
| Mnichovo Hradiště | Strážiště | 06133 | CZ021.3207.2116.0712.01 | Strážiště |
| Mnichovo Hradiště | Strážiště | 06129 | CZ021.3207.2116.0712.02 | Kozmice |
| Mnichovo Hradiště | Žďár | 19504 | CZ021.3207.2116.0713.01 | Žďár |
| Mnichovo Hradiště | Žďár | 19500 | CZ021.3207.2116.0713.02 | Břehy |
| Mnichovo Hradiště | Žďár | 19501 | CZ021.3207.2116.0713.03 | Doubrava |
| Mnichovo Hradiště | Žďár | 19502 | CZ021.3207.2116.0713.04 | Příhrazy |
| Mnichovo Hradiště | Žďár | 19503 | CZ021.3207.2116.0713.05 | Skokovy |
| Mnichovo Hradiště | Žďár | 19505 | CZ021.3207.2116.0713.06 | Žehrov |
| Neratovice | Čakovičky | 10540 | CZ021.3209.2117.0714.01 | Čakovičky |
| Neratovice | Chlumín | 05184 | CZ021.3206.2117.0715.01 | Chlumín |
| Neratovice | Kojetice | 06785 | CZ021.3209.2117.0716.01 | Kojetice |
| Neratovice | Kostelec nad Lab. | 07017 | CZ021.3206.2117.0717.01 | Kostelec n. Labem |
| Neratovice | Libiš | 40253 | CZ021.3206.2117.0718.01 | Libiš |
| Neratovice | Nedomice | 11710 | CZ021.3206.2117.0719.01 | Nedomice |
| Neratovice | Neratovice | 40245 | CZ021.3206.2117.0720.01 | Neratovice |
| Neratovice | Neratovice | 10365 | CZ021.3206.2117.0720.02 | Byškovice |
| Neratovice | Neratovice | 40246 | CZ021.3206.2117.0720.03 | Horňátky |
| Neratovice | Neratovice | 06964 | CZ021.3206.2117.0720.04 | Korycany |
| Neratovice | Neratovice | 10366 | CZ021.3206.2117.0720.05 | Lobkovice |
| Neratovice | Neratovice | 10367 | CZ021.3206.2117.0720.06 | Mlékojedy |
| Neratovice | Obříství | 10882 | CZ021.3206.2117.0721.01 | Obříství |
| Neratovice | Ovčáry | 11711 | CZ021.3206.2117.0722.01 | Ovčáry |
| Neratovice | Tišice | 16736 | CZ021.3206.2117.0723.01 | Tišice |
| Neratovice | Tišice | 16734 | CZ021.3206.2117.0723.02 | Chrást |
| Neratovice | Tišice | 16735 | CZ021.3206.2117.0723.03 | Kozly |
| Neratovice | Všetaty | 18748 | CZ021.3206.2117.0724.01 | Všetaty |
| Neratovice | Zálezlice | 19063 | CZ021.3206.2117.0725.01 | Zálezlice |
| Neratovice | Zálezlice | 19062 | CZ021.3206.2117.0725.02 | Kozárovice |
| Nymburk | Bobnice | 00584 | CZ021.3208.2118.0726.01 | Bobnice |
| Nymburk | Bobnice | 07135 | CZ021.3208.2118.0726.02 | Kovansko |
| Nymburk | Budiměřice | 01540 | CZ021.3208.2118.0727.01 | Budiměřice |
| Nymburk | Budiměřice | 13954 | CZ021.3208.2118.0727.02 | Rašovice |
| Nymburk | Budiměřice | 01541 | CZ021.3208.2118.0727.03 | Šlotava |
| Nymburk | Čilec | 02379 | CZ021.3208.2118.0728.01 | Čilec |
| Nymburk | Dvory | 03390 | CZ021.3208.2118.0729.01 | Dvory |
| Nymburk | Dvory | 03391 | CZ021.3208.2118.0729.02 | Veleliby |
| Nymburk | Hořany | 04500 | CZ021.3208.2118.0730.01 | Hořany |
| Nymburk | Hořátev | 04502 | CZ021.3208.2118.0731.01 | Hořátev |
| Nymburk | Hradištko | 04751 | CZ021.3208.2118.0732.01 | Hradištko |
| Nymburk | Hrubý Jeseník | 04864 | CZ021.3208.2118.0733.01 | Hrubý Jeseník |
| Nymburk | Chleby | 05118 | CZ021.3208.2118.0734.01 | Chleby |
| Nymburk | Chleby | 05117 | CZ021.3208.2118.0734.02 | Draho |
| Nymburk | Chrást | 05374 | CZ021.3208.2118.0735.01 | Chrást |
| Nymburk | Jíkev | 05993 | CZ021.3208.2118.0736.01 | Jíkev |
| Nymburk | Jizbice | 06142 | CZ021.3208.2118.0737.01 | Jizbice |
| Nymburk | Jizbice | 06143 | CZ021.3208.2118.0737.02 | Zavadilka |
| Nymburk | Kamenné Zboží | 06282 | CZ021.3208.2118.0738.01 | Kamenné Zboží |
| Nymburk | Kostelní Lhota | 07052 | CZ021.3208.2118.0739.01 | Kostelní Lhota |
| Nymburk | Kostomlátky | 07060 | CZ021.3208.2118.0740.01 | Kostomlátky |
| Nymburk | Kostomlátky | 07061 | CZ021.3208.2118.0740.02 | Doubrava |
| Nymburk | Kostomlaty n. Lab. | 07062 | CZ021.3208.2118.0741.01 | Kostomlaty n. Labem |
| Nymburk | Kostomlaty n. Lab. | 04835 | CZ021.3208.2118.0741.02 | Hronětice |
| Nymburk | Kostomlaty n. Lab. | 07063 | CZ021.3208.2118.0741.03 | Lány |
| Nymburk | Kostomlaty n. Lab. | 07064 | CZ021.3208.2118.0741.04 | Rozkoš |
| Nymburk | Kostomlaty n. Lab. | 04836 | CZ021.3208.2118.0741.05 | Vápensko |
| Nymburk | Košík | 07083 | CZ021.3208.2118.0742.01 | Košík |
| Nymburk | Košík | 07082 | CZ021.3208.2118.0742.02 | Doubravany |
| Nymburk | Košík | 07086 | CZ021.3208.2118.0742.03 | Sovolusky |
| Nymburk | Košík | 07087 | CZ021.3208.2118.0742.04 | Tuchom |
| Nymburk | Kovanice | 07134 | CZ021.3208.2118.0743.01 | Kovanice |
| Nymburk | Kovanice | 07133 | CZ021.3208.2118.0743.02 | Chvalovice |
| Nymburk | Krchleby | 07447 | CZ021.3208.2118.0744.01 | Krchleby |
| Nymburk | Křinec | 07629 | CZ021.3208.2118.0745.01 | Křinec |
| Nymburk | Křinec | 07628 | CZ021.3208.2118.0745.02 | Bošín |
| Nymburk | Křinec | 10684 | CZ021.3208.2118.0745.04 | Nové Zámky |
| Nymburk | Křinec | 15261 | CZ021.3208.2118.0745.05 | Sovenice |
| Nymburk | Křinec | 07630 | CZ021.3208.2118.0745.06 | Zábrdovice |
| Nymburk | Loučeň | 08693 | CZ021.3208.2118.0746.01 | Loučeň |
| Nymburk | Loučeň | 08694 | CZ021.3208.2118.0746.02 | Patřín |
| Nymburk | Loučeň | 08695 | CZ021.3208.2118.0746.03 | Studce |
| Nymburk | Loučeň | 08696 | CZ021.3208.2118.0746.04 | Studečky |
| Nymburk | Mcely | 09234 | CZ021.3208.2118.0747.01 | Mcely |
| Nymburk | Milčice | 09453 | CZ021.3208.2118.0748.01 | Milčice |
| Nymburk | Netřebice | 10401 | CZ021.3208.2118.0749.01 | Netřebice |
| Nymburk | Nový Dvůr | 10728 | CZ021.3208.2118.0750.01 | Nový Dvůr |
| Nymburk | Nymburk | 40290 | CZ021.3208.2118.0751.01 | Nymburk |
| Nymburk | Nymburk | 10838 | CZ021.3208.2118.0751.02 | Drahelice |
| Nymburk | Oskořínek | 11316 | CZ021.3208.2118.0752.01 | Oskořínek |
| Nymburk | Písty | 12102 | CZ021.3208.2118.0753.01 | Písty |
| Nymburk | Rožďalovice | 14268 | CZ021.3208.2118.0754.01 | Rožďalovice |
| Nymburk | Rožďalovice | 40298 | CZ021.3208.2118.0754.02 | Hasina |
| Nymburk | Rožďalovice | 07977 | CZ021.3208.2118.0754.03 | Ledečky |
| Nymburk | Rožďalovice | 14266 | CZ021.3208.2118.0754.04 | Podlužany |
| Nymburk | Rožďalovice | 14267 | CZ021.3208.2118.0754.05 | Podolí |
| Nymburk | Rožďalovice | 07978 | CZ021.3208.2118.0754.06 | Viničná Lhota |
| Nymburk | Rožďalovice | 14269 | CZ021.3208.2118.0754.07 | Zámostí |
| Nymburk | Sadská | 14592 | CZ021.3208.2118.0755.01 | Sadská |
| Nymburk | Seletice | 07085 | CZ021.3208.2118.0756.01 | Seletice |
| Nymburk | Straky | 15605 | CZ021.3208.2118.0757.01 | Straky |
| Nymburk | Třebestovice | 16964 | CZ021.3208.2118.0758.01 | Třebestovice |
| Nymburk | Velenka | 17778 | CZ021.3208.2118.0759.01 | Velenka |
| Nymburk | Vestec | 18101 | CZ021.3208.2118.0760.01 | Vestec |
| Nymburk | Všechlapy | 18705 | CZ021.3208.2118.0761.01 | Všechlapy |
| Nymburk | Zbožíčko | 19168 | CZ021.3208.2118.0762.01 | Zbožíčko |
| Nymburk | Zvěřínek | 19383 | CZ021.3208.2118.0763.01 | Zvěřínek |
| Nymburk | Žitovlice | 19728 | CZ021.3208.2118.0764.01 | Žitovlice |
| Nymburk | Žitovlice | 19727 | CZ021.3208.2118.0764.02 | Pojedy |
| Poděbrady | Běrunice | 00310 | CZ021.3208.2119.0765.01 | Běrunice |
| Poděbrady | Běrunice | 00311 | CZ021.3208.2119.0765.02 | Běruničky |
| Poděbrady | Běrunice | 00315 | CZ021.3208.2119.0765.03 | Slibovice |
| Poděbrady | Běrunice | 00316 | CZ021.3208.2119.0765.04 | Velké Výkleky |
| Poděbrady | Běrunice | 00317 | CZ021.3208.2119.0765.05 | Vlkov nad Lesy |
| Poděbrady | Činěves | 02392 | CZ021.3208.2119.0766.01 | Činěves |
| Poděbrady | Dlouhopolsko | 02665 | CZ021.3208.2119.0767.01 | Dlouhopolsko |
| Poděbrady | Dobšice | 02804 | CZ021.3208.2119.0768.01 | Dobšice |
| Poděbrady | Dymokury | 03424 | CZ021.3208.2119.0769.01 | Dymokury |
| Poděbrady | Dymokury | 03423 | CZ021.3208.2119.0769.02 | Černá Hora |
| Poděbrady | Dymokury | 16068 | CZ021.3208.2119.0769.03 | Svídnice |
| Poděbrady | Hradčany | 04662 | CZ021.3208.2119.0770.01 | Hradčany |
| Poděbrady | Choťánky | 05279 | CZ021.3208.2119.0771.01 | Choťánky |
| Poděbrady | Chotěšice | 05307 | CZ021.3208.2119.0772.01 | Chotěšice |
| Poděbrady | Chotěšice | 05306 | CZ021.3208.2119.0772.02 | Břístev |
| Poděbrady | Chotěšice | 05308 | CZ021.3208.2119.0772.03 | Malá Strana |
| Poděbrady | Chotěšice | 10492 | CZ021.3208.2119.0772.04 | Nouzov |
| Poděbrady | Chotěšice | 05309 | CZ021.3208.2119.0772.05 | Nová Ves |
| Poděbrady | Chroustov | 05424 | CZ021.3208.2119.0773.01 | Chroustov |
| Poděbrady | Chroustov | 11286 | CZ021.3208.2119.0773.02 | Dvořiště |
| Poděbrady | Kněžice | 06692 | CZ021.3208.2119.0774.01 | Kněžice |
| Poděbrady | Kněžice | 06691 | CZ021.3208.2119.0774.02 | Dubečno |
| Poděbrady | Kněžice | 11287 | CZ021.3208.2119.0774.03 | Osek |
| Poděbrady | Kněžičky | 00312 | CZ021.3208.2119.0775.01 | Kněžičky |
| Poděbrady | Kolaje | 06801 | CZ021.3208.2119.0776.01 | Kolaje |
| Poděbrady | Kouty | 07126 | CZ021.3208.2119.0777.01 | Kouty |
| Poděbrady | Křečkov | 07553 | CZ021.3208.2119.0778.01 | Křečkov |
| Poděbrady | Libice nad Cidlinou | 08269 | CZ021.3208.2119.0779.01 | Libice nad Cidlinou |
| Poděbrady | Městec Králové | 09328 | CZ021.3208.2119.0780.01 | Městec Králové |
| Poděbrady | Městec Králové | 09329 | CZ021.3208.2119.0780.02 | Nový |
| Poděbrady | Městec Králové | 09330 | CZ021.3208.2119.0780.03 | Vinice |
| Poděbrady | Odřepsy | 10917 | CZ021.3208.2119.0781.01 | Odřepsy |
| Poděbrady | Okřínek | 10975 | CZ021.3208.2119.0782.01 | Okřínek |
| Poděbrady | Okřínek | 10976 | CZ021.3208.2119.0782.02 | Srbce |
| Poděbrady | Opočnice | 11192 | CZ021.3208.2119.0783.01 | Opočnice |
| Poděbrady | Opolany | 11199 | CZ021.3208.2119.0784.01 | Opolany |
| Poděbrady | Opolany | 11197 | CZ021.3208.2119.0784.02 | Kanín |
| Poděbrady | Opolany | 11198 | CZ021.3208.2119.0784.03 | Opolánky |
| Poděbrady | Opolany | 11200 | CZ021.3208.2119.0784.04 | Oškobrh |
| Poděbrady | Oseček | 11274 | CZ021.3208.2119.0785.01 | Oseček |
| Poděbrady | Pátek | 11826 | CZ021.3208.2119.0786.01 | Pátek |
| Poděbrady | Písková Lhota | 12097 | CZ021.3208.2119.0787.01 | Písková Lhota |
| Poděbrady | Poděbrady | 06667 | CZ021.3208.2119.0788.01 | Kluk |
| Poděbrady | Poděbrady | 40294 | CZ021.3208.2119.0788.02 | Poděbrady |
| Poděbrady | Poděbrady | 12354 | CZ021.3208.2119.0788.07 | Polabec |
| Poděbrady | Poděbrady | 13438 | CZ021.3208.2119.0788.08 | Přední Lhota |
| Poděbrady | Poděbrady | 12355 | CZ021.3208.2119.0788.09 | Velké Zboží |
| Poděbrady | Podmoky | 12408 | CZ021.3208.2119.0789.01 | Podmoky |
| Poděbrady | Sány | 14612 | CZ021.3208.2119.0790.01 | Sány |
| Poděbrady | Senice | 14744 | CZ021.3208.2119.0791.01 | Senice |
| Poděbrady | Sloveč | 15069 | CZ021.3208.2119.0792.01 | Sloveč |
| Poděbrady | Sloveč | 15068 | CZ021.3208.2119.0792.02 | Kamilov |
| Poděbrady | Sloveč | 15070 | CZ021.3208.2119.0792.03 | Střihov |
| Poděbrady | Sokoleč | 15217 | CZ021.3208.2119.0793.01 | Sokoleč |
| Poděbrady | Úmyslovice | 17429 | CZ021.3208.2119.0794.01 | Úmyslovice |
| Poděbrady | Úmyslovice | 17428 | CZ021.3208.2119.0794.02 | Ostrov |
| Poděbrady | Velenice | 17776 | CZ021.3208.2119.0795.01 | Velenice |
| Poděbrady | Vlkov p. Oškobrhem | 18409 | CZ021.3208.2119.0796.01 | Vlkov pod Oškobrhem |
| Poděbrady | Vrbice | 18588 | CZ021.3208.2119.0797.01 | Vrbice |
| Poděbrady | Vrbová Lhota | 18610 | CZ021.3204.2119.0798.01 | Vrbová Lhota |
| Poděbrady | Záhornice | 18982 | CZ021.3208.2119.0799.01 | Záhornice |
| Poděbrady | Záhornice | 18981 | CZ021.3208.2119.0799.02 | Poušť |
| Příbram | Bezděkov p. Třemš. | 00360 | CZ021.3211.2120.0800.01 | Bezděkov p.Třemšínem |
| Příbram | Bohostice | 00626 | CZ021.3211.2120.0801.01 | Bohostice |
| Příbram | Bohostice | 00627 | CZ021.3211.2120.0801.02 | Kamenná |
| Příbram | Bohutín | 00668 | CZ021.3211.2120.0802.01 | Bohutín |
| Příbram | Bohutín | 40331 | CZ021.3211.2120.0802.02 | Havírna |
| Příbram | Bohutín | 00669 | CZ021.3211.2120.0802.03 | Tisová |
| Příbram | Bohutín | 00670 | CZ021.3211.2120.0802.04 | Vysoká Pec |
| Příbram | Bratkovice | 00959 | CZ021.3211.2120.0803.01 | Bratkovice |
| Příbram | Bratkovice | 00960 | CZ021.3211.2120.0803.02 | Dominikální Paseky |
| Příbram | Brdy | 00981 | CZ021.3211.2120.0804.01 | Brdy |
| Příbram | Březnice | 40333 | CZ021.3211.2120.0805.01 | Březnice |
| Příbram | Březnice | 00724 | CZ021.3211.2120.0805.02 | Bor |
| Příbram | Březnice | 00725 | CZ021.3211.2120.0805.03 | Dobrá Voda |
| Příbram | Březnice | 09208 | CZ021.3211.2120.0805.04 | Martinice |
| Příbram | Březnice | 01431 | CZ021.3211.2120.0805.05 | Přední Poříčí |
| Příbram | Březnice | 30112 | CZ021.3211.2120.0805.06 | Zadní Poříčí |
| Příbram | Buková u Příbr. | 01581 | CZ021.3211.2120.0806.01 | Buková u Příbramě |
| Příbram | Bukovany | 01583 | CZ021.3211.2120.0807.01 | Bukovany |
| Příbram | Bukovany | 01586 | CZ021.3211.2120.0807.02 | Sedlečko |
| Příbram | Cetyně | 01768 | CZ021.3211.2120.0808.01 | Cetyně |
| Příbram | Čenkov | 01945 | CZ021.3211.2120.0809.01 | Čenkov |
| Příbram | Dlouhá Lhota | 02639 | CZ021.3211.2120.0810.01 | Dlouhá Lhota |
| Příbram | Dolní Hbity | 02905 | CZ021.3211.2120.0811.01 | Dolní Hbity |
| Příbram | Dolní Hbity | 10353 | CZ021.3211.2120.0811.02 | Horní Líšnice |
| Příbram | Dolní Hbity | 05821 | CZ021.3211.2120.0811.03 | Jelence |
| Příbram | Dolní Hbity | 06161 | CZ021.3211.2120.0811.04 | Káciň |
| Příbram | Dolní Hbity | 40336 | CZ021.3211.2120.0811.05 | Kaliště |
| Příbram | Dolní Hbity | 08860 | CZ021.3211.2120.0811.06 | Luhy |
| Příbram | Dolní Hbity | 10354 | CZ021.3211.2120.0811.07 | Nepřejov |
| Příbram | Dolní Hbity | 08861 | CZ021.3211.2120.0811.08 | Třtí |
| Příbram | Drahenice | 03154 | CZ021.3211.2120.0812.01 | Drahenice |
| Příbram | Drahlín | 03160 | CZ021.3211.2120.0813.01 | Drahlín |
| Příbram | Drásov | 03207 | CZ021.3211.2120.0814.01 | Drásov |
| Příbram | Drásov | 03209 | CZ021.3211.2120.0814.02 | Skalka |
| Příbram | Dubenec | 03336 | CZ021.3211.2120.0815.01 | Dubenec |
| Příbram | Dubno | 03368 | CZ021.3211.2120.0816.01 | Dubno |
| Příbram | Háje | 03655 | CZ021.3211.2120.0817.01 | Háje |
| Příbram | Hluboš | 03968 | CZ021.3211.2120.0818.01 | Hluboš |
| Příbram | Hluboš | 03969 | CZ021.3211.2120.0818.02 | Kardavec |
| Příbram | Hlubyně | 03970 | CZ021.3211.2120.0819.01 | Hlubyně |
| Příbram | Horčápsko | 04194 | CZ021.3211.2120.0820.01 | Horčápsko |
| Příbram | Horčápsko | 04196 | CZ021.3211.2120.0820.02 | Stará Voda |
| Příbram | Hudčice | 04923 | CZ021.3211.2120.0821.01 | Hudčice |
| Příbram | Hudčice | 04924 | CZ021.3211.2120.0821.02 | Slavětín |
| Příbram | Hvožďany | 05033 | CZ021.3211.2120.0822.01 | Hvožďany |
| Příbram | Hvožďany | 07991 | CZ021.3211.2120.0822.02 | Leletice |
| Příbram | Hvožďany | 14271 | CZ021.3211.2120.0822.03 | Planiny |
| Příbram | Hvožďany | 05034 | CZ021.3211.2120.0822.04 | Pozdyně |
| Příbram | Hvožďany | 14272 | CZ021.3211.2120.0822.05 | Roželov |
| Příbram | Hvožďany | 17594 | CZ021.3211.2120.0822.06 | Vacíkov |
| Příbram | Chrást | 05375 | CZ021.3211.2120.0823.01 | Chrást |
| Příbram | Chrást | 04195 | CZ021.3211.2120.0823.02 | Lisovice |
| Příbram | Chrást | 05376 | CZ021.3211.2120.0823.03 | Namnice |
| Příbram | Chrást | 05377 | CZ021.3211.2120.0823.04 | Oslí |
| Příbram | Chraštice | 05407 | CZ021.3211.2120.0824.01 | Chraštice |
| Příbram | Chraštice | 05408 | CZ021.3211.2120.0824.02 | Chraštičky |
| Příbram | Jablonná | 05618 | CZ021.3211.2120.0825.01 | Jablonná |
| Příbram | Jablonná | 05617 | CZ021.3211.2120.0825.02 | Horní Hbity |
| Příbram | Jince | 06028 | CZ021.3211.2120.0826.01 | Jince |
| Příbram | Jince | 00318 | CZ021.3211.2120.0826.02 | Běřín |
| Příbram | Jince | 14004 | CZ021.3211.2120.0826.03 | Rejkovice |
| Příbram | Kamýk n. Vltavou | 06298 | CZ021.3211.2120.0827.01 | Kamýk nad Vltavou |
| Příbram | Kamýk n. Vltavou | 17815 | CZ021.3211.2120.0827.02 | Velká |
| Příbram | Kotenčice | 07104 | CZ021.3211.2120.0828.01 | Kotenčice |
| Příbram | Koupě | 07120 | CZ021.3211.2120.0829.01 | Koupě |
| Příbram | Kozárovice | 07152 | CZ021.3211.2120.0830.01 | Kozárovice |
| Příbram | Kozárovice | 01584 | CZ021.3211.2120.0830.02 | Holušice |
| Příbram | Kozárovice | 07153 | CZ021.3211.2120.0830.03 | Vystrkov |
| Příbram | Křešín | 07610 | CZ021.3211.2120.0831.01 | Křešín |
| Příbram | Láz | 07926 | CZ021.3211.2120.0832.01 | Láz |
| Příbram | Lazsko | 07942 | CZ021.3211.2120.0833.01 | Lazsko |
| Příbram | Lešetice | 08043 | CZ021.3211.2120.0834.01 | Lešetice |
| Příbram | Lhota u Příbramě | 08121 | CZ021.3211.2120.0835.01 | Lhota u Příbramě |
| Příbram | Milín | 09497 | CZ021.3211.2120.0836.01 | Milín |
| Příbram | Milín | 09496 | CZ021.3211.2120.0836.02 | Buk |
| Příbram | Milín | 06269 | CZ021.3211.2120.0836.03 | Kamenná |
| Příbram | Milín | 06908 | CZ021.3211.2120.0836.04 | Konětopy |
| Příbram | Milín | 14307 | CZ021.3211.2120.0836.05 | Rtišovice |
| Příbram | Milín | 15548 | CZ021.3211.2120.0836.06 | Stěžov |
| Příbram | Modřovice | 09796 | CZ021.3211.2120.0837.01 | Modřovice |
| Příbram | Narysov | 10162 | CZ021.3211.2120.0838.01 | Narysov |
| Příbram | Nepomuk | 10344 | CZ021.3211.2120.0839.01 | Nepomuk |
| Příbram | Nestrašovice | 16132 | CZ021.3211.2120.0840.01 | Nestrašovice |
| Příbram | Občov | 10852 | CZ021.3211.2120.0841.01 | Občov |
| Příbram | Obecnice | 10856 | CZ021.3211.2120.0842.01 | Obecnice |
| Příbram | Obecnice | 11269 | CZ021.3211.2120.0842.02 | Oseč |
| Příbram | Obory | 10865 | CZ021.3211.2120.0843.01 | Obory |
| Příbram | Obory | 10866 | CZ021.3211.2120.0843.02 | Vápenice |
| Příbram | Ohrazenice | 10931 | CZ021.3211.2120.0844.01 | Ohrazenice |
| Příbram | Ostrov | 11574 | CZ021.3211.2120.0845.01 | Ostrov |
| Příbram | Pečice | 11876 | CZ021.3211.2120.0846.01 | Pečice |
| Příbram | Pečice | 03265 | CZ021.3211.2120.0846.02 | Drsník |
| Příbram | Pečice | 11878 | CZ021.3211.2120.0846.03 | Pečičky |
| Příbram | Pičín | 12055 | CZ021.3211.2120.0847.01 | Pičín |
| Příbram | Počaply | 12295 | CZ021.3211.2120.0848.01 | Počaply |
| Příbram | Počaply | 12296 | CZ021.3211.2120.0848.02 | Stražiště |
| Příbram | Podlesí | 40367 | CZ021.3211.2120.0849.01 | Podlesí |
| Příbram | Příbram | 01263 | CZ021.3211.2120.0850.01 | Brod |
| Příbram | Příbram | 03335 | CZ021.3211.2120.0850.02 | Bytíz |
| Příbram | Příbram | 06906 | CZ021.3211.2120.0850.03 | Jerusalem |
| Příbram | Příbram | 06907 | CZ021.3211.2120.0850.04 | Jesenice |
| Příbram | Příbram | 07157 | CZ021.3211.2120.0850.05 | Kozičín |
| Příbram | Příbram | 07158 | CZ021.3211.2120.0850.06 | Lazec |
| Příbram | Příbram | 11227 | CZ021.3211.2120.0850.07 | Orlov |
| Příbram | Příbram | 40322 | CZ021.3211.2120.0850.08 | Příbram |
| Příbram | Příbram | 06270 | CZ021.3211.2120.0850.17 | Zavržice |
| Příbram | Příbram | 19668 | CZ021.3211.2120.0850.18 | Žežice |
| Příbram | Radětice | 13758 | CZ021.3211.2120.0851.01 | Radětice |
| Příbram | Radětice | 13757 | CZ021.3211.2120.0851.02 | Palivo |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 40355 | CZ021.3211.2120.0852.01 | Rožmitál p.Třemšínem |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 05000 | CZ021.3211.2120.0852.02 | Hutě pod Třemšínem |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 10385 | CZ021.3211.2120.0852.03 | Nesvačily |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 12283 | CZ021.3211.2120.0852.04 | Pňovice |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 12284 | CZ021.3211.2120.0852.05 | Skuhrov |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 14285 | CZ021.3211.2120.0852.06 | Starý Rožmitál |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 15735 | CZ021.3211.2120.0852.07 | Strýčkovy |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 18493 | CZ021.3211.2120.0852.08 | Voltuš |
| Příbram | Rožmitál p. Třemš. | 40356 | CZ021.3211.2120.0852.09 | Zalány |
| Příbram | Sádek | 14583 | CZ021.3211.2120.0853.01 | Sádek |
| Příbram | Sedlice | 18549 | CZ021.3211.2120.0854.01 | Sedlice |
| Příbram | Sedlice | 18548 | CZ021.3211.2120.0854.02 | Hoděmyšl |
| Příbram | Smolotely | 15113 | CZ021.3211.2120.0855.01 | Smolotely |
| Příbram | Solenice | 15239 | CZ021.3211.2120.0856.01 | Solenice |
| Příbram | Solenice | 40359 | CZ021.3211.2120.0856.02 | Dolní Líšnice |
| Příbram | Solenice | 15240 | CZ021.3211.2120.0856.03 | Větrov |
| Příbram | Starosedl. Hrádek | 15486 | CZ021.3211.2120.0857.01 | Starosedlský Hrádek |
| Příbram | Suchodol | 15920 | CZ021.3211.2120.0858.01 | Suchodol |
| Příbram | Suchodol | 15919 | CZ021.3211.2120.0858.02 | Líha |
| Příbram | Svojšice | 16133 | CZ021.3211.2120.0859.01 | Svojšice |
| Příbram | Svojšice | 16131 | CZ021.3211.2120.0859.02 | Kletice |
| Příbram | Těchařovice | 18528 | CZ021.3211.2120.0860.01 | Těchařovice |
| Příbram | Tochovice | 16771 | CZ021.3211.2120.0861.01 | Tochovice |
| Příbram | Tochovice | 16770 | CZ021.3211.2120.0861.02 | Hořejany |
| Příbram | Trhové Dušníky | 16814 | CZ021.3211.2120.0862.01 | Trhové Dušníky |
| Příbram | Třebsko | 17052 | CZ021.3211.2120.0863.01 | Třebsko |
| Příbram | Tušovice | 16134 | CZ021.3211.2120.0864.01 | Tušovice |
| Příbram | Věšín | 18108 | CZ021.3211.2120.0865.01 | Věšín |
| Příbram | Věšín | 18106 | CZ021.3211.2120.0865.02 | Buková |
| Příbram | Višňová | 18254 | CZ021.3211.2120.0866.01 | Višňová |
| Příbram | Volenice | 18482 | CZ021.3211.2120.0867.01 | Volenice |
| Příbram | Volenice | 18480 | CZ021.3211.2120.0867.02 | Bubovice |
| Příbram | Volenice | 40362 | CZ021.3211.2120.0867.03 | Nouzov |
| Příbram | Volenice | 18481 | CZ021.3211.2120.0867.04 | Pročevily |
| Příbram | Vrančice | 18529 | CZ021.3211.2120.0868.01 | Vrančice |
| Příbram | Vrančice | 18527 | CZ021.3211.2120.0868.02 | Mýšlovice |
| Příbram | Vrančice | 18530 | CZ021.3211.2120.0868.03 | Životice |
| Příbram | Vranovice | 18550 | CZ021.3211.2120.0869.01 | Vranovice |
| Příbram | Vševily | 00361 | CZ021.3211.2120.0870.01 | Vševily |
| Příbram | Vysoká u Příbr. | 18820 | CZ021.3211.2120.0871.01 | Vysoká u Příbramě |
| Příbram | Zalužany | 19076 | CZ021.3211.2120.0872.01 | Zalužany |
| Příbram | Zbenice | 05409 | CZ021.3211.2120.0873.01 | Zbenice |
| Příbram | Zduchovice | 19270 | CZ021.3211.2120.0874.01 | Zduchovice |
| Příbram | Zduchovice | 19271 | CZ021.3211.2120.0874.02 | Žebrákov |
| Rakovník | Bdín | 00122 | CZ021.3212.2121.0875.01 | Bdín |
| Rakovník | Branov | 00945 | CZ021.3212.2121.0876.01 | Branov |
| Rakovník | Břežany | 01487 | CZ021.3212.2121.0877.01 | Břežany |
| Rakovník | Čistá | 02396 | CZ021.3212.2121.0878.01 | Čistá |
| Rakovník | Čistá | 19234 | CZ021.3212.2121.0878.02 | Křekovice |
| Rakovník | Čistá | 10542 | CZ021.3212.2121.0878.03 | Kůzová |
| Rakovník | Čistá | 10543 | CZ021.3212.2121.0878.04 | Lhota |
| Rakovník | Čistá | 10544 | CZ021.3212.2121.0878.05 | Nová Ves |
| Rakovník | Čistá | 40371 | CZ021.3212.2121.0878.06 | Smrk |
| Rakovník | Čistá | 02397 | CZ021.3212.2121.0878.07 | Strachovice |
| Rakovník | Čistá | 19235 | CZ021.3212.2121.0878.08 | Zdeslav |
| Rakovník | Děkov | 02543 | CZ021.3212.2121.0879.01 | Děkov |
| Rakovník | Děkov | 02544 | CZ021.3212.2121.0879.02 | Nová Ves |
| Rakovník | Děkov | 02545 | CZ021.3212.2121.0879.03 | Vlkov |
| Rakovník | Drahouš | 03196 | CZ021.3212.2121.0880.01 | Drahouš |
| Rakovník | Drahouš | 03197 | CZ021.3212.2121.0880.02 | Svatý Hubert |
| Rakovník | Drahouš | 03198 | CZ021.3212.2121.0880.03 | Tlestky |
| Rakovník | Hořesedly | 04510 | CZ021.3212.2121.0881.01 | Hořesedly |
| Rakovník | Hořovičky | 04549 | CZ021.3212.2121.0882.01 | Hořovičky |
| Rakovník | Hořovičky | 06808 | CZ021.3212.2121.0882.02 | Bukov |
| Rakovník | Hořovičky | 04548 | CZ021.3212.2121.0882.03 | Hokov |
| Rakovník | Hořovičky | 04551 | CZ021.3212.2121.0882.04 | Vrbice |
| Rakovník | Hostokryje | 04586 | CZ021.3212.2121.0883.01 | Hostokryje |
| Rakovník | Hracholusky | 04759 | CZ021.3212.2121.0884.01 | Hracholusky |
| Rakovník | Hřebečníky | 04890 | CZ021.3212.2121.0885.01 | Hřebečníky |
| Rakovník | Hřebečníky | 10688 | CZ021.3212.2121.0885.02 | Novosedly |
| Rakovník | Hřebečníky | 04891 | CZ021.3212.2121.0885.03 | Šlovice |
| Rakovník | Hřebečníky | 04892 | CZ021.3212.2121.0885.04 | Týřovice |
| Rakovník | Hřebečníky | 17402 | CZ021.3212.2121.0885.05 | Újezdec |
| Rakovník | Hředle | 04894 | CZ021.3212.2121.0886.01 | Hředle |
| Rakovník | Hvozd | 05019 | CZ021.3212.2121.0887.01 | Hvozd |
| Rakovník | Hvozd | 05020 | CZ021.3212.2121.0887.02 | Žďáry |
| Rakovník | Chrášťany | 05402 | CZ021.3212.2121.0888.01 | Chrášťany |
| Rakovník | Chrášťany | 05403 | CZ021.3212.2121.0888.02 | Nový Dvůr |
| Rakovník | Janov | 05687 | CZ021.3212.2121.0889.01 | Janov |
| Rakovník | Jesenice | 05869 | CZ021.3212.2121.0890.01 | Jesenice |
| Rakovník | Jesenice | 05311 | CZ021.3212.2121.0890.02 | Bedlno |
| Rakovník | Jesenice | 05312 | CZ021.3212.2121.0890.03 | Chotěšov |
| Rakovník | Jesenice | 05870 | CZ021.3212.2121.0890.04 | Kosobody |
| Rakovník | Jesenice | 19507 | CZ021.3212.2121.0890.05 | Podbořánky |
| Rakovník | Jesenice | 05871 | CZ021.3212.2121.0890.06 | Soseň |
| Rakovník | Kalivody | 06227 | CZ021.3212.2121.0891.01 | Kalivody |
| Rakovník | Karlova Ves | 06331 | CZ021.3212.2121.0892.01 | Karlova Ves |
| Rakovník | Kněževes | 06686 | CZ021.3212.2121.0893.01 | Kněževes |
| Rakovník | Kolešov | 06809 | CZ021.3212.2121.0894.01 | Kolešov |
| Rakovník | Kolešovice | 06812 | CZ021.3212.2121.0895.01 | Kolešovice |
| Rakovník | Kolešovice | 06810 | CZ021.3212.2121.0895.02 | Heřmanov |
| Rakovník | Kolešovice | 06813 | CZ021.3212.2121.0895.03 | Zderaz |
| Rakovník | Kounov | 07115 | CZ021.3212.2121.0896.01 | Kounov |
| Rakovník | Kozojedy | 07189 | CZ021.3212.2121.0897.01 | Kozojedy |
| Rakovník | Krakov | 07233 | CZ021.3212.2121.0898.01 | Krakov |
| Rakovník | Krakovec | 07236 | CZ021.3212.2121.0899.01 | Krakovec |
| Rakovník | Krakovec | 07237 | CZ021.3212.2121.0899.02 | Zhoř |
| Rakovník | Kroučová | 07506 | CZ021.3212.2121.0900.01 | Kroučová |
| Rakovník | Krty | 07516 | CZ021.3212.2121.0901.01 | Krty |
| Rakovník | Krupá | 07525 | CZ021.3212.2121.0902.01 | Krupá |
| Rakovník | Krušovice | 07541 | CZ021.3212.2121.0903.01 | Krušovice |
| Rakovník | Křivoklát | 07639 | CZ021.3212.2121.0904.01 | Křivoklát |
| Rakovník | Křivoklát | 07638 | CZ021.3212.2121.0904.02 | Častonice |
| Rakovník | Křivoklát | 07640 | CZ021.3212.2121.0904.03 | Písky |
| Rakovník | Lašovice | 07921 | CZ021.3212.2121.0905.01 | Lašovice |
| Rakovník | Lišany | 08492 | CZ021.3212.2121.0906.01 | Lišany |
| Rakovník | Lubná | 08800 | CZ021.3212.2121.0907.01 | Lubná |
| Rakovník | Lužná | 08937 | CZ021.3212.2121.0908.01 | Lužná |
| Rakovník | Malinová | 09098 | CZ021.3212.2121.0909.01 | Malinová |
| Rakovník | Městečko | 09331 | CZ021.3212.2121.0910.01 | Městečko |
| Rakovník | Milostín | 09512 | CZ021.3212.2121.0911.01 | Milostín |
| Rakovník | Milostín | 09513 | CZ021.3212.2121.0911.02 | Povlčín |
| Rakovník | Milý | 09524 | CZ021.3212.2121.0912.01 | Milý |
| Rakovník | Mšec | 10023 | CZ021.3212.2121.0913.01 | Mšec |
| Rakovník | Mšecké Žehrovice | 10024 | CZ021.3212.2121.0914.01 | Mšecké Žehrovice |
| Rakovník | Mšecké Žehrovice | 08633 | CZ021.3212.2121.0914.02 | Lodenice |
| Rakovník | Mutějovice | 10042 | CZ021.3212.2121.0915.01 | Mutějovice |
| Rakovník | Mutějovice | 10041 | CZ021.3212.2121.0915.02 | Lhota pod Džbánem |
| Rakovník | Nesuchyně | 10382 | CZ021.3212.2121.0916.01 | Nesuchyně |
| Rakovník | Nezabudice | 10437 | CZ021.3212.2121.0917.01 | Nezabudice |
| Rakovník | Nové Strašecí | 10674 | CZ021.3212.2121.0918.01 | Nové Strašecí |
| Rakovník | Nové Strašecí | 10676 | CZ021.3212.2121.0918.02 | Pecínov |
| Rakovník | Nový Dům | 10727 | CZ021.3212.2121.0919.01 | Nový Dům |
| Rakovník | Olešná | 11020 | CZ021.3212.2121.0920.01 | Olešná |
| Rakovník | Oráčov | 11207 | CZ021.3212.2121.0921.01 | Oráčov |
| Rakovník | Oráčov | 11206 | CZ021.3212.2121.0921.02 | Klečetné |
| Rakovník | Panoší Újezd | 11759 | CZ021.3212.2121.0922.01 | Panoší Újezd |
| Rakovník | Pavlíkov | 11832 | CZ021.3212.2121.0923.01 | Pavlíkov |
| Rakovník | Pavlíkov | 05144 | CZ021.3212.2121.0923.02 | Chlum |
| Rakovník | Pavlíkov | 05145 | CZ021.3212.2121.0923.03 | Ryšín |
| Rakovník | Pavlíkov | 14895 | CZ021.3212.2121.0923.04 | Skřivaň |
| Rakovník | Pavlíkov | 17245 | CZ021.3212.2121.0923.05 | Tytry |
| Rakovník | Petrovice | 11992 | CZ021.3212.2121.0924.01 | Petrovice |
| Rakovník | Pochvalov | 12495 | CZ021.3212.2121.0925.01 | Pochvalov |
| Rakovník | Přerubenice | 13505 | CZ021.3212.2121.0926.01 | Přerubenice |
| Rakovník | Přerubenice | 13504 | CZ021.3212.2121.0926.02 | Dučice |
| Rakovník | Příčina | 13582 | CZ021.3212.2121.0927.01 | Příčina |
| Rakovník | Přílepy | 13604 | CZ021.3212.2121.0928.01 | Přílepy |
| Rakovník | Pšovlky | 13655 | CZ021.3212.2121.0929.01 | Pšovlky |
| Rakovník | Pustověty | 13696 | CZ021.3212.2121.0930.01 | Pustověty |
| Rakovník | Račice | 13731 | CZ021.3212.2121.0931.01 | Račice |
| Rakovník | Rakovník | 40369 | CZ021.3212.2121.0932.01 | Rakovník |
| Rakovník | Roztoky | 14255 | CZ021.3212.2121.0933.01 | Roztoky |
| Rakovník | Ruda | 14317 | CZ021.3212.2121.0934.01 | Ruda |
| Rakovník | Rynholec | 14467 | CZ021.3212.2121.0935.01 | Rynholec |
| Rakovník | Řeřichy | 14531 | CZ021.3212.2121.0936.01 | Řeřichy |
| Rakovník | Řeřichy | 40372 | CZ021.3212.2121.0936.02 | Nový Dvůr |
| Rakovník | Řevničov | 14538 | CZ021.3212.2121.0937.01 | Řevničov |
| Rakovník | Senec | 14741 | CZ021.3212.2121.0938.01 | Senec |
| Rakovník | Senomaty | 14752 | CZ021.3212.2121.0939.01 | Senomaty |
| Rakovník | Senomaty | 14751 | CZ021.3212.2121.0939.02 | Nouzov |
| Rakovník | Skryje | 14879 | CZ021.3212.2121.0940.01 | Skryje |
| Rakovník | Slabce | 14925 | CZ021.3212.2121.0941.01 | Slabce |
| Rakovník | Slabce | 09791 | CZ021.3212.2121.0941.02 | Kostelík |
| Rakovník | Slabce | 14924 | CZ021.3212.2121.0941.03 | Malé Slabce |
| Rakovník | Slabce | 09792 | CZ021.3212.2121.0941.04 | Modřejovice |
| Rakovník | Slabce | 14190 | CZ021.3212.2121.0941.05 | Nová Ves |
| Rakovník | Slabce | 14191 | CZ021.3212.2121.0941.06 | Rousínov |
| Rakovník | Slabce | 14911 | CZ021.3212.2121.0941.07 | Skupá |
| Rakovník | Slabce | 16081 | CZ021.3212.2121.0941.08 | Svinařov |
| Rakovník | Smilovice | 15102 | CZ021.3212.2121.0942.01 | Smilovice |
| Rakovník | Srbeč | 15289 | CZ021.3212.2121.0943.01 | Srbeč |
| Rakovník | Svojetín | 16118 | CZ021.3212.2121.0944.01 | Svojetín |
| Rakovník | Svojetín | 16119 | CZ021.3212.2121.0944.02 | Veclov |
| Rakovník | Sýkořice | 16173 | CZ021.3212.2121.0945.01 | Sýkořice |
| Rakovník | Šanov | 16195 | CZ021.3212.2121.0946.01 | Šanov |
| Rakovník | Šípy | 16261 | CZ021.3212.2121.0947.01 | Šípy |
| Rakovník | Šípy | 16259 | CZ021.3212.2121.0947.02 | Bělbožice |
| Rakovník | Šípy | 16260 | CZ021.3212.2121.0947.03 | Milíčov |
| Rakovník | Švihov | 16456 | CZ021.3212.2121.0948.01 | Švihov |
| Rakovník | Třeboc | 17015 | CZ021.3212.2121.0949.01 | Třeboc |
| Rakovník | Třtice | 17117 | CZ021.3212.2121.0950.01 | Třtice |
| Rakovník | Václavy | 17605 | CZ021.3212.2121.0951.01 | Václavy |
| Rakovník | Velká Buková | 17825 | CZ021.3212.2121.0952.01 | Velká Buková |
| Rakovník | Velká Buková | 06231 | CZ021.3212.2121.0952.02 | Kalubice |
| Rakovník | Velká Buková | 17824 | CZ021.3212.2121.0952.03 | Malá Buková |
| Rakovník | Velká Chmelištná | 17835 | CZ021.3212.2121.0953.01 | Velká Chmelištná |
| Rakovník | Velká Chmelištná | 17834 | CZ021.3212.2121.0953.02 | Hůrky |
| Rakovník | Všesulov | 18747 | CZ021.3212.2121.0954.01 | Všesulov |
| Rakovník | Všetaty | 18749 | CZ021.3212.2121.0955.01 | Všetaty |
| Rakovník | Zavidov | 19124 | CZ021.3212.2121.0956.01 | Zavidov |
| Rakovník | Zbečno | 19137 | CZ021.3212.2121.0957.01 | Zbečno |
| Rakovník | Zbečno | 17379 | CZ021.3212.2121.0957.02 | Újezd nad Zbečnem |
| Rakovník | Žďár | 19508 | CZ021.3212.2121.0958.01 | Žďár |
| Rakovník | Žďár | 19506 | CZ021.3212.2121.0958.02 | Otěvěky |
| Říčany | Babice | 00060 | CZ021.3209.2122.0959.01 | Babice |
| Říčany | Březí | 01388 | CZ021.3209.2122.0960.01 | Březí |
| Říčany | Černé Voděrady | 02008 | CZ021.3204.2122.0961.01 | Černé Voděrady |
| Říčany | Čestlice | 02344 | CZ021.3209.2122.0962.01 | Čestlice |
| Říčany | Dobřejovice | 02764 | CZ021.3209.2122.0963.01 | Dobřejovice |
| Říčany | Doubek | 03103 | CZ021.3209.2122.0964.01 | Doubek |
| Říčany | Herink | 02766 | CZ021.3209.2122.0965.01 | Herink |
| Říčany | Hrusice | 04865 | CZ021.3209.2122.0966.01 | Hrusice |
| Říčany | Jevany | 05931 | CZ021.3204.2122.0967.01 | Jevany |
| Říčany | Kaliště | 06217 | CZ021.3209.2122.0968.01 | Kaliště |
| Říčany | Kaliště | 06218 | CZ021.3209.2122.0968.02 | Lensedly |
| Říčany | Kaliště | 06219 | CZ021.3209.2122.0968.03 | Poddubí |
| Říčany | Kamenice | 06242 | CZ021.3209.2122.0969.01 | Kamenice |
| Říčany | Kamenice | 06243 | CZ021.3209.2122.0969.02 | Ládeves |
| Říčany | Kamenice | 06244 | CZ021.3209.2122.0969.03 | Ládví |
| Říčany | Kamenice | 06245 | CZ021.3209.2122.0969.04 | Nová Hospoda |
| Říčany | Kamenice | 06246 | CZ021.3209.2122.0969.05 | Olešovice |
| Říčany | Kamenice | 06247 | CZ021.3209.2122.0969.06 | Skuheř |
| Říčany | Kamenice | 06248 | CZ021.3209.2122.0969.07 | Struhařov |
| Říčany | Kamenice | 06249 | CZ021.3209.2122.0969.08 | Štiřín |
| Říčany | Kamenice | 06250 | CZ021.3209.2122.0969.09 | Těptín |
| Říčany | Kamenice | 06252 | CZ021.3209.2122.0969.10 | Všedobrovice |
| Říčany | Klokočná | 06646 | CZ021.3209.2122.0970.01 | Klokočná |
| Říčany | Konojedy | 10809 | CZ021.3204.2122.0971.01 | Konojedy |
| Říčany | Kostelec n.Č.Lesy | 07016 | CZ021.3204.2122.0972.01 | Kostelec nad Černými Lesy |
| Říčany | Kostelec n.Č.Lesy | 07523 | CZ021.3204.2122.0972.02 | Svatbín |
| Říčany | Kostelec u Křížků | 07030 | CZ021.3209.2122.0973.01 | Kostelec u Křížků |
| Říčany | Kozojedy | 07188 | CZ021.3204.2122.0974.01 | Kozojedy |
| Říčany | Křenice | 07581 | CZ021.3209.2122.0975.01 | Křenice |
| Říčany | Křížkový Újezdec | 07655 | CZ021.3209.2122.0976.01 | Křížkový Újezdec |
| Říčany | Křížkový Újezdec | 07654 | CZ021.3209.2122.0976.02 | Čenětice |
| Říčany | Kunice | 07723 | CZ021.3209.2122.0977.01 | Kunice |
| Říčany | Kunice | 07721 | CZ021.3209.2122.0977.02 | Dolní Lomnice |
| Říčany | Kunice | 07722 | CZ021.3209.2122.0977.03 | Horní Lomnice |
| Říčany | Kunice | 07724 | CZ021.3209.2122.0977.04 | Vidovice |
| Říčany | Kunice | 07725 | CZ021.3209.2122.0977.05 | Všešímy |
| Říčany | Louňovice | 08735 | CZ021.3209.2122.0978.01 | Louňovice |
| Říčany | Mirošovice | 09547 | CZ021.3209.2122.0979.01 | Mirošovice |
| Říčany | Mnichovice | 09754 | CZ021.3209.2122.0980.01 | Mnichovice |
| Říčany | Mnichovice | 09753 | CZ021.3209.2122.0980.02 | Božkov |
| Říčany | Mnichovice | 09755 | CZ021.3209.2122.0980.03 | Myšlín |
| Říčany | Modletice | 02768 | CZ021.3209.2122.0981.01 | Modletice |
| Říčany | Mukařov | 10032 | CZ021.3209.2122.0982.01 | Mukařov |
| Říčany | Mukařov | 15296 | CZ021.3209.2122.0982.02 | Srbín |
| Říčany | Mukařov | 10033 | CZ021.3209.2122.0982.03 | Žernovka |
| Říčany | Nučice | 10810 | CZ021.3204.2122.0983.01 | Nučice |
| Říčany | Nupaky | 02345 | CZ021.3209.2122.0984.01 | Nupaky |
| Říčany | Oleška | 11018 | CZ021.3204.2122.0985.01 | Oleška |
| Říčany | Oleška | 11014 | CZ021.3204.2122.0985.02 | Brník |
| Říčany | Oleška | 11015 | CZ021.3204.2122.0985.03 | Bulánka |
| Říčany | Oleška | 11016 | CZ021.3204.2122.0985.04 | Králka |
| Říčany | Oleška | 11017 | CZ021.3204.2122.0985.05 | Krymlov |
| Říčany | Ondřejov | 11127 | CZ021.3209.2122.0986.01 | Ondřejov |
| Říčany | Ondřejov | 17061 | CZ021.3209.2122.0986.02 | Třemblat |
| Říčany | Ondřejov | 11128 | CZ021.3209.2122.0986.03 | Turkovice |
| Říčany | Oplany | 10811 | CZ021.3204.2122.0987.01 | Oplany |
| Říčany | Pětihosty | 14749 | CZ021.3209.2122.0988.01 | Pětihosty |
| Říčany | Petříkov | 12041 | CZ021.3209.2122.0989.01 | Petříkov |
| Říčany | Petříkov | 12042 | CZ021.3209.2122.0989.02 | Radimovice |
| Říčany | Popovičky | 02770 | CZ021.3209.2122.0990.01 | Popovičky |
| Říčany | Popovičky | 02767 | CZ021.3209.2122.0990.02 | Chomutovice |
| Říčany | Popovičky | 02769 | CZ021.3209.2122.0990.03 | Nebřenice |
| Říčany | Prusice | 10812 | CZ021.3204.2122.0991.01 | Prusice |
| Říčany | Radějovice | 13748 | CZ021.3209.2122.0992.01 | Radějovice |
| Říčany | Radějovice | 13747 | CZ021.3209.2122.0992.02 | Olešky |
| Říčany | Říčany | 40307 | CZ021.3209.2122.0993.01 | Říčany |
| Říčany | Říčany | 14553 | CZ021.3209.2122.0993.02 | Jažlovice |
| Říčany | Říčany | 40308 | CZ021.3209.2122.0993.03 | Krabošice |
| Říčany | Říčany | 07764 | CZ021.3209.2122.0993.04 | Kuří |
| Říčany | Říčany | 11720 | CZ021.3209.2122.0993.05 | Pacov |
| Říčany | Říčany | 14551 | CZ021.3209.2122.0993.06 | Radošovice |
| Říčany | Říčany | 15623 | CZ021.3209.2122.0993.07 | Strašín |
| Říčany | Říčany | 14552 | CZ021.3209.2122.0993.08 | Voděrádky |
| Říčany | Senohraby | 14750 | CZ021.3209.2122.0994.01 | Senohraby |
| Říčany | Sluštice | 15080 | CZ021.3209.2122.0995.01 | Sluštice |
| Říčany | Strančice | 40310 | CZ021.3209.2122.0996.01 | Strančice |
| Říčany | Strančice | 13421 | CZ021.3209.2122.0996.02 | Kašovice |
| Říčany | Strančice | 16146 | CZ021.3209.2122.0996.03 | Otice |
| Říčany | Strančice | 13422 | CZ021.3209.2122.0996.04 | Předboř |
| Říčany | Strančice | 13423 | CZ021.3209.2122.0996.05 | Sklenka |
| Říčany | Strančice | 16147 | CZ021.3209.2122.0996.06 | Svojšovice |
| Říčany | Strančice | 18709 | CZ021.3209.2122.0996.07 | Všechromy |
| Říčany | Struhařov | 15708 | CZ021.3209.2122.0997.01 | Struhařov |
| Říčany | Stříbrná Skalice | 15769 | CZ021.3204.2122.0998.01 | Stříbrná Skalice |
| Říčany | Stříbrná Skalice | 15766 | CZ021.3204.2122.0998.02 | Hradec |
| Říčany | Stříbrná Skalice | 15767 | CZ021.3204.2122.0998.03 | Hradové Střimelice |
| Říčany | Stříbrná Skalice | 15768 | CZ021.3204.2122.0998.04 | Kostelní Střimelice |
| Říčany | Sulice | 15943 | CZ021.3209.2122.0999.01 | Sulice |
| Říčany | Sulice | 32090 | CZ021.3209.2122.0999.02 | Hlubočinka |
| Říčany | Sulice | 15942 | CZ021.3209.2122.0999.03 | Nechánice |
| Říčany | Sulice | 15944 | CZ021.3209.2122.0999.04 | Želivec |
| Říčany | Světice | 16039 | CZ021.3209.2122.1000.01 | Světice |
| Říčany | Svojetice | 16117 | CZ021.3209.2122.1001.01 | Svojetice |
| Říčany | Štíhlice | 03122 | CZ021.3204.2122.1002.01 | Štíhlice |
| Říčany | Tehov | 16530 | CZ021.3209.2122.1003.01 | Tehov |
| Říčany | Tehovec | 16531 | CZ021.3209.2122.1004.01 | Tehovec |
| Říčany | Velké Popovice | 17934 | CZ021.3209.2122.1005.01 | Velké Popovice |
| Říčany | Velké Popovice | 17928 | CZ021.3209.2122.1005.02 | Brtnice |
| Říčany | Velké Popovice | 41512 | CZ021.3209.2122.1005.03 | Dub |
| Říčany | Velké Popovice | 17929 | CZ021.3209.2122.1005.04 | Dubiny |
| Říčany | Velké Popovice | 41513 | CZ021.3209.2122.1005.05 | Klenové |
| Říčany | Velké Popovice | 30017 | CZ021.3209.2122.1005.06 | Krámský |
| Říčany | Velké Popovice | 17930 | CZ021.3209.2122.1005.07 | Křivá Ves |
| Říčany | Velké Popovice | 17931 | CZ021.3209.2122.1005.08 | Lojovice |
| Říčany | Velké Popovice | 17932 | CZ021.3209.2122.1005.09 | Mokřany |
| Říčany | Velké Popovice | 17933 | CZ021.3209.2122.1005.10 | Řepčice |
| Říčany | Vlkančice | 18394 | CZ021.3204.2122.1006.01 | Vlkančice |
| Říčany | Vlkančice | 18393 | CZ021.3204.2122.1006.02 | Pyskočely |
| Říčany | Všestary | 18739 | CZ021.3209.2122.1007.01 | Všestary |
| Říčany | Všestary | 18738 | CZ021.3209.2122.1007.02 | Menčice |
| Říčany | Výžerky | 10813 | CZ021.3204.2122.1008.01 | Výžerky |
| Říčany | Vyžlovka | 18904 | CZ021.3204.2122.1009.01 | Vyžlovka |
| Říčany | Zvánovice | 19379 | CZ021.3209.2122.1010.01 | Zvánovice |
| Sedlčany | Dublovice | 03357 | CZ021.3211.2123.1011.01 | Dublovice |
| Sedlčany | Dublovice | 03356 | CZ021.3211.2123.1011.02 | Břekova Lhota |
| Sedlčany | Dublovice | 05366 | CZ021.3211.2123.1011.03 | Chramosty |
| Sedlčany | Dublovice | 08382 | CZ021.3211.2123.1011.04 | Líchovy |
| Sedlčany | Dublovice | 19399 | CZ021.3211.2123.1011.05 | Zvírotice |
| Sedlčany | Jesenice | 05865 | CZ021.3211.2123.1012.01 | Jesenice |
| Sedlčany | Jesenice | 40340 | CZ021.3211.2123.1012.02 | Boudy |
| Sedlčany | Jesenice | 05862 | CZ021.3211.2123.1012.03 | Dobrošovice |
| Sedlčany | Jesenice | 05864 | CZ021.3211.2123.1012.04 | Doublovičky |
| Sedlčany | Jesenice | 30027 | CZ021.3211.2123.1012.05 | Hulín |
| Sedlčany | Jesenice | 05866 | CZ021.3211.2123.1012.06 | Martinice |
| Sedlčany | Jesenice | 18818 | CZ021.3211.2123.1012.07 | Mezné |
| Sedlčany | Jesenice | 40341 | CZ021.3211.2123.1012.08 | Vršovice |
| Sedlčany | Klučenice | 06660 | CZ021.3211.2123.1013.01 | Klučenice |
| Sedlčany | Klučenice | 06659 | CZ021.3211.2123.1013.02 | Kamenice |
| Sedlčany | Klučenice | 06995 | CZ021.3211.2123.1013.03 | Kosobudy |
| Sedlčany | Klučenice | 07113 | CZ021.3211.2123.1013.04 | Koubalova Lhota |
| Sedlčany | Klučenice | 06662 | CZ021.3211.2123.1013.05 | Planá |
| Sedlčany | Klučenice | 06663 | CZ021.3211.2123.1013.06 | Voltýřov |
| Sedlčany | Klučenice | 06996 | CZ021.3211.2123.1013.07 | Zadní Chlum |
| Sedlčany | Kňovice | 06715 | CZ021.3211.2123.1014.01 | Kňovice |
| Sedlčany | Kňovice | 06716 | CZ021.3211.2123.1014.02 | Kňovičky |
| Sedlčany | Kňovice | 06717 | CZ021.3211.2123.1014.03 | Úsuší |
| Sedlčany | Kosova Hora | 07001 | CZ021.3211.2123.1015.01 | Kosova Hora |
| Sedlčany | Kosova Hora | 40342 | CZ021.3211.2123.1015.02 | Dobrohošť |
| Sedlčany | Kosova Hora | 18815 | CZ021.3211.2123.1015.03 | Dohnalova Lhota |
| Sedlčany | Kosova Hora | 07000 | CZ021.3211.2123.1015.04 | Janov |
| Sedlčany | Kosova Hora | 18816 | CZ021.3211.2123.1015.05 | Lavičky |
| Sedlčany | Kosova Hora | 18817 | CZ021.3211.2123.1015.06 | Lovčice |
| Sedlčany | Kosova Hora | 07002 | CZ021.3211.2123.1015.07 | Přibýška |
| Sedlčany | Kosova Hora | 18819 | CZ021.3211.2123.1015.08 | Vysoká |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07352 | CZ021.3211.2123.1016.01 | Krásná Hora nad Vlt. |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07351 | CZ021.3211.2123.1016.02 | Hostovnice |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07408 | CZ021.3211.2123.1016.03 | Krašovice |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07409 | CZ021.3211.2123.1016.04 | Mokřice |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07353 | CZ021.3211.2123.1016.05 | Plešiště |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 12409 | CZ021.3211.2123.1016.06 | Podmoky |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07354 | CZ021.3211.2123.1016.07 | Švastalova Lhota |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07355 | CZ021.3211.2123.1016.08 | Tisovnice |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07356 | CZ021.3211.2123.1016.09 | Vletice |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07410 | CZ021.3211.2123.1016.10 | Vrbice |
| Sedlčany | Krásná Hora n.Vlt. | 07357 | CZ021.3211.2123.1016.11 | Zhoř |
| Sedlčany | Křepenice | 07593 | CZ021.3211.2123.1017.01 | Křepenice |
| Sedlčany | Milešov | 09462 | CZ021.3211.2123.1018.01 | Milešov |
| Sedlčany | Milešov | 09461 | CZ021.3211.2123.1018.02 | Klenovice |
| Sedlčany | Milešov | 09463 | CZ021.3211.2123.1018.03 | Přední Chlum |
| Sedlčany | Nalžovice | 10149 | CZ021.3211.2123.1019.01 | Nalžovice |
| Sedlčany | Nalžovice | 32120 | CZ021.3211.2123.1019.02 | Hluboká |
| Sedlčany | Nalžovice | 10148 | CZ021.3211.2123.1019.03 | Chlum |
| Sedlčany | Nalžovice | 10150 | CZ021.3211.2123.1019.04 | Nalžovické Podhájí |
| Sedlčany | Nalžovice | 10151 | CZ021.3211.2123.1019.05 | Nová Ves |
| Sedlčany | Nalžovice | 32121 | CZ021.3211.2123.1019.06 | Oboz |
| Sedlčany | Nedrahovice | 10225 | CZ021.3211.2123.1020.01 | Nedrahovice |
| Sedlčany | Nedrahovice | 10223 | CZ021.3211.2123.1020.02 | Bor |
| Sedlčany | Nedrahovice | 10224 | CZ021.3211.2123.1020.03 | Kamenice |
| Sedlčany | Nedrahovice | 10226 | CZ021.3211.2123.1020.04 | Nedrahovické Podhájí |
| Sedlčany | Nedrahovice | 10227 | CZ021.3211.2123.1020.05 | Radeč |
| Sedlčany | Nedrahovice | 10228 | CZ021.3211.2123.1020.06 | Rudolec |
| Sedlčany | Nedrahovice | 10229 | CZ021.3211.2123.1020.07 | Trkov |
| Sedlčany | Nedrahovice | 32122 | CZ021.3211.2123.1020.08 | Úklid |
| Sedlčany | Nechvalice | 10258 | CZ021.3211.2123.1021.01 | Nechvalice |
| Sedlčany | Nechvalice | 10253 | CZ021.3211.2123.1021.02 | Bratřejov |
| Sedlčany | Nechvalice | 10254 | CZ021.3211.2123.1021.03 | Bratříkovice |
| Sedlčany | Nechvalice | 05521 | CZ021.3211.2123.1021.04 | Březí |
| Sedlčany | Nechvalice | 40351 | CZ021.3211.2123.1021.05 | Hodkov |
| Sedlčany | Nechvalice | 40350 | CZ021.3211.2123.1021.06 | Huštilář |
| Sedlčany | Nechvalice | 05522 | CZ021.3211.2123.1021.07 | Chválov |
| Sedlčany | Nechvalice | 10255 | CZ021.3211.2123.1021.08 | Křemenice |
| Sedlčany | Nechvalice | 10256 | CZ021.3211.2123.1021.09 | Libčice |
| Sedlčany | Nechvalice | 10257 | CZ021.3211.2123.1021.10 | Mokřany |
| Sedlčany | Nechvalice | 14491 | CZ021.3211.2123.1021.11 | Ředice |
| Sedlčany | Nechvalice | 14492 | CZ021.3211.2123.1021.12 | Ředičky |
| Sedlčany | Nechvalice | 05523 | CZ021.3211.2123.1021.13 | Vratkov |
| Sedlčany | Osečany | 11270 | CZ021.3211.2123.1022.01 | Osečany |
| Sedlčany | Osečany | 11271 | CZ021.3211.2123.1022.02 | Paseky |
| Sedlčany | Osečany | 11272 | CZ021.3211.2123.1022.03 | Velběhy |
| Sedlčany | Petrovice | 11988 | CZ021.3211.2123.1023.01 | Petrovice |
| Sedlčany | Petrovice | 40353 | CZ021.3211.2123.1023.02 | Brod |
| Sedlčany | Petrovice | 11985 | CZ021.3211.2123.1023.03 | Kojetín |
| Sedlčany | Petrovice | 11986 | CZ021.3211.2123.1023.04 | Krchov |
| Sedlčany | Petrovice | 07720 | CZ021.3211.2123.1023.05 | Kuní |
| Sedlčany | Petrovice | 30028 | CZ021.3211.2123.1023.06 | Kuníček |
| Sedlčany | Petrovice | 11987 | CZ021.3211.2123.1023.07 | Mašov |
| Sedlčany | Petrovice | 17223 | CZ021.3211.2123.1023.08 | Mezihoří |
| Sedlčany | Petrovice | 10853 | CZ021.3211.2123.1023.09 | Obděnice |
| Sedlčany | Petrovice | 40354 | CZ021.3211.2123.1023.10 | Ohrada |
| Sedlčany | Petrovice | 11989 | CZ021.3211.2123.1023.11 | Porešín |
| Sedlčany | Petrovice | 10854 | CZ021.3211.2123.1023.12 | Radešice |
| Sedlčany | Petrovice | 13753 | CZ021.3211.2123.1023.13 | Radešín |
| Sedlčany | Petrovice | 17224 | CZ021.3211.2123.1023.14 | Skoupý |
| Sedlčany | Petrovice | 17225 | CZ021.3211.2123.1023.15 | Týnčany |
| Sedlčany | Petrovice | 11990 | CZ021.3211.2123.1023.16 | Vilasova Lhota |
| Sedlčany | Petrovice | 11991 | CZ021.3211.2123.1023.17 | Zahrádka |
| Sedlčany | Petrovice | 10855 | CZ021.3211.2123.1023.18 | Žemličkova Lhota |
| Sedlčany | Počepice | 12315 | CZ021.3211.2123.1024.01 | Počepice |
| Sedlčany | Počepice | 12314 | CZ021.3211.2123.1024.02 | Oukřtalov |
| Sedlčany | Počepice | 14209 | CZ021.3211.2123.1024.03 | Rovina |
| Sedlčany | Počepice | 12316 | CZ021.3211.2123.1024.04 | Skuhrov |
| Sedlčany | Počepice | 12317 | CZ021.3211.2123.1024.05 | Vitín |
| Sedlčany | Prosenická Lhota | 13334 | CZ021.3211.2123.1025.01 | Prosenická Lhota |
| Sedlčany | Prosenická Lhota | 13330 | CZ021.3211.2123.1025.02 | Břišejov |
| Sedlčany | Prosenická Lhota | 13331 | CZ021.3211.2123.1025.03 | Klimětice |
| Sedlčany | Prosenická Lhota | 13332 | CZ021.3211.2123.1025.04 | Luhy |
| Sedlčany | Prosenická Lhota | 13333 | CZ021.3211.2123.1025.05 | Prosenice |
| Sedlčany | Prosenická Lhota | 13335 | CZ021.3211.2123.1025.06 | Suchdol |
| Sedlčany | Příčovy | 13583 | CZ021.3211.2123.1026.01 | Příčovy |
| Sedlčany | Radíč | 13767 | CZ021.3211.2123.1027.01 | Radíč |
| Sedlčany | Radíč | 13766 | CZ021.3211.2123.1027.02 | Dubliny |
| Sedlčany | Radíč | 19798 | CZ021.3211.2123.1027.03 | Hrazany |
| Sedlčany | Radíč | 13768 | CZ021.3211.2123.1027.04 | Žďár |
| Sedlčany | Sedlčany | 40358 | CZ021.3211.2123.1028.01 | Sedlčany |
| Sedlčany | Sedlčany | 08280 | CZ021.3211.2123.1028.02 | Doubravice |
| Sedlčany | Sedlčany | 40357 | CZ021.3211.2123.1028.03 | Hradišťko |
| Sedlčany | Sedlčany | 08281 | CZ021.3211.2123.1028.04 | Libíň |
| Sedlčany | Sedlčany | 04657 | CZ021.3211.2123.1028.05 | Oříkov |
| Sedlčany | Sedlčany | 14656 | CZ021.3211.2123.1028.06 | Sestrouň |
| Sedlčany | Sedlčany | 17004 | CZ021.3211.2123.1028.07 | Solopysky |
| Sedlčany | Sedlčany | 17011 | CZ021.3211.2123.1028.08 | Třebnice |
| Sedlčany | Sedlčany | 14658 | CZ021.3211.2123.1028.09 | Vítěž |
| Sedlčany | Sedlčany | 30126 | CZ021.3211.2123.1028.10 | Zberaz |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 02627 | CZ021.3201.2123.1029.01 | Bolechovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40146 | CZ021.3201.2123.1029.02 | Bolešín |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 18639 | CZ021.3201.2123.1029.03 | Božetín |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 02628 | CZ021.3201.2123.1029.04 | Divišovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 13508 | CZ021.3201.2123.1029.05 | Dvorce |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 02629 | CZ021.3201.2123.1029.06 | Chotětice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 05921 | CZ021.3201.2123.1029.07 | Jetřichovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07810 | CZ021.3201.2123.1029.08 | Kvasejovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 13509 | CZ021.3201.2123.1029.09 | Kvašťov |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07811 | CZ021.3201.2123.1029.10 | Lidkovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07812 | CZ021.3201.2123.1029.11 | Malkovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40147 | CZ021.3201.2123.1029.12 | Matějov |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07813 | CZ021.3201.2123.1029.13 | Měšetice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40149 | CZ021.3201.2123.1029.14 | Monín |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40184 | CZ021.3201.2123.1029.15 | Moninec |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 02630 | CZ021.3201.2123.1029.16 | Mrákotice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07814 | CZ021.3201.2123.1029.17 | Myslkov |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40150 | CZ021.3201.2123.1029.18 | Náhlík |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40151 | CZ021.3201.2123.1029.19 | Násilov |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07815 | CZ021.3201.2123.1029.20 | Nové Dvory |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 13510 | CZ021.3201.2123.1029.22 | Přestavlky |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 13511 | CZ021.3201.2123.1029.23 | Rohov |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 14682 | CZ021.3201.2123.1029.24 | Sedlec |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 13512 | CZ021.3201.2123.1029.25 | Staré Mitrovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07816 | CZ021.3201.2123.1029.26 | Stuchanov |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 05922 | CZ021.3201.2123.1029.27 | Sušetice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 05923 | CZ021.3201.2123.1029.28 | Šanovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 05924 | CZ021.3201.2123.1029.29 | Uhřice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40152 | CZ021.3201.2123.1029.30 | Včelákova Lhota |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 07817 | CZ021.3201.2123.1029.31 | Veletín |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40148 | CZ021.3201.2123.1029.32 | Víska |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 31851 | CZ021.3201.2123.1029.33 | Vozerovice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 18641 | CZ021.3201.2123.1029.34 | Vrchotice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 13513 | CZ021.3201.2123.1029.35 | Záběhlice |
| Sedlčany | Sedlec-Prčice | 40185 | CZ021.3201.2123.1029.36 | Záhoří a Kozinec |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16019 | CZ021.3211.2123.1030.01 | Svatý Jan |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16012 | CZ021.3211.2123.1030.02 | Bražná |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16013 | CZ021.3211.2123.1030.03 | Brzina |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16014 | CZ021.3211.2123.1030.04 | Drážkov |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16015 | CZ021.3211.2123.1030.05 | Hojšín |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16016 | CZ021.3211.2123.1030.06 | Hrachov |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16017 | CZ021.3211.2123.1030.07 | Řadovy |
| Sedlčany | Svatý Jan | 16018 | CZ021.3211.2123.1030.08 | Skrýšov |
| Sedlčany | Štětkovice | 16373 | CZ021.3211.2123.1031.01 | Štětkovice |
| Sedlčany | Štětkovice | 19799 | CZ021.3211.2123.1031.02 | Bořená Hora |
| Sedlčany | Štětkovice | 16371 | CZ021.3211.2123.1031.03 | Chrastava |
| Sedlčany | Štětkovice | 16372 | CZ021.3211.2123.1031.04 | Sedlečko |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 18841 | CZ021.3211.2123.1032.01 | Vysoký Chlumec |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 12591 | CZ021.3211.2123.1032.02 | Bláhova Lhota |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 04656 | CZ021.3211.2123.1032.03 | Hrabří |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 30659 | CZ021.3211.2123.1032.04 | Hradce |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 40365 | CZ021.3211.2123.1032.05 | Jezvina |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 12592 | CZ021.3211.2123.1032.06 | Pořešice |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 18840 | CZ021.3211.2123.1032.07 | Vápenice |
| Sedlčany | Vysoký Chlumec | 40364 | CZ021.3211.2123.1032.08 | Víska |
| Slaný | Beřovice | 00320 | CZ021.3203.2124.1033.01 | Beřovice |
| Slaný | Beřovice | 00319 | CZ021.3203.2124.1033.02 | Bakov |
| Slaný | Bílichov | 00419 | CZ021.3203.2124.1034.01 | Bílichov |
| Slaný | Černuc | 02063 | CZ021.3203.2124.1035.01 | Černuc |
| Slaný | Černuc | 00957 | CZ021.3203.2124.1035.02 | Bratkovice |
| Slaný | Černuc | 02065 | CZ021.3203.2124.1035.03 | Miletice |
| Slaný | Černuc | 00958 | CZ021.3203.2124.1035.04 | Nabdín |
| Slaný | Drnek | 03251 | CZ021.3203.2124.1036.01 | Drnek |
| Slaný | Dřínov | 03306 | CZ021.3203.2124.1037.01 | Dřínov |
| Slaný | Dřínov | 03305 | CZ021.3203.2124.1037.02 | Drchkov |
| Slaný | Hobšovice | 04020 | CZ021.3203.2124.1038.01 | Hobšovice |
| Slaný | Hobšovice | 04022 | CZ021.3203.2124.1038.02 | Skůry |
| Slaný | Hořešovice | 04511 | CZ021.3203.2124.1039.01 | Hořešovice |
| Slaný | Hořešovičky | 04512 | CZ021.3203.2124.1040.01 | Hořešovičky |
| Slaný | Hospozín | 04557 | CZ021.3203.2124.1041.01 | Hospozín |
| Slaný | Hospozín | 30003 | CZ021.3203.2124.1041.02 | Hospozínek |
| Slaný | Hrdlív | 04803 | CZ021.3203.2124.1042.01 | Hrdlív |
| Slaný | Chržín | 05443 | CZ021.3203.2124.1043.01 | Chržín |
| Slaný | Chržín | 05441 | CZ021.3203.2124.1043.02 | Budihostice |
| Slaný | Chržín | 05442 | CZ021.3203.2124.1043.03 | Dolní Kamenice |
| Slaný | Jarpice | 05764 | CZ021.3203.2124.1044.01 | Jarpice |
| Slaný | Jarpice | 05763 | CZ021.3203.2124.1044.02 | Budenice |
| Slaný | Jedomělice | 05810 | CZ021.3203.2124.1045.01 | Jedomělice |
| Slaný | Jemníky | 05824 | CZ021.3203.2124.1046.01 | Jemníky |
| Slaný | Kamenný Most | 10418 | CZ021.3203.2124.1047.01 | Kamenný Most |
| Slaný | Klobuky | 06642 | CZ021.3203.2124.1048.01 | Klobuky |
| Slaný | Klobuky | 11740 | CZ021.3203.2124.1048.02 | Čeradice |
| Slaný | Klobuky | 06643 | CZ021.3203.2124.1048.03 | Kobylníky |
| Slaný | Klobuky | 06644 | CZ021.3203.2124.1048.04 | Kokovice |
| Slaný | Klobuky | 11741 | CZ021.3203.2124.1048.05 | Páleček |
| Slaný | Kmetiněves | 06679 | CZ021.3203.2124.1049.01 | Kmetiněves |
| Slaný | Knovíz | 06718 | CZ021.3203.2124.1050.01 | Knovíz |
| Slaný | Královice | 03307 | CZ021.3203.2124.1051.01 | Královice |
| Slaný | Kutrovice | 07803 | CZ021.3203.2124.1052.01 | Kutrovice |
| Slaný | Kvílice | 07837 | CZ021.3203.2124.1053.01 | Kvílice |
| Slaný | Ledce | 07961 | CZ021.3203.2124.1054.01 | Ledce |
| Slaný | Libovice | 08347 | CZ021.3203.2124.1055.01 | Libovice |
| Slaný | Líský | 08491 | CZ021.3203.2124.1056.01 | Líský |
| Slaný | Loucká | 02064 | CZ021.3203.2124.1057.01 | Loucká |
| Slaný | Malíkovice | 09096 | CZ021.3203.2124.1058.01 | Malíkovice |
| Slaný | Malíkovice | 40205 | CZ021.3203.2124.1058.02 | Čanovice |
| Slaný | Malíkovice | 09095 | CZ021.3203.2124.1058.03 | Hvězda |
| Slaný | Neprobylice | 07804 | CZ021.3203.2124.1059.01 | Neprobylice |
| Slaný | Neuměřice | 10419 | CZ021.3203.2124.1060.01 | Neuměřice |
| Slaný | Páleč | 11739 | CZ021.3203.2124.1061.01 | Páleč |
| Slaný | Plchov | 12181 | CZ021.3203.2124.1062.01 | Plchov |
| Slaný | Podlešín | 12398 | CZ021.3203.2124.1063.01 | Podlešín |
| Slaný | Poštovice | 06680 | CZ021.3203.2124.1064.01 | Poštovice |
| Slaný | Pozdeň | 12686 | CZ021.3203.2124.1065.01 | Pozdeň |
| Slaný | Pozdeň | 04896 | CZ021.3203.2124.1065.02 | Hřešice |
| Slaný | Přelíc | 13455 | CZ021.3203.2124.1066.01 | Přelíc |
| Slaný | Řisuty | 14578 | CZ021.3203.2124.1067.01 | Řisuty |
| Slaný | Sazená | 14629 | CZ021.3203.2124.1068.01 | Sazená |
| Slaný | Slaný | 40207 | CZ021.3203.2124.1069.01 | Slaný |
| Slaný | Slaný | 14951 | CZ021.3203.2124.1069.02 | Blahotice |
| Slaný | Slaný | 02850 | CZ021.3203.2124.1069.03 | Dolín |
| Slaný | Slaný | 14953 | CZ021.3203.2124.1069.04 | Kvíc |
| Slaný | Slaný | 30716 | CZ021.3203.2124.1069.05 | Kvíček |
| Slaný | Slaný | 08690 | CZ021.3203.2124.1069.06 | Lotouš |
| Slaný | Slaný | 14952 | CZ021.3203.2124.1069.07 | Netovice |
| Slaný | Slaný | 14950 | CZ021.3203.2124.1069.08 | Otruby |
| Slaný | Slaný | 16881 | CZ021.3203.2124.1069.09 | Trpoměchy |
| Slaný | Slaný | 02851 | CZ021.3203.2124.1069.10 | Želevčice |
| Slaný | Smečno | 15084 | CZ021.3203.2124.1070.01 | Smečno |
| Slaný | Stradonice | 15579 | CZ021.3203.2124.1071.01 | Stradonice |
| Slaný | Studeněves | 15831 | CZ021.3203.2124.1072.01 | Studeněves |
| Slaný | Šlapanice | 16278 | CZ021.3203.2124.1073.01 | Šlapanice |
| Slaný | Šlapanice | 16277 | CZ021.3203.2124.1073.02 | Budeničky |
| Slaný | Třebíz | 17003 | CZ021.3203.2124.1074.01 | Třebíz |
| Slaný | Tuřany | 01661 | CZ021.3203.2124.1075.01 | Tuřany |
| Slaný | Tuřany | 01660 | CZ021.3203.2124.1075.02 | Byseň |
| Slaný | Uhy | 17350 | CZ021.3203.2124.1076.01 | Uhy |
| Slaný | Velvary | 17996 | CZ021.3203.2124.1077.01 | Velvary |
| Slaný | Velvary | 05916 | CZ021.3203.2124.1077.02 | Ješín |
| Slaný | Velvary | 17992 | CZ021.3203.2124.1077.03 | Malá Bučina |
| Slaný | Velvary | 17995 | CZ021.3203.2124.1077.04 | Velká Bučina |
| Slaný | Vraný | 18556 | CZ021.3203.2124.1078.01 | Vraný |
| Slaný | Vraný | 08893 | CZ021.3203.2124.1078.02 | Horní Kamenice |
| Slaný | Vraný | 08894 | CZ021.3203.2124.1078.03 | Lukov |
| Slaný | Vrbičany | 18598 | CZ021.3203.2124.1079.01 | Vrbičany |
| Slaný | Zichovec | 19298 | CZ021.3203.2124.1080.01 | Zichovec |
| Slaný | Zlonice | 19333 | CZ021.3203.2124.1081.01 | Zlonice |
| Slaný | Zlonice | 01382 | CZ021.3203.2124.1081.02 | Břešťany |
| Slaný | Zlonice | 19331 | CZ021.3203.2124.1081.03 | Lisovice |
| Slaný | Zlonice | 16763 | CZ021.3203.2124.1081.04 | Tmáň |
| Slaný | Zlonice | 19332 | CZ021.3203.2124.1081.05 | Vyšínek |
| Slaný | Zvoleněves | 19410 | CZ021.3203.2124.1082.01 | Zvoleněves |
| Slaný | Želenice | 19591 | CZ021.3203.2124.1083.01 | Želenice |
| Slaný | Žižice | 19756 | CZ021.3203.2124.1084.01 | Žižice |
| Slaný | Žižice | 19751 | CZ021.3203.2124.1084.02 | Drnov |
| Slaný | Žižice | 19752 | CZ021.3203.2124.1084.03 | Luníkov |
| Slaný | Žižice | 19754 | CZ021.3203.2124.1084.04 | Osluchov |
| Slaný | Žižice | 19755 | CZ021.3203.2124.1084.05 | Vítov |
| Vlašim | Bernartice | 00265 | CZ021.3201.2125.1085.01 | Bernartice |
| Vlašim | Bernartice | 00793 | CZ021.3201.2125.1085.02 | Borovsko |
| Vlašim | Bílkovice | 16496 | CZ021.3201.2125.1086.01 | Bílkovice |
| Vlašim | Bílkovice | 40160 | CZ021.3201.2125.1086.02 | Moravsko |
| Vlašim | Bílkovice | 16497 | CZ021.3201.2125.1086.03 | Takonín |
| Vlašim | Blažejovice | 00551 | CZ021.3201.2125.1087.01 | Blažejovice |
| Vlašim | Blažejovice | 00552 | CZ021.3201.2125.1087.02 | Vítonice |
| Vlašim | Borovnice | 00780 | CZ021.3201.2125.1088.01 | Borovnice |
| Vlašim | Ctiboř | 01800 | CZ021.3201.2125.1089.01 | Ctiboř |
| Vlašim | Ctiboř | 01801 | CZ021.3201.2125.1089.02 | Hrádek |
| Vlašim | Čechtice | 01888 | CZ021.3201.2125.1090.01 | Čechtice |
| Vlašim | Čechtice | 02016 | CZ021.3201.2125.1090.02 | Černičí |
| Vlašim | Čechtice | 10142 | CZ021.3201.2125.1090.03 | Dobříkovice |
| Vlašim | Čechtice | 05831 | CZ021.3201.2125.1090.04 | Jeníkov |
| Vlašim | Čechtice | 40100 | CZ021.3201.2125.1090.05 | Krčmy |
| Vlašim | Čechtice | 02017 | CZ021.3201.2125.1090.06 | Malá Paseka |
| Vlašim | Čechtice | 10143 | CZ021.3201.2125.1090.07 | Nakvasovice |
| Vlašim | Čechtice | 01889 | CZ021.3201.2125.1090.08 | Nové Práchňany |
| Vlašim | Čechtice | 11663 | CZ021.3201.2125.1090.09 | Otročice |
| Vlašim | Čechtice | 10144 | CZ021.3201.2125.1090.10 | Palčice |
| Vlašim | Čechtice | 02018 | CZ021.3201.2125.1090.11 | Růžkovy Lhotice |
| Vlašim | Čechtice | 40099 | CZ021.3201.2125.1090.12 | Staré Práchňany |
| Vlašim | Čechtice | 01890 | CZ021.3201.2125.1090.13 | Sudislavice |
| Vlašim | Čechtice | 10145 | CZ021.3201.2125.1090.14 | Zhoř |
| Vlašim | Děkanovice | 02542 | CZ021.3201.2125.1091.01 | Děkanovice |
| Vlašim | Dolní Kralovice | 02933 | CZ021.3201.2125.1092.01 | Dolní Kralovice |
| Vlašim | Dolní Kralovice | 02934 | CZ021.3201.2125.1092.02 | Libčice |
| Vlašim | Dolní Kralovice | 09212 | CZ021.3201.2125.1092.03 | Martinice u Dolních Kralovic |
| Vlašim | Dolní Kralovice | 02936 | CZ021.3201.2125.1092.04 | Střítež |
| Vlašim | Dolní Kralovice | 02937 | CZ021.3201.2125.1092.05 | Vraždovy Lhotice |
| Vlašim | Dolní Kralovice | 02938 | CZ021.3201.2125.1092.06 | Zahrádčice |
| Vlašim | Dunice | 03383 | CZ021.3201.2125.1093.01 | Dunice |
| Vlašim | Hradiště | 10378 | CZ021.3201.2125.1094.01 | Hradiště |
| Vlašim | Hulice | 04928 | CZ021.3201.2125.1095.01 | Hulice |
| Vlašim | Hulice | 04929 | CZ021.3201.2125.1095.02 | Rýzmburk |
| Vlašim | Chlum | 05142 | CZ021.3201.2125.1096.01 | Chlum |
| Vlašim | Chmelná | 05188 | CZ021.3201.2125.1097.01 | Chmelná |
| Vlašim | Javorník | 05783 | CZ021.3201.2125.1098.01 | Javorník |
| Vlašim | Kamberk | 19312 | CZ021.3201.2125.1099.01 | Kamberk |
| Vlašim | Kamberk | 19310 | CZ021.3201.2125.1099.02 | Hrajovice |
| Vlašim | Kamberk | 19311 | CZ021.3201.2125.1099.03 | Předbořice |
| Vlašim | Keblov | 06470 | CZ021.3201.2125.1100.01 | Keblov |
| Vlašim | Keblov | 06471 | CZ021.3201.2125.1100.02 | Sedlice |
| Vlašim | Kladruby | 06531 | CZ021.3201.2125.1101.01 | Kladruby |
| Vlašim | Kondrac | 06897 | CZ021.3201.2125.1102.01 | Kondrac |
| Vlašim | Kondrac | 06896 | CZ021.3201.2125.1102.02 | Dub |
| Vlašim | Kondrac | 06898 | CZ021.3201.2125.1102.03 | Krasovice |
| Vlašim | Křivsoudov | 07641 | CZ021.3201.2125.1103.01 | Křivsoudov |
| Vlašim | Křivsoudov | 40111 | CZ021.3201.2125.1103.02 | Jenišovice |
| Vlašim | Křivsoudov | 07642 | CZ021.3201.2125.1103.03 | Lhota Bubeneč |
| Vlašim | Kuňovice | 07733 | CZ021.3201.2125.1104.01 | Kuňovice |
| Vlašim | Libež | 08267 | CZ021.3201.2125.1105.01 | Libež |
| Vlašim | Loket | 08649 | CZ021.3201.2125.1106.01 | Loket |
| Vlašim | Loket | 10291 | CZ021.3201.2125.1106.02 | Alberovice |
| Vlašim | Loket | 18699 | CZ021.3201.2125.1106.03 | Bezděkov |
| Vlašim | Loket | 01349 | CZ021.3201.2125.1106.04 | Brzotice |
| Vlašim | Loket | 10292 | CZ021.3201.2125.1106.05 | Kačerov |
| Vlašim | Loket | 10293 | CZ021.3201.2125.1106.06 | Němčice |
| Vlašim | Loket | 19829 | CZ021.3201.2125.1106.07 | Radíkovice |
| Vlašim | Loket | 18701 | CZ021.3201.2125.1106.08 | Všebořice |
| Vlašim | Louňovice p. Blan. | 08737 | CZ021.3201.2125.1107.01 | Louňovice p.Blaníkem |
| Vlašim | Louňovice p. Blan. | 08736 | CZ021.3201.2125.1107.02 | Býkovice |
| Vlašim | Louňovice p. Blan. | 40112 | CZ021.3201.2125.1107.03 | Rejkovice |
| Vlašim | Louňovice p. Blan. | 08738 | CZ021.3201.2125.1107.04 | Světlá |
| Vlašim | Miřetice | 09585 | CZ021.3201.2125.1108.01 | Miřetice |
| Vlašim | Mnichovice | 09752 | CZ021.3201.2125.1109.01 | Mnichovice |
| Vlašim | Načeradec | 10099 | CZ021.3201.2125.1110.01 | Načeradec |
| Vlašim | Načeradec | 02464 | CZ021.3201.2125.1110.02 | Daměnice |
| Vlašim | Načeradec | 04325 | CZ021.3201.2125.1110.03 | Dolní Lhota |
| Vlašim | Načeradec | 04326 | CZ021.3201.2125.1110.04 | Horní Lhota |
| Vlašim | Načeradec | 40120 | CZ021.3201.2125.1110.05 | Novotinky |
| Vlašim | Načeradec | 10100 | CZ021.3201.2125.1110.06 | Olešná |
| Vlašim | Načeradec | 13298 | CZ021.3201.2125.1110.07 | Pravětice |
| Vlašim | Načeradec | 14994 | CZ021.3201.2125.1110.08 | Řísnice |
| Vlašim | Načeradec | 14995 | CZ021.3201.2125.1110.09 | Slavětín |
| Vlašim | Načeradec | 10101 | CZ021.3201.2125.1110.10 | Vračkovice |
| Vlašim | Načeradec | 14996 | CZ021.3201.2125.1110.11 | Zdiměřice |
| Vlašim | Nemíž | 10316 | CZ021.3201.2125.1111.01 | Nemíž |
| Vlašim | Ostrov | 17808 | CZ021.3201.2125.1112.01 | Ostrov |
| Vlašim | Pavlovice | 11850 | CZ021.3201.2125.1113.01 | Pavlovice |
| Vlašim | Pravonín | 13303 | CZ021.3201.2125.1114.01 | Pravonín |
| Vlašim | Pravonín | 13302 | CZ021.3201.2125.1114.02 | Buková |
| Vlašim | Pravonín | 07658 | CZ021.3201.2125.1114.03 | Karhule |
| Vlašim | Pravonín | 07659 | CZ021.3201.2125.1114.04 | Křížov |
| Vlašim | Pravonín | 07660 | CZ021.3201.2125.1114.05 | Lesáky |
| Vlašim | Pravonín | 13304 | CZ021.3201.2125.1114.06 | Tisek |
| Vlašim | Pravonín | 40145 | CZ021.3201.2125.1114.07 | Volavka |
| Vlašim | Psáře | 13643 | CZ021.3201.2125.1115.01 | Psáře |
| Vlašim | Psáře | 15740 | CZ021.3201.2125.1115.02 | Dubovka |
| Vlašim | Radošovice | 13854 | CZ021.3201.2125.1116.01 | Radošovice |
| Vlašim | Radošovice | 13852 | CZ021.3201.2125.1116.02 | Lipiny u Radošovic |
| Vlašim | Radošovice | 13853 | CZ021.3201.2125.1116.03 | Onšovice |
| Vlašim | Rataje | 13957 | CZ021.3201.2125.1117.01 | Rataje |
| Vlašim | Řimovice | 14575 | CZ021.3201.2125.1118.01 | Řimovice |
| Vlašim | Slověnice | 15071 | CZ021.3201.2125.1119.01 | Slověnice |
| Vlašim | Snět | 15137 | CZ021.3201.2125.1120.01 | Snět |
| Vlašim | Soutice | 15257 | CZ021.3201.2125.1121.01 | Soutice |
| Vlašim | Soutice | 15255 | CZ021.3201.2125.1121.02 | Černýš |
| Vlašim | Soutice | 15256 | CZ021.3201.2125.1121.03 | Kalná |
| Vlašim | Strojetice | 15697 | CZ021.3201.2125.1122.01 | Strojetice |
| Vlašim | Studený | 15846 | CZ021.3201.2125.1123.01 | Studený |
| Vlašim | Studený | 40159 | CZ021.3201.2125.1123.02 | Petrova Lhota |
| Vlašim | Šetějovice | 16242 | CZ021.3201.2125.1124.01 | Šetějovice |
| Vlašim | Šetějovice | 16241 | CZ021.3201.2125.1124.02 | Dolní Rápotice |
| Vlašim | Šetějovice | 16243 | CZ021.3201.2125.1124.03 | Žibřidovice |
| Vlašim | Tehov | 16529 | CZ021.3201.2125.1125.01 | Tehov |
| Vlašim | Tehov | 19826 | CZ021.3201.2125.1125.02 | Petříny |
| Vlašim | Tichonice | 16702 | CZ021.3201.2125.1126.01 | Tichonice |
| Vlašim | Tichonice | 40161 | CZ021.3201.2125.1126.02 | Chochol |
| Vlašim | Tichonice | 16701 | CZ021.3201.2125.1126.03 | Kácovec |
| Vlašim | Tichonice | 15253 | CZ021.3201.2125.1126.04 | Kácovská Lhota |
| Vlašim | Tichonice | 40162 | CZ021.3201.2125.1126.05 | Pelíškův Most |
| Vlašim | Tichonice | 15254 | CZ021.3201.2125.1126.06 | Soušice |
| Vlašim | Tomice | 16772 | CZ021.3201.2125.1127.01 | Tomice |
| Vlašim | Trhový Štěpánov | 16825 | CZ021.3201.2125.1128.01 | Trhový Štěpánov |
| Vlašim | Trhový Štěpánov | 02454 | CZ021.3201.2125.1128.02 | Dalkovice |
| Vlašim | Trhový Štěpánov | 03334 | CZ021.3201.2125.1128.03 | Dubějovice |
| Vlašim | Trhový Štěpánov | 14709 | CZ021.3201.2125.1128.04 | Sedmpány |
| Vlašim | Trhový Štěpánov | 15741 | CZ021.3201.2125.1128.05 | Střechov nad Sáz. |
| Vlašim | Trhový Štěpánov | 16824 | CZ021.3201.2125.1128.06 | Štěpánovská Lhota |
| Vlašim | Veliš | 17810 | CZ021.3201.2125.1129.01 | Veliš |
| Vlašim | Veliš | 19827 | CZ021.3201.2125.1129.02 | Lipiny u Veliše |
| Vlašim | Veliš | 17807 | CZ021.3201.2125.1129.03 | Nespery |
| Vlašim | Veliš | 17809 | CZ021.3201.2125.1129.04 | Sedlečko |
| Vlašim | Vlašim | 40163 | CZ021.3201.2125.1130.01 | Vlašim |
| Vlašim | Vlašim | 00720 | CZ021.3201.2125.1130.02 | Bolina |
| Vlašim | Vlašim | 03064 | CZ021.3201.2125.1130.03 | Domašín |
| Vlašim | Vlašim | 03065 | CZ021.3201.2125.1130.04 | Hrazená Lhota |
| Vlašim | Vlašim | 10380 | CZ021.3201.2125.1130.05 | Nesperská Lhota |
| Vlašim | Vlašim | 10381 | CZ021.3201.2125.1130.06 | Polánka |
| Vlašim | Vlašim | 03067 | CZ021.3201.2125.1130.07 | Znosim |
| Vlašim | Vracovice | 18519 | CZ021.3201.2125.1131.01 | Vracovice |
| Vlašim | Vracovice | 18518 | CZ021.3201.2125.1131.02 | Malovidy |
| Vlašim | Všechlapy | 18704 | CZ021.3201.2125.1132.01 | Všechlapy |
| Vlašim | Zdislavice | 19257 | CZ021.3201.2125.1133.01 | Zdislavice |
| Votice | Červený Újezd | 02115 | CZ021.3201.2126.1134.01 | Červený Újezd |
| Votice | Červený Újezd | 02116 | CZ021.3201.2126.1134.02 | Horní Borek |
| Votice | Červený Újezd | 40101 | CZ021.3201.2126.1134.03 | Milhostice |
| Votice | Červený Újezd | 02117 | CZ021.3201.2126.1134.04 | Nové Dvory |
| Votice | Červený Újezd | 02118 | CZ021.3201.2126.1134.05 | Styrov |
| Votice | Červený Újezd | 02119 | CZ021.3201.2126.1134.06 | Třetužel |
| Votice | Heřmaničky | 03858 | CZ021.3201.2126.1135.01 | Heřmaničky |
| Votice | Heřmaničky | 00046 | CZ021.3201.2126.1135.02 | Arnoštovice |
| Votice | Heřmaničky | 40103 | CZ021.3201.2126.1135.03 | Číšťovice |
| Votice | Heřmaničky | 19828 | CZ021.3201.2126.1135.04 | Dědkov |
| Votice | Heřmaničky | 00047 | CZ021.3201.2126.1135.05 | Durdice |
| Votice | Heřmaničky | 40106 | CZ021.3201.2126.1135.06 | Jestřebice |
| Votice | Heřmaničky | 40104 | CZ021.3201.2126.1135.07 | Jiříkovec |
| Votice | Heřmaničky | 03859 | CZ021.3201.2126.1135.08 | Jíví |
| Votice | Heřmaničky | 19820 | CZ021.3201.2126.1135.09 | Karasova Lhota |
| Votice | Heřmaničky | 17878 | CZ021.3201.2126.1135.10 | Křenovičky |
| Votice | Heřmaničky | 40105 | CZ021.3201.2126.1135.11 | Loudilka |
| Votice | Heřmaničky | 40107 | CZ021.3201.2126.1135.12 | Peklo |
| Votice | Heřmaničky | 17879 | CZ021.3201.2126.1135.13 | Velké Heřmanice |
| Votice | Jankov | 05670 | CZ021.3201.2126.1136.01 | Jankov |
| Votice | Jankov | 02336 | CZ021.3201.2126.1136.02 | Bedřichovice |
| Votice | Jankov | 10893 | CZ021.3201.2126.1136.03 | Čečkov |
| Votice | Jankov | 02337 | CZ021.3201.2126.1136.04 | Čestín |
| Votice | Jankov | 05671 | CZ021.3201.2126.1136.05 | Jankovská Lhota |
| Votice | Jankov | 10894 | CZ021.3201.2126.1136.06 | Nosákov |
| Votice | Jankov | 10895 | CZ021.3201.2126.1136.07 | Odlochovice |
| Votice | Jankov | 05672 | CZ021.3201.2126.1136.08 | Otradovice |
| Votice | Jankov | 05673 | CZ021.3201.2126.1136.09 | Pičín |
| Votice | Jankov | 10896 | CZ021.3201.2126.1136.10 | Podolí |
| Votice | Ješetice | 05913 | CZ021.3201.2126.1137.01 | Ješetice |
| Votice | Ješetice | 40179 | CZ021.3201.2126.1137.02 | Báňov |
| Votice | Ješetice | 40180 | CZ021.3201.2126.1137.03 | Hlaváčkova Lhota |
| Votice | Ješetice | 05914 | CZ021.3201.2126.1137.04 | Radíč |
| Votice | Ješetice | 05915 | CZ021.3201.2126.1137.05 | Řikov |
| Votice | Mezno | 09383 | CZ021.3201.2126.1138.01 | Mezno |
| Votice | Mezno | 09382 | CZ021.3201.2126.1138.02 | Lažany |
| Votice | Mezno | 09384 | CZ021.3201.2126.1138.03 | Mitrovice |
| Votice | Mezno | 09385 | CZ021.3201.2126.1138.04 | Stupčice |
| Votice | Mezno | 19842 | CZ021.3201.2126.1138.05 | Vestec |
| Votice | Miličín | 09485 | CZ021.3201.2126.1139.01 | Miličín |
| Votice | Miličín | 11981 | CZ021.3201.2126.1139.02 | Kahlovice |
| Votice | Miličín | 09484 | CZ021.3201.2126.1139.03 | Malovice |
| Votice | Miličín | 11982 | CZ021.3201.2126.1139.04 | Nasavrky |
| Votice | Miličín | 11983 | CZ021.3201.2126.1139.05 | Nové Dvory |
| Votice | Miličín | 11984 | CZ021.3201.2126.1139.06 | Petrovice |
| Votice | Miličín | 09486 | CZ021.3201.2126.1139.07 | Reksyně |
| Votice | Miličín | 09487 | CZ021.3201.2126.1139.08 | Záhoří u Miličína |
| Votice | Miličín | 09488 | CZ021.3201.2126.1139.09 | Žibkov |
| Votice | Neustupov | 10424 | CZ021.3201.2126.1140.01 | Neustupov |
| Votice | Neustupov | 40127 | CZ021.3201.2126.1140.02 | Barčov |
| Votice | Neustupov | 10423 | CZ021.3201.2126.1140.03 | Bořetice |
| Votice | Neustupov | 01284 | CZ021.3201.2126.1140.04 | Broumovice |
| Votice | Neustupov | 06094 | CZ021.3201.2126.1140.05 | Dolní Borek |
| Votice | Neustupov | 40128 | CZ021.3201.2126.1140.06 | Hojšín |
| Votice | Neustupov | 06095 | CZ021.3201.2126.1140.07 | Chlístov |
| Votice | Neustupov | 06096 | CZ021.3201.2126.1140.08 | Jiřetice |
| Votice | Neustupov | 01285 | CZ021.3201.2126.1140.09 | Královna |
| Votice | Neustupov | 10425 | CZ021.3201.2126.1140.10 | Podlesí |
| Votice | Neustupov | 19823 | CZ021.3201.2126.1140.11 | Sedlečko |
| Votice | Neustupov | 40126 | CZ021.3201.2126.1140.12 | Slavín |
| Votice | Neustupov | 01286 | CZ021.3201.2126.1140.13 | Vlčkovice |
| Votice | Neustupov | 40124 | CZ021.3201.2126.1140.14 | Vrchy |
| Votice | Neustupov | 40129 | CZ021.3201.2126.1140.15 | Záhoříčko |
| Votice | Neustupov | 40125 | CZ021.3201.2126.1140.16 | Zálesí |
| Votice | Neustupov | 40130 | CZ021.3201.2126.1140.17 | Žinice |
| Votice | Olbramovice | 40135 | CZ021.3201.2126.1141.01 | Babice |
| Votice | Olbramovice | 40138 | CZ021.3201.2126.1141.02 | Dvůr Semtín |
| Votice | Olbramovice | 10984 | CZ021.3201.2126.1141.03 | Kochnov |
| Votice | Olbramovice | 10985 | CZ021.3201.2126.1141.04 | Křešice |
| Votice | Olbramovice | 40136 | CZ021.3201.2126.1141.05 | Mokřany |
| Votice | Olbramovice | 10986 | CZ021.3201.2126.1141.06 | Olbramovice Městečko |
| Votice | Olbramovice | 10987 | CZ021.3201.2126.1141.07 | Olbramovice Ves |
| Votice | Olbramovice | 40137 | CZ021.3201.2126.1141.08 | Podolí |
| Votice | Olbramovice | 10988 | CZ021.3201.2126.1141.09 | Radotín |
| Votice | Olbramovice | 10989 | CZ021.3201.2126.1141.10 | Semtín |
| Votice | Olbramovice | 19824 | CZ021.3201.2126.1141.11 | Semtínek |
| Votice | Olbramovice | 10990 | CZ021.3201.2126.1141.12 | Slavkov |
| Votice | Olbramovice | 16773 | CZ021.3201.2126.1141.13 | Tomice II |
| Votice | Olbramovice | 10991 | CZ021.3201.2126.1141.14 | Veselka |
| Votice | Olbramovice | 10992 | CZ021.3201.2126.1141.15 | Zahradnice |
| Votice | Ratměřice | 13991 | CZ021.3201.2126.1142.01 | Ratměřice |
| Votice | Ratměřice | 17806 | CZ021.3201.2126.1142.02 | Hrzín |
| Votice | Ratměřice | 13992 | CZ021.3201.2126.1142.03 | Skrýšov |
| Votice | Smilkov | 15098 | CZ021.3201.2126.1143.01 | Smilkov |
| Votice | Smilkov | 15095 | CZ021.3201.2126.1143.02 | Kouty |
| Votice | Smilkov | 15096 | CZ021.3201.2126.1143.03 | Líštěnec |
| Votice | Smilkov | 15097 | CZ021.3201.2126.1143.04 | Oldřichovec |
| Votice | Smilkov | 19825 | CZ021.3201.2126.1143.05 | Plachova Lhota |
| Votice | Smilkov | 40153 | CZ021.3201.2126.1143.06 | Zechov |
| Votice | Střezimíř | 15762 | CZ021.3201.2126.1144.01 | Střezimíř |
| Votice | Střezimíř | 00722 | CZ021.3201.2126.1144.02 | Bonkovice |
| Votice | Střezimíř | 40156 | CZ021.3201.2126.1144.03 | Černotice |
| Votice | Střezimíř | 40157 | CZ021.3201.2126.1144.04 | Dolní Dobřejov |
| Votice | Střezimíř | 40158 | CZ021.3201.2126.1144.05 | Horní Dobřejov |
| Votice | Vojkov | 18448 | CZ021.3201.2126.1145.01 | Vojkov |
| Votice | Vojkov | 18443 | CZ021.3201.2126.1145.02 | Bezmíř |
| Votice | Vojkov | 18444 | CZ021.3201.2126.1145.03 | Křenovice |
| Votice | Vojkov | 40164 | CZ021.3201.2126.1145.04 | Lhotka |
| Votice | Vojkov | 18445 | CZ021.3201.2126.1145.05 | Minartice |
| Votice | Vojkov | 18446 | CZ021.3201.2126.1145.06 | Podolí |
| Votice | Vojkov | 18447 | CZ021.3201.2126.1145.07 | Sledovice |
| Votice | Vojkov | 40165 | CZ021.3201.2126.1145.08 | Voračice |
| Votice | Vojkov | 18449 | CZ021.3201.2126.1145.09 | Zahrádka |
| Votice | Votice | 40166 | CZ021.3201.2126.1146.01 | Votice |
| Votice | Votice | 09203 | CZ021.3201.2126.1146.02 | Beztahov |
| Votice | Votice | 09204 | CZ021.3201.2126.1146.03 | Bučovice |
| Votice | Votice | 01523 | CZ021.3201.2126.1146.04 | Budenín |
| Votice | Votice | 01524 | CZ021.3201.2126.1146.05 | Hory |
| Votice | Votice | 01525 | CZ021.3201.2126.1146.06 | Hostišov |
| Votice | Votice | 30087 | CZ021.3201.2126.1146.07 | Javor |
| Votice | Votice | 01526 | CZ021.3201.2126.1146.08 | Kaliště |
| Votice | Votice | 30001 | CZ021.3201.2126.1146.09 | Košovice |
| Votice | Votice | 18501 | CZ021.3201.2126.1146.10 | Lysá |
| Votice | Votice | 09205 | CZ021.3201.2126.1146.11 | Martinice |
| Votice | Votice | 18502 | CZ021.3201.2126.1146.12 | Mladoušov |
| Votice | Votice | 01527 | CZ021.3201.2126.1146.13 | Mysletice |
| Votice | Votice | 09206 | CZ021.3201.2126.1146.14 | Nazdice |
| Votice | Votice | 30002 | CZ021.3201.2126.1146.15 | Nezdice |
| Votice | Votice | 01528 | CZ021.3201.2126.1146.16 | Otradovice |
| Votice | Votice | 18503 | CZ021.3201.2126.1146.17 | Srbice |
| Votice | Votice | 09207 | CZ021.3201.2126.1146.18 | Střelítov |
| Votice | Votice | 01529 | CZ021.3201.2126.1146.19 | Větrov |
| Votice | Votice | 40168 | CZ021.3201.2126.1146.20 | Vranov |
| Votice | Votice | 40167 | CZ021.3201.2126.1146.21 | Zdeboř |
| Votice | Vrchot. Janovice | 18648 | CZ021.3201.2126.1147.01 | Vrchotovy Janovice |
| Votice | Vrchot. Janovice | 18642 | CZ021.3201.2126.1147.02 | Braštice |
| Votice | Vrchot. Janovice | 40173 | CZ021.3201.2126.1147.03 | Hůrka |
| Votice | Vrchot. Janovice | 18643 | CZ021.3201.2126.1147.04 | Libohošť |
| Votice | Vrchot. Janovice | 18644 | CZ021.3201.2126.1147.05 | Manělovice |
| Votice | Vrchot. Janovice | 18645 | CZ021.3201.2126.1147.06 | Mrvice |
| Votice | Vrchot. Janovice | 18646 | CZ021.3201.2126.1147.07 | Rudoltice |
| Votice | Vrchot. Janovice | 16209 | CZ021.3201.2126.1147.08 | Sedlečko |
| Votice | Vrchot. Janovice | 16211 | CZ021.3201.2126.1147.09 | Šebáňovice |
| Votice | Vrchot. Janovice | 18647 | CZ021.3201.2126.1147.10 | Velká Lhota |
| Votice | Zvěstov | 19387 | CZ021.3201.2126.1148.01 | Zvěstov |
| Votice | Zvěstov | 08343 | CZ021.3201.2126.1148.02 | Bořkovice |
| Votice | Zvěstov | 19384 | CZ021.3201.2126.1148.03 | Hlohov |
| Votice | Zvěstov | 08344 | CZ021.3201.2126.1148.04 | Laby |
| Votice | Zvěstov | 08345 | CZ021.3201.2126.1148.05 | Libouň |
| Votice | Zvěstov | 40175 | CZ021.3201.2126.1148.06 | Ondřejovec |
| Votice | Zvěstov | 40177 | CZ021.3201.2126.1148.07 | Otradov |
| Votice | Zvěstov | 08346 | CZ021.3201.2126.1148.08 | Roudný |
| Votice | Zvěstov | 19385 | CZ021.3201.2126.1148.09 | Šlapánov |
| Votice | Zvěstov | 40176 | CZ021.3201.2126.1148.10 | Vestec |
| Votice | Zvěstov | 19386 | CZ021.3201.2126.1148.11 | Vlastišov |

# Návrh časového plánu realizace

Návrh časového plánu realizace respektuje řadu vstupů a vlivů, které se dotýkají území Středočeského kraje.

Základními vstupy pro stanovení priorit výstavby byly tyto předpoklady:

- splnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání pro vstup do Evropské unie. Potřebné investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury byly shrnuty v Regionálních plánech implementace, které byly zpracovány v letech 2000 – 2002,

- splnění Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002

- definování rozvojových území Středočeského kraje na podkladě územních plánu velkých územních celků resp. jejich konceptů. Těmto oblastem je dána priorita a jsou upřednostňovány v časovém plánu výstavby,

- potřeba rekonstrukce a modernizace současných zařízení, která vyplynula z posouzení stávajícího stavu infrastruktury, které bylo provedeno v rámci prací na „Plánu rozvoje“ a ze záměrů vlastníků a provozovatelů.

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl pro vodovody, kanalizace a ČOV volen podle následujících priorit :

vodovody

- zabezpečení jakosti vody ve zdrojích, kde jejich současný stav může ohrozit zdravotní stav obyvatelstva (jakost pitné vody)	do roku 2010

- nové stavby, případně náhrada staveb jejichž technický stav ohrožuje provoz systému,	do roku 2010

- rekonstrukce vodovodních sítí a objektů,	         průběžně podle technického stavu

- výstavba nových vodovodů v rozvojových oblastech Středočeského kraje (ÚP VÚC)	do roku 2012 - 2015

- výstavba nových vodovodů v dnes nezásobovaných obcích a doporučených k výstavbě v PRVKUK	do roku 2015 - 2020

- stavba vodárenských zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2020

kanalizace

- a. realizace probíhajících nebo připravených akcí a  realizace akcí ve vybraných aglomeracích nad 10 000 EO ( zařazených do tabulky B Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002)	do roku 2006

b. realizace akci v aglomeracích s počtem 2 – 10 tis. EO	do roku 2010

- a. výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, nacházejících se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a v ekologicky citlivém území	do roku 2015 - 2018

b. výstavba ČOV s potřebnou kapacitou v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, které mají vybudovanou kanalizační síť a která není ukončena čistírnou	do roku 2010

- rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů	průběžně podle technického stavu

- výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, nacházejících se v rozvojových oblastech Středočeského kraje (ÚP VÚC), které v současnosti nejsou vybaveny vhodným sběrným systémem	do roku 2012

- výstavba nových kanalizací a ČOV v ostatních obcích bez kanalizace a doporučených k výstavbě v PRVKUK	do roku 2015 - 2020

- výstavba či rekonstrukce ostatních kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2020

Důležité je zde upozornit na skutečnost, že „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ je zpracován pro období do roku 2015. Realizační preference jsou vymezeny pro období 12 let s tím, že popřípadě realizační preference č.5 a 6 mohou přesáhnout i rok 2015.

Možnost realizovat navržený časový plán výstavby vyplyne z množství investičních prostředků, které budou pro toto časové období k dispozici. Pro investování je možné uvažovat s celou škálou zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie (ISPA fondy, Kohezní fondy), dotační tituly Ministerstva zemědělství a životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů.

Přes poměrně širokou škálu různých finančních zdrojů nebude možné v žádném případě uspokojit všechny potřeby případně představy, které na území kraje vzniknou. Stanovené priority jsou proto důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr investic, které bude nutné upřednostnit.

Podle odhadů Ministerstva zemědělství České republiky  se ve Středočeském kraji předpokládá s ročním objemem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací ve výši 1 598 mil.Kč/rok. Uvedené finanční objemy nejsou garantovány, jedná se pouze o odhad reálně naplnitelného objemu prostředků, kolem kterého by měl oscilovat návrh časové realizace „Plánem rozvoje“ navržených opatření.

Zařazení jednotlivých staveb vodovodů a kanalizací do časových období je uvedeno pro vodovody v tabulkách XIII a XI a pro kanalizace v tabulkách XII a XIV. Samostatně pro vodovody a kanalizace jsou v příloze uvedeny grafy č.12 - 15 vyjadřující potřebný roční objem investičních prostředků.

V tabulkách XVIII – XXIII jsou konkretizovány preferenční stavby na území Středočeského kraje, které byly zahrnuty do Regionálních plánů implementace. V průběhu zpracování „Plánu rozvoje“ byly prověřeny investice zahrnuté do Regionálních plánů implementace z několika hledisek:

- ze seznamu byly vyřazeny investiční akce, které jsou již v současnosti realizovány nebo dokonce dokončeny,

- ze seznamu byly po projednání s objednateli vyřazeny investice, které jsou jednoznačně provozně neekonomické.

Souběžně se zpracováním „Plánu rozvoje“ probíhala příprava projektů pro fondy soudržnosti, pro kohezní a strukturální fond. V tabulce jsou uvedena doporučení pro sdružování významných investic do projektů pro potřeby kohezních a strukturálních fondů.

Tabulky popisující časový plán investic jsou v přehledném uspořádání uvedeny v tabulkové části. V navazujících tabulkách uvádíme přehled potřebných investičních nákladů  v letech 2003 – 2015 v členění podle priorit výstavby.

Navrhované rozložení výstavby vodovodů v čase je patrné z přílohy B.1. Přehledné situační schéma vodovodů na území kraje, kanalizací z přílohy B.2. Přehledné situační schéma kanalizací na území kraje.

# Footnotes

K databázi jsou ve formě dílčích souborů připojeny popisy všech obcí a jejich administrativních částí, které je možné přímo z programu PRVKUK zobrazit v textové editoru Microsoft Word CZ.

V části A.3., kde jsou uvedeny popisy jednotlivých obcí a jejich částí jsou uvedeny dílčí podklady použité pro řešení konkrétní obce, či její místní části.

V PRVKUC měla tabulka označení IO.

V PRVKUC měla tabulka označení IR.

V PRVKUC měla tabulka označení II.

V PRVKUC měla tabulka označení III.

V PRVKUC měla tabulka označení IV.

V PRVKUC měla tabulka označení V.

V PRVKUC měla tabulka označení V1.

V PRVKUC měla tabulka označení V2.

Pro potřeby zpracování „Plánu rozvoje“ je vodovod definován jako samostatný provozní celek se zdroji, dopravním systémem a obcemi zásobenými z těchto zdrojů. Propojením dnes samostatných vodovodů se skupinovým vodovodem, vodovod jako položka zaniká a zdroje a obce jsou od roku připojení bilancovány jako součást skupinového vodovodu.

V PRVKUC měla tabulka označení V3.

Pro zpracování „Plánu rozvoje“ je přijata zásada, že se v celém souboru informací nesmí objevit jakýkoliv objekt nebo vodovodní řad více jak jedenkrát.

V PRVKUC měla tabulka označení V4.

V PRVKUC měla tabulka označení K1.

V PRVKUC měla tabulka označení K2.

V PRVKUC měla tabulka označení K3.

V PRVKUC měla tabulka označení K4.

Pod obcí Beroun-centrum jsou sloučeny i místní části Beroun-město, Beroun-Jarov, Beroun-Zavadilka a Beroun-Závodí.

Pod obcí – městem Králův Dvůr jsou sloučeny i místní části Karlova Huť, Počaply a Popivice.

S obcí Vlačice je sloučena  její místní část Výčapy.

S obcí Nový Brázdim je sloučena  místní část Starý Brázdim.

S obcí Vrané nad Vltavou je sloučena  místní část Skochovice (Rozhodnutím zastupitelstva obce tato část zrušena).

S obcí – městem Český Brod je sloučena  její místní část Liblice.

S obcí Přišimasy jsou sloučeny  její místní části Horka a Skřivany.

S obcí Chotýš je sloučena  místní část Močedník.

S obcí  Brandýsek je sloučena  místní část Olšany.

S obcí Hradečno je sloučena  místní část Nová Ves.

S obcí Hřebeč je sloučena  místní část Netřeby.

S obcí – městem Kladno jsou sloučeny  místní části Dubí, Kročehlavy, Rozdělov a Švermov.

S obcí  Pchery je sloučena  místní část Humny.

S obcí  Horní Kruty jsou sloučeny  místní části Dolní Kruty a Přestavlky.

Pod obcí – městem Kolín jsou sloučeny  místní části Kolín I, Kolín II, Kolín III, Kolín IV, Kolín V, Kolín VI a Šťáralka.

S obcí  Lošany je sloučena  místní část Lošánky.

S obcí Nová  Ves je sloučena  místní část Ohrada.

S místní částí Pňov je sloučena  místní část Předhradí.

S obcí Starý Kolín je sloučena  místní část Bašta.

S obcí Dolany je sloučena místní část Debrno.

S obcí – městem Kralupy nad Vltavou jsou sloučeny místní části Lobeček, Mikovice a Minice.

S obcí Úžice je sloučena místní část Červená Lhota.

S obcí – městem Kutná Hora jsou sloučeny  místní části  Hlouška a Karlov.

Pod obcí – městem Benátky nad Jizerou jsou sloučeny  místní části Benátky nad Jizerou I, Benátky nad Jizerou II a Benátky nad Jizerou III.

S obcí Dobrovice je sloučena  místní část Bojetice.

Pod obcí – městem  Mladá Boleslav jsou sloučeny  místní části Mladá Boleslav I, Mladá Boleslav II ,  Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav IV, Čejetice a Čejetičky.

S místí částí Podlázky je sloučena  místní část Michalovice.

S obcí Písková Lhota  je sloučena místní část Zámostí.

S obcí Velké Všelisy je sloučena  místní část Malé Všelisy.

S obcí Všejany je sloučena  místní část Vanovice.

S obcí  Horní Bukovina je sloučena  místní část Dolní Bukovina.

Pod obcí  Rokytá jsou sloučeny  místní části Horní Rokytá a Dolní Rokytá.

S obcí Kostelec nad Labem je sloučena  místní část Jiřice.

S obcí Obříství jsou sloučeny místní části Dušníky a Semilkovice.

S obcí Velké Všetaty je sloučena  místní část Přívory.

S obcí Zálezlice je sloučena  místní část Zátvor.

Pod obcí - městem Poděbrady jsou sloučeny místní část Poděbrady I, Poděbrady II, Poděbrady III, Poděbrady IV a Poděbrady V.

Pod obcí – městem Příbram jsou sloučení místní části Příbram I až Příbram XI.

Pod obcí – městem Rakovník jsou sloučeny místní části Rakovník I a Rakovník II.

S obcí Sedlec je sloučena místní část Prčice.

Tato místní část dle sdělení starosty obce neexistuje, proto bude ze seznamu řešených obcí vyřazena.

Tato místní část dle sdělení starosty obce neexistuje, proto bude vyřazena ze seznamu řešených obcí.

V tabulkách je toto členění označováno jako kategorie 0 - 6. Do kategorie 0 jsou řazeny stávající objekty vodovodů a kanalizací.

Dopis Ministerstva zemědělství ČR zn,36632/2003-7330 ze dne 30.9.2003.